附件1

2014年度全省消毒产品卫生监督抽检工作计划表

| 序号 | 品种 | 检查/检验项目 |  | 检验/判定依据 | 采样地点 及数量 | 抽检单位 | 检测单位 | 信息报送 日 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生用品（婴幼儿纸尿裤、尿布、尿垫） | 标签、说明书。 | 微生物指标（细菌菌落总数、大肠杆菌、致病性化脓菌、真菌菌落总数）。 | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。 | 辖区内所有生产企业生产的各类产品1个批次， 经营单位10个产品。 | 各市 卫生 监督所 | 辖地 疾控机构 | 4月20日前 | 3月25日前完成采样 |
| 2 | 卫生用品 （湿巾、卫生湿） | 标签、说明书。 | 微生物指标（细菌菌落总数、大肠杆菌、致病性化脓菌、真菌菌落总数）。 其中卫生湿巾还应包括1项抗力最强的杀菌效果检测。 | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。 | 辖区内所有生产企业生产的各类产品1个批次， 经营单位10个产品。 | 各市 卫生 监督所 | 辖地 疾控机构 | 4月20日前 | 3月25日前完成采样 |
| 3 | 卫生用品（一次性纸质餐饮具、纸巾纸） | 标签、说明书。 | 微生物指标（细菌菌落总数、大肠杆菌、致病性化脓菌、真菌菌落总数）。 | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、QB/T2294-2006《纸杯》、QB/T2341-1997《纸餐盒》。 | 1.辖区内所有生产企业生产的各类产品1个批次。 2.餐饮服务单位使用的各类产品各2个批次。 | 各市 卫生 监督所 | 辖地 疾控机构 | 5月3日前 |  |
| 4 | 含氯消毒剂、二氧化氯、过氧乙酸等 | 标签、说明书、有效期，有效卫生许可证件或合格的卫生安全评价报告。 | 1.有效成分含量、pH值。 2. 用于瓜果蔬菜、餐饮具、食品加工工具和设备的消毒剂加测重金属含量（铅、砷）。 | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒技术规范》（2002版）、《消毒产品卫生安全评价规定》、《次氯酸钠类消毒剂卫生质量技术规范》、《次氯酸钙类消毒剂卫生质量技术规范》、GB9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》、(GB14930.2-2012)《食品安全国家标准 消毒剂》、已取得卫生许可批件产品按其批件判定。 | 1.辖区内所有生产企业生产的各种消毒剂1个批次。 2.批发市场等经营单位共5个产品。 | 各市 卫生 监督所 | 辖地 疾控机构 | 7月1日前 | 省级再另行抽检。 |
| 5 | 戊二醛类消毒剂 | 合格的卫生安全评价报告。 | 有效成分含量、pH值。 | 原卫生部《消毒产品卫生安全评价规定》、《戊二醛类消毒剂卫生质量技术规范》。 | 辖区内所有生产企业生产的产品1个批次。 | 省卫生监督所 | 省疾控 中心 | 8月15日前 |  |
| 6 | 抗（抑）菌制剂 | 1.是否有合格的卫生安全评价报告。 2.标签、说明书是否有暗示疗效等违法宣传情形。 | 1.微生物指标（细菌菌落总数、大肠杆菌、致病性化脓菌、真菌菌落总数）。 2.抗（抑）菌效果。 3.激素、抗生素、抗真菌药物。 | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒技术规范》（2002版）、《消毒产品卫生安全评价规定》、GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。 | 1.辖区内所有生产企业生产的1-2批次抗（抑）菌制剂。 2.药店等流通环节经销的2批次外省产品。 3.宾馆、足浴等公共场所使用环节的1批次产品。 4.每批次产品数量不少于40克。 | 省卫生监督所，委托市级采样 | 省疾控 中心 | 9月15日前 | 6月1 日前各市将样品送省卫生监督所 |
| 7 | 灭菌器械 | 铭牌、说明书、企业卫生许可证、产品卫生许可批件或卫生安全评价报告 | 灭菌效果 | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒技术规范》、GB 27955-2011《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求卫生标准》、GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型》等相关标准。 | 3家生产企业不少于3个批次产品，7家医疗机构不少于7个批次产品。 | 省卫生 监督所 | 省疾控 中心 | 8月15日前 | 3月15日前 |
| 8 | 消毒器械 （生物、化学指示物类） | 是否有有效卫生部卫生许可批件。 | 生物指示物：含菌量、存活时间、杀灭时间、D值； 化学指示物：颜色变化。 | 《消毒技术规范》（2002版）。 | 辖区内所有生产企业生产的各类产品 1个批次。 | 省卫生 监督所 | 具有资质的机构 | 8月15日前 |  |
| 9 | 卫生用品 [卫生巾、卫生护垫、卫生棉（棒、签、球）化妆棉（纸、巾）] | 标签、说明书。 | 微生物指标（细菌菌落总数、大肠杆菌、致病性化脓菌、真菌菌落总数）。 | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》；GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。 | 辖区内所有生产企业生产的各类产品1个批次。 | 各市 卫生 监督所 | 辖地 疾控机构 | 8月30日前 | 检查所有相关产品的标签、说明书，微生物检验每一类产品至少抽检 1个代表产品。 |
| 10 | 皮肤粘膜消毒剂 | 标签、说明书、有效期，有效卫生许可证件、产品卫生许可批件或卫生安全评价报告 | 有效成分含量与杂质限量(铅、砷、汞) | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒技术规范》、GB 27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》、GB 27954-2011《粘膜消毒剂通用要求》、GB 26367-2010《胍类消毒剂卫生标准》GB 26368-2010《含碘消毒剂卫生标准》、GB 26369-2010《季铵盐类消毒剂卫生标准》、GB 26373-2010《乙醇消毒剂卫生标准》等相关标准。 | 3家生产企业不少于3个批次产品，7个医疗机构不少于7个批次产品。 | 省卫生 监督所 | 省疾控 机构 | 10月15日前 | 5月15日前 |
| 11 | 食具消毒柜 | 是否具有合格的卫生安全评价规定 | 大肠杆菌杀灭效果、臭氧泄漏量 | 原卫生部《消毒产品卫生安全评价规定》、GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 | 辖区内所有生产企业生产的产品1个批次。 | 各市 卫生 监督所 | 省疾控 机构 | 8月30日前 | 6月1日前，由各市采封样后送检 |
| 12 | 酸性氧化电位水生成器 | 有效的卫生许可证及批件；铭牌、说明书 | 有效氯含量、pH 值、ORP | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、GB28234-2011《酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准》 | 6家医疗机构使用的1个批次产品。 | 省卫生 监督所 | 省疾控 机构 | 9月30日前 |  |
| 13 | 二氧化氯发生器 | 标签、说明书、是否有有效卫生部卫生许可批件。 | —— | 原卫生部《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》。 | 辖区内所有生产企业生产的产品1个批次。 | 各市 卫生 监督所 | —— | 10月15日前 |  |

注：辖地疾控机构未通过计量认证的项目，采样单位与省卫生监督所联系送检或送当地具有资质的检验机构检测。