江西省农业厅办公室关于下达2013年全省动物及动物产品兽药残留监控计划的通知

各设区市农业局：

为加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，根据《农业部关于印发<2013年动物及动物产品兽药残留监控计划>的通知》（农医发〔2013〕5号），现下达《2013年全省动物及动物产品兽药残留监控计划》（附件1，以下简称《监控计划》），请遵照执行。现就有关事项通知如下。

一、组织实施

《监控计划》由省畜牧兽医局组织实施，抽样任务由各设区市兽医主管部门承担，检测任务由省兽药饲料监察所承担。

二、抽样要求

（一）抽样活动要严格执行《官方取样程序》和《2013年度兽药残留抽样检测技术操作要点》（附件3，以下简称《操作要点》），并按要求填报抽样信息。

（二）猪肉、鸡肉样品应从屠宰厂、动物养殖场抽取，鸡蛋应从动物养殖场抽取，不得从批发市场或农贸市场抽取。抽样单位应认真填写动物及动物产品兽药残留监控计划抽样单（附件4）和抽样信息汇总表（2013年度）（附件5），并将抽样信息汇总表电子版发送至“fushiyi@ivdc.gov.cn”。

（三）应科学确定抽样方式，全年均匀抽样，不得采取某一时段集中抽样、集中或分期分批检测方式。除后续跟踪抽样外，不应对同一采样点重复抽样。

（四）应严格执行阳性(超标)样品追溯制度。收到阳性样品检测结果后，要进行后续跟踪抽样检测。后续跟踪抽样比例为l:5，即每发现一个阳性样品，对被抽样单位连续跟踪抽样2次，每次5个样品。

三、检测要求

（一）样品检测活动要严格执行《操作要点》。

（二）兽药残留检测按照农业部发布的残留检测方法和限量标准（附件2）执行，确证方法按照农业部发布的方法或参照国际公认的方法执行。

（三）不得擅自变更检测方法和检测限，若确需对本计划已确定的检测限、检测方法进行调整，应事先向全国兽药残留专家委员会办公室(以下简称残留办)提交申请材料，并经核准后再进行检测。

（四）筛选方法应采用经农业部备案的残留检测试剂盒。对于已发布了确证方法、并以筛选方法或定量方法检测出的阳性样品，应进一步进行确证检测，并以确证检测结果上报。

（五）必须严格执行残留检测抽样信息上报制度，按要求填报检测结果汇总表(附件6)。

（六）必须严格执行阳性样品报告制度,按要求填报阳性样品追踪检测结果汇总表(附件7)。检测阳性报告应在10个工作日内报送抽样单位、省畜牧兽医局和农业部残留办。后续跟踪抽样要及时安排检测，发现阳性样品要按以上程序立即上报。后续跟踪抽样检测样品数列入辖区残留监控计划。

四、结果处理

各设区市要进一步强化超标产品的后续处理，对超标产品我厅畜牧兽医局将下发督办单。样品来源所在设区市兽医主管部门接到残留超标检测报告后，应按《中华人民共和国动物及动物源食品中残留物质监控计划》(农牧发〔1999〕8号)启动追溯程序。

(一)根据残留超标样品反馈信息溯源动物养殖场，对养殖场用药情况进行核查，重点检查用药记录和库存兽药产品。

(二)发现养殖用药不规范，未执行休药期等问题要提出改正措施，并监督整改。

(三)发现假劣、违禁兽药要收缴销毁，同时对进入本辖区的同批产品依法组织清缴，并将该类产品情况上报我局。

（四）对使用违禁兽药的动物及其产品要监督养殖场和屠宰企业进行无害化处理。

（五）各设区市要依法对标称我省生产企业组织核查、处理，处理结果应及时上报省畜牧兽医局，并做好调查处理记录，记录存档2年以上。

五、工作要求

（一）承担抽样和检测任务的单位要密切配合，及时沟通情况。要按规定对抽样样品进行登记、保存、交接、检测。检测结果按《操作要点》和统一格式（见附件7）要求，分别报农业部残留办、省畜牧兽医局和抽样单位。承担抽样和检测任务的单位要将工作中存在问题和建议及时反馈我局。

（二）承担检测任务单位应于4月底、6月底、9月20日和11月30日前将检测分析报告和检测结果汇总表纸质材料和电子件分次上报农业部残留办和省畜牧兽医局。

（三）各设区市兽医主管部门要高度重视本计划的落实工作。要加强领导，落实责任，强化措施，按规定要求完成样品的抽样、送检工作。有关样品的抽送事宜请与省兽药饲料监察所联系。联系人：傅师一，电话0791－88107671。

附件：1.2013年度江西省动物及动物产品兽药残留监控计划

2.检测方法及残留限量

3.2013年度兽药残留抽样检测技术操作要点

4.动物及动物产品兽药残留监控计划抽样单

5.抽样信息汇总表

6.检测结果汇总表

7.阳性样品追踪检测结果汇总表

2013年3月6日

附件1：

2013年度江西省动物及动物产品兽药残留监控计划

| 化合物 | 动物/组织 | 抽样单位 | 检测单位 | 抽样批数 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟喹诺酮类； 氯羟吡啶 | 鸡/肉 | 南昌市畜牧兽医局 | 省兽药饲料监察所 | 8 | 3月20日前 |
|  |  | 九江市畜牧兽医局 |  | 5 |  |
|  |  | 上饶市畜牧兽医局 |  | 5 | 5月1日前 |
|  |  | 抚州市畜牧兽医局 |  | 8 |  |
|  |  | 宜春市畜牧兽医局 |  | 8 |  |
|  |  | 吉安市畜牧兽医局 |  | 8 | 7月1日前 |
|  |  | 赣州市畜牧兽医局 |  | 8 |  |
|  |  | 景德镇市畜牧兽医局 |  | 4 |  |
|  |  | 萍乡市畜牧兽医局 |  | 3 | 10月1日前 |
|  |  | 新余市畜牧兽医局 |  | 4 |  |
|  |  | 鹰潭市畜牧兽医局 |  | 4 |  |
| 磺胺类； 头孢噻呋 | 猪/肉 | 南昌市畜牧兽医局 | 省兽药饲料监察所 | 8 | 3月20日前 |
|  |  | 九江市畜牧兽医局 |  | 5 |  |
|  |  | 上饶市畜牧兽医局 |  | 5 | 5月1日前 |
|  |  | 抚州市畜牧兽医局 |  | 8 |  |
|  |  | 宜春市畜牧兽医局 |  | 8 |  |
|  |  | 吉安市畜牧兽医局 |  | 8 | 7月1日前 |
|  |  | 赣州市畜牧兽医局 |  | 8 |  |
|  |  | 景德镇市畜牧兽医局 |  | 4 |  |
|  |  | 萍乡市畜牧兽医局 |  | 4 | 10月1日前 |
|  |  | 新余市畜牧兽医局 |  | 3 |  |
|  |  | 鹰潭市畜牧兽医局 |  | 4 |  |
| 氟喹诺酮类 | 鸡/蛋 | 南昌市畜牧兽医局 | 省兽药饲料监察所 | 10 | 3月20日前 |
|  |  | 九江市畜牧兽医局 |  | 7 |  |
|  |  | 上饶市畜牧兽医局 |  | 8 | 5月1日前 |
|  |  | 抚州市畜牧兽医局 |  | 10 |  |
|  |  | 宜春市畜牧兽医局 |  | 10 |  |
|  |  | 吉安市畜牧兽医局 |  | 10 | 7月1日前 |
|  |  | 赣州市畜牧兽医局 |  | 10 |  |

附件2：

检测方法及残留限量

| 化合物 Compound | 动物/组织 Species/Matrix | 检测方法 Laboratory Methods （推荐方法） | 检测限(或定量限) Detection or Quantification Limit (g/kg或g/L） | 残留限量 MRL（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/肉 Chichen /Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-14-2008） | 20 | 100 |
| 氯羟吡啶 Clopidol | 鸡/肉 Chichen/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（[2001]38号） | 50 | 5000 |
| 磺胺类 Sulphonamides | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-23-2008） | 20 | 100 |
| 头孢噻呋 Ceftiofur | 猪/肉 Pig/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-13-2008） | 100(定量限) | 1000 |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/蛋 Chichen/Egg | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（781号公告-6-2006） | 10 | 不得检出 ND |

附件3：

2013年度兽药残留抽样检测技术操作要点

1．2013年兽药残留监控计划分为4个时段执行。各地要严格执行本时段抽样、本时段监测的总体要求，不得采取全年监控计划集中在一个时段完成或一次抽样、分时段检测的做法。

2．残留监控计划抽样数量、检测品种必须按照下达的计划执行。

3．抽样办法：

3.1 畜禽产品抽样由具有官方兽医资格的单位承担。

3.1.1鸡蛋：应从养殖场抽样

3.1.1.1 根据动物饲养基数计算抽样数量

动物数量（样本数，只）       抽样数（个）

1000                       1

10015000                   3

500110000                  5

10000                      8

3.1.1.2 鸡蛋应从产蛋架上抽取，取样量不少于10枚

3.1.2  猪肉、鸡肉：应从屠宰厂、养殖场抽样

3.1.2.1 根据屠宰动物数计算抽样个数方法

家畜（猪）

屠宰量（样本数，头）      抽样数（个）

100                         5

101500                      8

5012000                    10

2000                       15

家禽（鸡）

屠宰量（样本数，只）       抽样数（个）

1000                       1

10015000                   3

500110000                  5

10000                      8

3.1.2.2 一个组织样品的组成如下表

| 动物品种 | 肌肉 |
| --- | --- |
| 猪 | 300-500克 |
| 鸡 | 300-500克 |

3.1.3 取样：取样时不得将待取样品和已取样品进行任何洗涤处理，取样时用不锈钢手术剪或手术刀割取样品，戴一次性塑料手套操作。

3.1.4 样品分割：抽样后要求由官方兽医在现场将样品分成两份，一份送检，一份留在被抽样单位。

3.1.5 样品包装：用清洁干燥的塑料袋包装，外附标签，放入塑料盒内后用胶带密封，在盒外贴上抽样封条，再用塑料袋密封（标签和抽样封条应按规定内容填写，并盖上抽样单位公章）。样品包装，标签和封条要统一。

3.1.6 样品保存：取样过程中应采取低温保温措施，取样后应立即将样品放在-20C以下保存。

3.1.7 送样：将样品盒放入干净容器（如硬纸板箱、塑料泡沫箱）中密封装运，并采取保温措施（温度控制在0-5C），填写送样单一并送检。

4. 抽样单填写说明。

样品编号：格式为[动物品种代码]/[样品种类代码]/[抽样日期]。代码如下：

| 动物品种 | 猪 | 鸡 |
| --- | --- | --- |
| 代 码 | P | C |

| 样品种类 | 肌肉 | 蛋 |
| --- | --- | --- |
| 代 码 | M | E |

例：2013年7月10日抽取的猪肉样品第一份，其编号为：P/M/130710-1。

样品名称：所取样品的种类及部位。例：背脊肉等。

动物品种：所取样品动物的名称。

年    龄：猪按月计，鸡按日计。

抽样基数：抽样当天的出栏率（养殖场）、屠宰量（屠宰厂）。

样本数量：所取样品的重量或体积。

批    号：样品所在批的批号，若无，则填“无”。

保存情况：运输前所采取的保存方式、保存温度及持续时间。

封装情况：样品在运输过程中所采用的大容器封装。

运输情况：所采用的样品运输方式和运输过程中的温度及持续时间。

5．送样单填写说明

送样单编号：由抽样单位根据本单位当年残留监控抽样来编号，一个样品一份送样单，编号格式为[邮政编码前4位]年月日序号，如南昌2013年8月10日送出的第6份样，则送样单编号为[3300]2013/08/10/06。

样品编号：同抽样单中的编号。

样品名称：同抽样单中的内容。

样品数量：所取样品的重量或体积。

包封情况：指包装单个样品用的容器（盒、塑料袋）。

保存情况：同抽样单中的内容。

运输情况：同抽样单中的内容。

检验项目：指要检测残留的药物品种。

6．样品流转程序

6.1 官方兽医抽取样品并将所取样品分成2份，1份样品留被抽样单位保存，1份样品送检，并填写抽样单一式三份，分别由抽样单位、被抽样单位（随留样保存）和检测机构保存；

6.2 抽样单位填写送样单一式二份，由抽样单位送样人签名后保存一份，另一份随样品送到检验单位；

6.3 检验单位业务管理部门收样后填写样品入库单并保存样品，再将样品重新编号送检验室检验（随送检单），检测室收样后由室负责人安排检测，检验员应在接样后15天内完成检测，并填写检验记录。检测采用双盲法，即检验员不得知道样品的来源地和样品编号；

6.4 检验室出具原始报告到检验单位业务管理部门，由检验单位业务管理部门最后出具检验结果汇总表，报残留办。

7．检验标准：执行农业部公布的残留检测方法或国际公认的残留检测方法标准。

8．检测技术参数的考核：在检测样品之前必须进行技术参数考核试验。外标法要进行标准曲线（一般要求5-6个浓度，并且要覆盖1/2MRL，MRL，2MRL），回收率试验（设立1/2MRL，MRL，2MRL 3个浓度）和变异系数测定（一般要重复3-5次回收率试验），得到在本试验室操作条件下的各项参数，以后检样时只设1个阳性添加进行考察即可。对有残留限量的药物在计算检测结果时，要按平均回收率折算（本检测实验室获得的平均回收率），对于禁用药物则不必折算。内标法也要进行回收率和变异系数考察。检测时必须设立阴性和阳性添加对照组。

9．检测报告制度

9.1 检验员向检验单位业务管理部门出具每一份样品的检验报告，并应附残留量计算方法。

9.2 承担检测任务单位应负责残留检测结果分析报告和检验结果汇总表编制工作。其中检测结果分析报告应包括本计划和辖区计划执行情况、残留超标样品来源分析、与2011年和2012年残留趋势比较分析、存在问题和建议等。检验结果汇总表（见表）“检测结果”一栏应有两种填写方式：未检出的（低于检测限），以ND表示；检出残留物质的，需填写具体检测数据。检测结果汇总一律采用A4纸横排打印（汇总表格式见附件）。

9.3 检测阳性结果必须在10个工作日内报送抽样单位和残留办，由抽样单位组织跟踪调查处理，书面调查处理意见需报残留办备案。

附件4：

动物及动物产品兽药残留监控计划抽样单

| 样品编号 |  |  |  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物品种 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样基数 |  |  |  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样场所 |  |  |  | 批 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检疫证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保存情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检 单位 情况 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 畜主信息 | 姓 名 |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 注册机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 情况 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 抽样人仔细阅读下列文字表述，确认后签字： 我认真负责地填写该抽样工作单，承认以上填写的合法性，被该抽样工作单所证实的样品系按照抽样方法取得的，该样品系自检合格品具有代表性、真实性和公正性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位负责人签字： 受检单位（公章） 年 月 日 |  |  |  | 抽样人签字： 抽样单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单一式三联，一联给受检单位，一联给检测单位，一联抽样单位留存。

附件5

抽样信息汇总表（2013年度第×季度）

| 序号（2） | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 样品产地（检疫证号） | 样品编号 | 抽样单位 | 抽样人 | 抽样时间 | 送样人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：(1)此表由抽样单位填写，并报送电子版至fushiyi@ivdc.gov.cn；

(2)同一检测项目应集中排序。

附件6

检测结果汇总表（2013年度第×季度）

| 序号(2) | 样品 名称 | 送样单位 | 样品编号 | 检测样品编号 | 被检药物 | 残留限量 MRL(μg/Kg) | 检测方法 | 检测限 (μg/Kg) | 检测结果 (μg/Kg) | 检验结论（3） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 | 检出<MRL | 超标>MRL |  |

注：(1)此表由检测单位填写；

(2)同一检测项目应集中排序；

(3)在相应的检验结论栏目中填写阿拉伯数字“1”。

附录7

阳性样品追踪检测结果汇总表（2013年度第×季度）

| 序号（2） | 样品 名称 | 送样单位 | 样品编号 | 检测样品编号 | 被检药物 | 残留限量 MRL(μg/Kg) | 检测方法 | 检测限 (μg/Kg) | 检测结果 (μg/Kg) | 检验结论（3） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 | 检出<MRL | 超标>MRL |  |

注：(1)此表由检测单位填写；

(2)同一检测项目应集中排序；

(3)在相应的检验结论栏目中填写阿拉伯数字“1”。