附件1： 京津冀检验检测机构资质认定评审工作指导书

（试行）

1 目的

为了规范检验检测机构资质认定现场评审工作，统一评审要求和评审方法，规范评审过程，保证评审结果公正、准确、求真、防弊，特制定本指导书。

2 适用范围

本指导书适用于检验检测机构资质认定评审工作的文件审查、评审策划、现场评审实施、确定评审结论、对整改结果的跟踪验证、评审报告及相关材料上报活动。

3 依据法规性文件

3.1 检验检测机构资质认定管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第163号令）

3.2 食品检验机构资质认定管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第131号令）

4 工作职责

4.1 评审组长

4.1.1 接受资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织委派的资质认定评审任务，领取申请资料，提交审查结果和评审建议。

4.1.2 策划评审方案、分工，准备现场评审工作所需表格、文件。

4.1.3主持实施评审活动，召开评审组预备会议、内部沟通会议、评审首/末次会议、座谈会。

4.1.4 向被评审方介绍资质认定工作程序、评审要求和通报评审结果，主持授权签字人考核。

4.1.5 审核、汇总现场评审文件和记录，填写《现场评审发现汇总表》，编制评审报告，对评审发现的问题决定采取的跟踪验证方式，并对整改结果实施审核、确认。

4.1.6 评审结束时，向被评审方递交《实验室对评审组的工作评价反馈表》。

4.1.7 对评审组成员的现场评审工作表现做出评价。

4.1.8必要时，在现场评审前对技术专家或初次参加现场评审工作的评审员进行简短培训，明确工作要求。

4.1.9评审活动结束后向资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织上报完整的评审报告和相关资料。

4.2 评审员

4.2.1 按照策划方案确定现场考核项目，对检验检测机构的检验能力的完整性和符合性进行评审，确认通过资质认定的技术能力范围，报告评审中发现的技术问题。

4.2.2 协助评审组长评审质量管理体系，特别是管理要求和技术要求的接口，以及检验操作程序（或作业指导书）符合性及有效性；

4.2.3 参加对授权签字人考核；

4.2.4 完成评审记录表格填写，包括评审报告中的《建议批准的资质认定/授权/验收检验项目及限制范围》和《现场试验项目汇总表》以及评审工作记录《技术能力现场考核计划表》。

4.3 技术专家

4.3.1协助评审组长评审检验检测机构申请的技术能力（或独立承担分工领域的技术能力评审），完成相关工作记录、报告评审中发现的技术问题。

4.3.2必要时，接受短期培训，了解资质认定现场评审工作有关规定、评审程序。

5 评审工作过程和要求

5.1申请资料审查

5.1.1 评审组长从资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织领取申请资料（或通过相关网站下载获取）后，应当在10天内完成审查。申请资料，包括：

（1）申请书（含附表）及其他证明文件；

（2）典型检测报告、质量手册、程序文件；

5.1.2 需要时，评审组长可以提出将相关的技术资料交拟定的相应评审员进行审查的建议，并向评审员提出资料审查的要求。评审员应当将资料审查结果及时反馈给评审组长，并做好评审准备。

5.1.3文件审查要求和重点：

（1）依据《资质认定评审准则》要求评价申请人法律地位和责任、质量管理体系文件的符合性、层次性、系统性和可操作性。

① 对申请人性质、法律地位和履行职能条件的审查要点：

a.独立法人机构最高管理者是否由法定代表人担任。

b.非独立法人机构最高管理者应当由其法人机构的法定代表人或其授权人员（法人代表出具授权书）担任。

c.非独立法人机构需经其所在母体单位法人出具书面授权文件，明确相应的法律责任。

d.识别申请人的性质属于公益性机构或是盈利性机构，食品检验机构检验人员中具有中级技术职称及其以上的是否占30%以上。

② 对《质量手册》的审查要点：

a.《质量手册》章节与《资质认定评审准则》条款对应情况（是否有对照表），表述内容是否涵盖全部要素以及相关法律法规要求；

b.质量方针是否明确、质量目标可测量、具有可操作性；

c.是否明确规定了各岗位的质量职责、权限；

d.管理体系是否描述清晰、质量要素阐述简明、切实，文件之间接口关系明确；

e.质量活动是否处于受控状态，具有自我改进机制。

f.非独立法人机构质量管理体系文件是否有二份保证公正性声明（母体单位出具的、机构出具的）。

③ 对《程序文件》的审查要点：

a.是否将质量要素和质量活动恰当地形成了文件化程序。

b.是否能够反映机构自身开展的检验活动特点和保证独立、公正和诚信检验的要求，程序文件的控制过程是否与质量手册要求相一致，并具有可操作性。

c.各程序是否既保持独立性，又与质量手册、相关程序文件及质量活动之间有明确接口，不互相矛盾。

④ 对质量管理体系内审记录的审查要点：

a.是否有内审计划、实施记录、总结报告；

b.内审活动是否覆盖全部质量要素、部门、岗位、过程；

c.对审核发现的不符合是否有原因分析、纠正措施及跟踪验证。

⑤ 对管理评审记录的审查要点：

a.是否有管理评审计划；

b.管理评审输入是否充分；

c.管理评审输出是否有结论。

（2）审查申请的检验能力范围的描述是否符合要求、检验依据标准/方法是否现行有效和适宜，仪器配置是否匹配，并明确了量值溯源方式。

（3）审查参加能力验证活动的情况。

（4）审查典型项目检验报告信息符合性情况。

5.1.4需要时，评审组长应当对申请方提供的补正材料进行审查。

5.1.5资料审查结果的处理

5.1.5.1评审组长应当在规定时间内反馈文件审查结果，填写《资质认定申请资料审核意见单》，提出现场评审日程、评审组员分工的方案。

5.1.5.2文件审查中发现的疑点问题（包括评审员对技术文件的审查发现）应当及时反馈资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织，通知申请方进一步说明、补充相关资料或进行修改。

（1）审查结果符合要求的，建议安排现场考核。

（2）审查结果基本符合（存在下列缺陷，可在10日内可完成补正），也可建议在现场考核时补正。

① 申请书《附表1：申请资质认定检验能力表》中检验项目及检验依据标准名称或代号表述不准确、不完整；

②内审和管评记录不完整；

③质量管理体系缺少个别要素或缺少个别程序。

（3）审查结果不符合要求的（存在下列严重缺陷，且不能在10日内完成补正），建议不予安排现场评审，资料退回。待满足要求后，申请方可重新提出申请。

① 法律地位和工作范围不具备第三方公正性检验条件；

② 质量管理体系文件不符合要求；

③ 未进行过内审和管评活动或管理体系不能正常运行；

④ 未提供典型检验报告；

⑤ 申请书《附表5：仪器设备（标准物质）配置一览表》中的仪器配置与所检验项目技术要求不满足。

5.2 现场评审策划

5.2.1 评审组长应当在资料审查结果的基础上，策划现场评审方案，拟定《现场评审日程表》，包括具体的现场评审日期、评审组员分工、评审内容、涉及部门和岗位等，必要时，通知申请方填写《申请检验能力现场考核计划表》第1—7列的内容。

5.2.2评审组长应当在评审前将申请方的资料转发（以电子邮件方式，或通过相关网站下载获取）给评审组员，以便评审组员按照评审要求分别策划具体的评审方案。

5.2.3评审组员应当提前准备现场评审工作使用的文件和表格，针对分工的评审范围设计具体的实施方案，包括确认方式、现场试验项目，以及需要关注的关键过程、试验人员、时间安排等。必要时，可与被评审方沟通，了解有关资源情况，以利于评审计划的实施。

5.2.4 技术能力评审可采用以下三种形式：

（1）现场试验：指完成完整的试验过程，出具检验记录和结果报告的试验活动。如盲样测试、人员比对、仪器比对、留样复测、目击操作等。

（2）核查试验记录/报告：见证原始记录/报告格式与内容是否合理、完整，信息足够、清晰、准确，符合管理体系文件对记录/报告的有关规定。

一些检验项目与其它现场试验在基本原理和技术上可以覆盖的，可采用查阅记录/报告的方式进行确认。

参加能力验证结果满意的，可以直接利用确认；结果可疑或结果不满意的，则应当采用盲样测试方式考核。

（3）核查仪器+提问：通过核查装备的仪器设备（标准物质）及其档案资料，确认其技术指标与申请的检验项目所依据的检验标准/方法的符合性，以及对使用同一台仪器设备、测试要求类同的参数（即在仪器配置表“备注”栏有“同×－×”字样的），结合对检验方法关键控制要点进行提问，确认检验人员对仪器设备操作熟练性的掌握程度。同时核对仪器设备校准状态的有效性。

5.2.5 需要时，评审组可提前向机构发放考核样品或通知机构提前开始部分试验，并确定现场需观察的过程或步骤。

5.2.6现场试验的原则：初次/扩项评审时现场考核项目必须涉及申请范围内每个领域、对产品分类的覆盖应达到100%。每个类别参数中，以样品复测、人员比对、仪器比对等方式进行，选择具有代表性的项目进行考核，安排现场试验的项目数应当达申请项目数的30%以上。

（1）现场试验的项目选择应当符合以下要求：

① 初次和扩项评审时，应当覆盖申请的检验对象（产品、参数）类别、仪器设备类型、检验方法类型，尽可能从被评审方正在进行的检验活动中选择有代表性的项目进行观察；

② 应当考虑时间和人力、设备、材料等因素，对于多个检验标准涉及具有共性的试验项目只需安排一个试验或参数；

③ 覆盖难度较大、操作复杂的项目；

④ 覆盖依靠检验人员主观判断较多的项目；

⑤ 覆盖很少开展检验的项目；

⑥ 监督或复评审时，应当覆盖能力验证结果有问题或不满意的项目、新上岗人员进行操作的项目、检验标准发生变化的项目。在前次评审中安排过的，如没有变更情况发生，则不需再安排。

（2）现场试验可采用以下5种方式：

① 盲样测试：指对考核试样进行检测（通常是有赋值或参考值的），将所测得结果与赋值或参考值进行比较的活动。

用于盲样测试的试样，其特定性能应当准确、稳定，具有可靠溯源证据，并确保不受运输、保存条件的影响。盲样通常由评审员携带提供。

② 人员比对：指对同一样品由不同人员采用相同检验方法、仪器进行测定，将所测得结果进行一致性比较的活动。

试样的被测组分应当相对稳定，可从被评审方存样中抽取或由评审员携带。当某项试验可由多人进行操作时，考虑采用人员比对的方式进行现场考核。

③ 仪器比对：指对同一检测项目/参数由相同人员采用不同仪器进行测定，将所测得结果进行一致性比较的活动。

当某项试验可在多台仪器上进行时，考虑采用仪器比对的方式进行考核。

④ 留样复测：指按检验工作流程对已检样品再次进行测定，将所测得结果与原测定值进行一致性比较的活动。

试样的被测组分应当相对稳定，通常从被评审方存样中抽取。抽查由样品接收到检验报告签发全过程，以此来考察各项活动是否处于受控状态。

⑤ 目击操作：指通过跟踪试验操作过程演示，加上操作人员的口述和模拟操作环节要点，展现试验过程的活动。

对于某些试验过程时间很长，不宜采用盲样测试、留样复测、比对试验的项目，以及样品不便获取时，可考虑采用目击操作形式。操作演示可以是试验全过程，也可以是试验的某环节。目击操作不需出具完整的试验记录或报告。

5.2.7评审通知下达后，评审组应当在现场评审实施前（至少3天）向被评审方和评审组员提交《现场评审日程表》，并与其商定有关评审事宜，包括现场试验内容、交通方式、报到地点和时间、食宿安排（需要时）等。

5.2.8评审员的策划方案应当于现场评审前（可以电子邮件方式）或评审工作预备会上提交评审组长审核。

5.3 现场评审工作预备会

5.3.1预备会根据情况可以集中召开或分次召开，也可以采取电子邮件往来等形式进行沟通。

5.3.2预备会由评审组长主持，评审组员参加。必要时，请被评审方代表列席。

5.3.3预备会内容至少包括：

（1）明确评审任务及工作方式，说明评审目的、范围、依据，对评审要求统一认识，统一判定原则；

（2）明确评审分工、职责，重申评审纪律，强调公正、客观、保密、求真、防弊要求；签署《现场评审人员公正性声明》；

（3）介绍资料审查情况；

（4）检查评审的准备情况（评审策划方案、评审文件），确定现场试验计划、能力确认方式、需填写的表格；

（5）听取评审组员有关工作建议，解答评审组成员提出的疑问；

（6）需要时，调整评审分工，对新参加评审工作的成员（尤其是技术专家）进行简短培训，以及进行评审组成员之间评审经验、技巧的交流。

（7）需要时，要求被评审机构提供与评审相关的资源支持。

5.4 现场评审

5.4.1 首次会议

5.4.1.1首次会议由评审组长主持，评审组全体成员和被评审方最高管理者、技术负责人、质量负责人、部门负责人及有关人员参加。参会人员应当填写《现场评审签到表》，评审职务需注明“组长”、“评审员”、“技术专家”。

5.4.1.2首次会议内容：

（1）评审组长宣布开会，介绍评审组成员及其分工；被评审方代表介绍参会人员。

（2）评审组长宣读评审通知，明确现场评审目的、依据、范围和将涉及的部门和岗位。

（3）明确评审的判定原则及采用的方法和程序:

a. 强调客观、公正的原则；

b. 说明评审是一个抽样过程，有一定局限性，评审将尽可能抽取具有代表性的样本，努力降低评审的风险，以事实、数据为判定依据，使评审结论客观、科学、真实。

c. 承诺保密的原则。

d. 声明公开、平等的原则，被评审方具有对评审意见提出申诉的权利；

e. 强调求真、防弊、持续促进的原则。

（4）被评审方负责人介绍机构概况、管理体系、检验能力和准备工作情况。

（5）确认评审日程表，明确提交现场试验记录和/或检验报告的时间。

（6）要求被评审方为评审组配备陪同人员，确定评审组的工作场所及所需资源。

（7）澄清有关问题，明确限制条件（如洁净区、危险区、限制交谈人员等）。

（8）需要时，安排出席会议的领导、观察员讲话。

5.4.1.3首次会议应当控制在30分钟左右，被评审方负责人的发言报告限于15分钟内，并需交评审组长一份（加盖机构公章）纳入现场评审材料。

5.4.2 观察现场

5.4.2.1首次会议结束后，评审组由被评审方负责人或陪同人员带领观察实验室布局、设施与仪器装备。

5.4.2.2评审组长应当控制观察现场的时间，防止由于陪同人员过细的介绍，拖延了观察时间，而影响后面的评审工作按时进行；也不要因个别评审员对某个问题的深入核查而耽误了其他评审员的时间。

通常，评审员可以将发现的情况记录下来，待观察结束后再进一步审查。特殊情况下，评审组长可指派一名评审员及时追踪审核，其他人员继续现场观察。也可以根据被评审方实验场所的规模，采用不同形式进行观察，如对小型的、专业单一的可统一进行，对大型的、综合类可分组或分专业领域进行。

5.4.2.3必要时，根据观察结果可进一步完善评审方案和日程安排、调整技术能力考核方式。

5.4.3 现场评审

5.4.3.1 现场评审应当按照《现场评审日程表》进行。

5.4.3.2 现场评审时应当关注以下重点：

（1）保证检验独立、诚信、公正的措施；

（2）履行机构职责、义务的意识；

（3）申/投诉情况（监督、复评审时）；

（4）人员资格及其管理制度；

（5）培训计划与实施、有效性评价；

（6）内审和管理评审取得预期的效果、纠正和预防措施的实施和验证情况；

（7）仪器设备（标准物质）配置、使用情况，校准状态及其量值溯源情况；

（8）实验设施、装备与环境条件；

（9）样品运输、保存条件；

（10）检验信息及自动化传输系统安全性；

（11）检验标准操作规程受控、跟踪标准的情况；

（12）质量控制计划实施结果、参加能力验证活动情况；

（13）需要时，测量结果不确定度的评估方法应用情况；

（14）需要时，对标准方法以外的其它方法的确认。

5.4.3.3管理体系符合性与有效性的评价：

（1）符合性检查要点：

① 检验检测机构建立和运行的管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格）是否涵盖《资质认定评审准则》的要求；

② 是否建立了机构和检验人员履行职责和义务的行为准则，有保证检验独立、诚信和公正性的措施；检验人员是否签订公正行为保证（承诺）书。

③ 是否工作过程控制要求明确，岗位职能描述清晰，质量要素分配合理；

④ 是否文件之间前后呼应、不相互矛盾，下层次文件能够支持上层次文件的运行，能够服从或服务于质量方针和目标，保证科学、有效控制所开展检验活动的工作秩序和质量水平，体现管理体系文件的完整性、系统性、协调性和可操作性。

（2）有效性检查要点：

① 管理层是否正确理解《资质认定评审准则》以及检验工作规范的要求，重视管理体系的建设，建立申/投诉机制、内部沟通机制、履行职责和义务的制度，内部机构和岗位设置有利于保证检验的独立、诚信和公正性。

② 管理层是否重视人员素质教育，对岗位人员进行法律法规以及检验业务、安全培训，确认人员资质符合要求，并实施日常监督，定期对管理体系运行的有效性和适宜性进行审核与评价，针对审核发现的不符合项按程序实施纠正措施和跟踪验证。

③ 管理层是否关注客户满意度调查，不断完善管理体系和提高技术能力，更好地发挥为保障食品安全提供技术支撑的职能。

④ 是否弄虚作假、出具不实的检验记录和报告，超范围使用实验室资质认定标识。

⑤ 开展的技术活动和各种质量活动是否处于受控状态，有相应的资源保证:

a. 在用的技术性文件和管理体系文件现行有效、定期核查，档案、信息管理规范、安全。

b. 仪器设备（标准物质、菌/毒种）配备与管理满足相应技术要求，按计划实施检定/校准、维护、保管、期间核查，有校准状态标识，量值溯源到国家标准（基准）。

c. 设施布局合理，实验区域控制和环境条件保证措施有效，内务安全管理规范。

d. 正确选择与使用检验方法，方法验证充分；适用时，在不同检验方法领域中有测量不确定度评估应用实例。

d. 检验任务受理、样品的抽取、运输、接受、保管、传递、处理以及制备和检验过程控制措施有效，检验记录和报告（证书）信息齐全、规范，审批制度有效。

e. 年度质量控制计划规定了参加能力验证内容，操作性有效，实施证据充分、真实。

f. 检验人员上岗项目是否经本实验室授权。

5.4.3.4 技术能力的确认：

评审员应当基于现场评审结果和具备的专业判断能力，选择适宜的确认方法考核检验检测机构岗位人员能力（包括样品抽取、接收、制备、处理、设备操作、方法应用、数据处理、结果分析和统计、乃至于测量不确定度评定、记录和报告等）以及设备和环境条件等保证能力，尽量降低现场评审的风险，所采用的评审方式应当有充分的理由，保证确认结果有效，评审结果应当予以记录。

（1）申请的检验能力应当符合以下条件：

① 所依据的标准现行有效，试验方法经技术验证，能够正确使用，并恰当表述实际能力；

② 试验设施与环境条件满足检验方法要求；

③ 检验过程所需设备的技术指标满足检验方法要求；

④ 测量值具有溯源性，符合计量要求；

⑤ 检验人员、抽（采）样人员均能正确完成检验、抽（采）样工作；

⑥ 现场试验结果合格。

（2）对申请的检验能力进行确认时应当注意：

① 申请的检验能力应当以现有的实际条件为判定依据，不能以许诺、推测作为判定依据；每一个检验项目/参数及其依据的标准和配备的仪器设备都应当逐项确认。

② 检验能力可以是参数，也可以是产品和参数。申请的检验能力应当有技术经历（包括试验验证、演练试验的记录），没有技术经历的一律不予确认。

不能提供检验标准文本、无检验设备、设备配置不正确或不齐全、设施环境条件不满足检验要求、检验人员不具备相应技能资格的均按不具备检验能力处理。

③ 分包项目和使用临时借租设备完成的现场试验项目不能作为检验能力；

④ 对同一检验标准中有的可能包含多个检验方法，如果具备满足检验能力要求的只有其中部分方法时，则应当在“限制范围或说明”栏内注明能做的方法或不能做的方法，表述为“只做×××法” 或“不做×××法”。

⑤ 以“产品”形式申请的食品检验能力，应当具备标准规定的全部项目/参数的检验能力，否则只能按“参数”形式申请。

⑥ 申请资质认定的检验能力，依据的标准一般为国家、行业、地方标准，食品安全标准规定以外的项目/参数不作为食品检验能力；

⑦ 对于有国家标准的检验项目/参数，原则上不对申请的非标方法进行确认。对于没有国家标准的检验项目/参数，政府部门委托或要求检验检测机构具备建立和使用非标方法的能力时，应当提供有效的方法可靠性证据，在“限制范围或说明”中予以注明，评审组可予以确认。

有效的方法可靠性证据指政府部门组织或委托检验检测机构组织本专业技术专家对方法的适宜性、可靠性的评定意见及方法验证数据：

a. 定性检验方法：适用范围、原理、选择性、检测限、稳定性等确认数据。

b. 定量检验方法：适用范围、原理、线性、准确度、精密度、检测限、稳定性以及测量不确定度等确认数据。

⑧ 监督/复评审时，应当对涉及能力验证结果不满意、申/投诉、变更及其他有疑义的技术能力采用测量审核（与指定的实验室进行比对试验）的方式进行重新确认；当参数涉及到产品的技术能力时，也应当重新进行确认。

5.4.3.5现场评审发现的问题应当填写《资质认定现场评审发现汇总表》，并将评审情况记入评审报告的《资质认定评审准则考核表》；现场试验项目考核结果记入评审报告的《现场试验项目汇总表》，最后评审确认的检验能力填写评审报告的《建议批准的实验室资质认定/授权/验收检验项目及限制范围》。

5.4.4 座谈会

5.4.1.1座谈会由评审组长主持，评审组成员应当尽量全部参加，被评审方参加人员应当包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、部门负责人等管理层人员以及内审员、监督员、设备管理员、标准物质（包括菌种）保管员、样品接收和管理员、文件管理员、主要检验人员、抽（采）样人员、新增或转岗人员等。

5.4.1.2座谈会应当就以下内容提问和讨论：

（1）对《资质认定评审准则》的理解；

（2）对《资质认定管理办法》以及相关法律法规的了解；

（3）机构的法律责任、义务、行为要求；

（4）对管理体系文件中规定的岗位职责、工作流程、质量控制要求的理解；

（5）评审准则在实际工作中应用的体会、运行过程的难点、疑点；

（6）各类人员应当具备的专业知识；

（7）评审过程中发现的一些问题，以及需与被评审方澄清的问题。

5.4.1.3注意事项：

（1）座谈是为了检查被评审方各层次人员的知识、意识、认识，澄清现场观察中的一些问题，以达到交流思想、统一认识的目的；应当结合现场评审情况，讨论对检验技术、质量管理有促进作用和有针对性的问题，避免出偏题或与被评审方业务关系不大的问题；

（2）座谈会的时间应当控制在1小时左右，避免过长而影响评审进程；

（3）座谈会中的意见交换应当抓住主题，不要为枝节问题纠缠不清；

（4）发言人员应当考虑代表性，避免只有少数人发言；

（5）对参会人员、提出的问题及回答情况予以简要记录；

（6）参会人员应当签到。

5.4.5 授权签字人考核

5.4.5.1 授权签字人是指由被评审机构提名，经资质认定评审组考核合格，有权签发检验报告的责任人员。

5.4.5.2考核以查阅人员技术档案和面试交谈的相结合形式对授权签字人进行评价，面试由评审组长主持，评审组成员应当尽量全部参加。考核结果和推荐意见应当予以记录，填写评审报告的《授权签字人评价记录表》。

5.4.5.3 授权签字人应当符合以下7项基本条件：

① 具有相应的工作经历；

② 具备相应的职责、权利；

③ 熟悉或掌握检验技术及有关仪器设备的检定/校准状态；

④ 熟悉或掌握所承担签字领域的相应检验标准和方法；

⑤ 熟悉本机构管理体系和检验报告审批程序；

⑥ 具备对检验结果做出相应评价的判断能力；

⑦ 熟悉《检验检测机构资质认定管理办法》、《食品检验机构资质认定管理办法》以及相关的法律法规如《食品安全法》及其实施条例、《食品检验机构资质认定条件》、《食品检验工作规范》等。

5.4.5.3监督评审时，需对已批准的授权签字人重新考核，确认满足要求后予以维持推荐。

5.4.6 评审组内部会

5.4.6.1 在现场评审期间，评审组长每天需安排一段时间召开评审组内部会，交流评审发现的问题，并与被评审方代表简要沟通评审情况。

5.4.6.2 评审组长应当控制评审工作进度，必要时，调整评审计划，对评审员的一些疑难问题提出处理意见。

5.4.6.3 最后一次评审组内部会，应当对评审情况进行汇总，确定推荐批准的技术能力范围，提出整改项，形成评审组意见和评审结论，填写评审报告和附表。

（1）质量管理体系文件符合性的判定依据是《资质认定评审准则》。

（2）质量管理体系运行过程、运行记录、人员操作符合性的判定依据是被评审方的质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）及检验项目相关的标准/方法等。

5.4.6.4 需要时，明确补遗事项，并安排有关评审员及时完成。

5.4.7 评审工作文件、表格填写

5.4.7.1《评审报告》填写要求：

（1）概况内容应当尽量与《申请书》一致，需要时，请被评审方核实。

（2）涉及多场所的评审地点（指不同的门牌号）应当分别注明开展检验活动内容。

（3）评审组意见应当包括：

① 依据的现场评审通知文号（如有文号时）、评审时间、评审组组成人员；

② 评审范围、依据；

③ 评审过程和方法；

④ 对被评审方的法律地位描述以及承担第三方公正检验的评价；

⑤ 对被评审方管理体系运行有效性、技术资源保证（包括人员素质、仪器设备、实施与环境条件、检测记录与报告）和现场试验结果等方面的评价；

⑥ 建议批准计量认证的技术能力范围（项目/参数数量）、审查认可/授权验收的技术能力范围（产品类别和种类数量）和授权签字人人数；

⑦ 能力变化情况（如有扩项、标准变更、授权签字人及其签字领域变化等）；

⑧ 评审结论、整改要求及整改期限、需要说明的其他问题。

（4）评审组确认的检验能力——《建议批准的资质认定/授权/验收检验项目及限制范围》填写要点：

① 确认的检验能力表述可以是单一“参数”形式，也可以是“参数”和“产品”二种形式。以“参数”和“产品”二种形式的技术能力表述顺序必须“参数”形式在先，“产品”形式在后，即：第一部分：参数，第二部分：产品。

“参数”应当支持“产品”，即“第二部分：产品”所涉及到的检验指标都应当在“第一部分：参数”范围中。

② 资质认定的检验能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准；需要时，对准许的非标准方法，应当在“限制范围或说明”栏注明使用对象，表述“限特定委托方”。

③ 同时进行监督/复评审、扩项评审时，对原批准的技术能力范围中发生变化的和新增的内容追加填写《建议批准的实验室资质认定/授权/验收/项目及限制范围》作为推荐批准内容的补充部分，对有关标准变更、扩项的内容在“限制范围或说明”栏注明“变更”、“扩项”或“扩方法标准”。以“产品”形式扩项涉及的参数应当在“第一部分：参数”中体现检验能力。表中涉及“变更”和“扩方法标准”的项目（参数、产品）序号应当与原序号一致。

④ 在监督评审时，若维持批准的技术能力范围与原批准的技术能力范围完全一致，则不需填写《建议批准的实验室资质认定/授权/验收/项目及限制范围》，但应当在评审组意见中说明“维持原批准的检验能力范围见《资质认定证书附表》”的字样。

若发现被评审方已获资质认定的某些检验项目不具备能力，应当予以撤消；若已获资质认定的检验能力范围表述不适宜的，应当予以纠正。

⑤ 对技术能力的表述形式应当与申请书附表1的表述相一致，采取先表述参数及其依据的检验方法标准，后表述产品及其依据标准的做法有利于支持评审员对产品能力的识别。

（5）《授权签字人评价记录表》中“经考核后所确认的授权签字领域”内容应当与《建议批准的实验室资质认定/授权/验收/项目及限制范围》“检测项目类别”表述的检验对象及检验项目一致。评价意见应当包括：

① 申请实验室资质认定授权签字人的简历，尤其是适合现任工作的经历；

② 接受的培训；

③ 对任职条件的认知水平、评审组提出的主要问题的回答情况；

④ 主考人的确认意见。

（6）评审员按照分工任务依据《资质认定评审准则考核表》逐条评审的同时，应当对评审结果和意见予以记录。评审意见分为“符合”、“基本符合”、“不符合”、“缺此项”、“不适用”等5种结果，其含义：

① 符合：指质量管理体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证据；

② 基本符合：指质量管理体系文件中有正确的描述，但不能规范地实施。

③ 不符合：指质量管理体系文件中有正确的描述，但未实施。还包括不符合检验合同，以及检验标准的规定等。

④ 缺此项：指不满足《资质认定评审准则》的规定，对适用的条款没有纳入质量管理体系文件，并作正确的描述，而且也未实施。

⑤ 不适用：指被评审方实际运作的业务活动不涉及此条款。

评审发现的“基本符合”、“不符合”和“缺此项”均作为整改项内容，应当在“整改项及说明”栏内客观、具体注明所发现的事实（包括评审地点、事件内容、涉及的文件和记录或报告编号、当事人的陈述等信息），描述应当尽量简单明了，事实确凿，不加修饰，并可追溯。忌以“不规范”、“不完善”等语句模糊、笼统地说明。

（7）《现场试验项目汇总表》的 “实验结果/评价”栏应当记录现场试验项目考核结果的符合性情况，如盲样测试、比对试验的测定结果与参考值、数据之间一致性比较合格与否等方面的描述。

（8）《评审组人员签字及联系方式》中的“单位名称”一栏应当填写全称，退休人员也应当填写；“评审内容”栏填写具体分工领域及项目序号等内容；“评审员证号”栏应当填写实验室资质认定评审员证号；“联系方式”填写有效的电话号码及电子邮箱号，以便联系；评审员应当对分工的任务承担责任。

（9）《整改完成记录、评审组长确认及审批意见》应当对完成的整改及验收情况进行详细说明，尤其对不是一次性验收合格的，要说明每次递交整改材料的时间和退改原因说明，并提出确认意见。

5.4.7.2主要评审记录表格填写要求：

（1）《资质认定申请资料审核意见单》

“审查意见”栏：宜具体列举文件的缺陷处，并提出是否进行现场评审的意见。对不能通过提供的文件及相应资料确定评审的有关事宜，则不能进入现场评审。

“备注”栏：可注明根据申请项目涉及的专业和数量，建议的评审员组成及人数、评审天数，以及特别提示。

（2）《现场评审日程表》

“评审依据”栏：填写《资质认定评审准则》，被评审方质量管理体系文件，与申请检验项目相关的标准。

“评审范围”栏：填写质量管理体系全部要素、申请的全部技术能力。监督评审可以是批准的部分技术能力。

“评审组成员与分工”栏：填写具体负责的评审任务，包括检验项目/参数序号、主审要素和协审要素。

“备注”栏：注明现场评审需关注的问题，评审员和被评审方联系人的电话。

（3）《申请检验能力现场考核计划表》

第1列“序号”栏：填写试验样品或现场试验的序号，记作1、2、3……。

第2列“检测类别/产品名称”栏：填写试验用的样品名称，或试验类别名称（如微生物学的菌种鉴定试验、毒理学实验的解剖试验）。

第3列“依据标准代号（含年号）”栏：填写申请“产品”或“检测项目/参数”的检验标准代号。内容与申请书《附表1：申请实验室资质认定检验能力表》内容一致。

第4列“检测项目/参数”栏下的“序号”：是试验参数的序号，或产品中参数的序号，应当与申请书附表1的第2个序号相一致。

第5列“名称”栏：填写申请“检验项目/参数”或“产品标准”包含的参数名称。

第6列“依据标准条款”栏：填写该“检验项目/参数”位于依据检验标准的具体章节或第几法，或“产品”标准中的参数相对应的具体章节号。

第7列“所用仪器设备、型号、编号”栏：填写仪器设备名称、型号、管理编号，或填写标准物质名称、浓度、标准编号（如有的话）。

第8—14列“考核形式”栏：注明所采用的现场考核方式，如“现场试验”（盲样测试、人员比对、仪器比对、样品复测）、“跟踪操作过程演示”、“核查验证记录/报告”、“核查仪器+提问”等，在选择的考核方式相应位置处划“√”。

第15列“检测人员”栏：填写参加实验的人员姓名。

第16列“样品来源”栏：注明评审组提供、或实验室自备。

第17列“考核结果确认”栏：对选择“盲样测试”、“人员比对”、“仪器比对”、“样品复测”等方式的，要描述具体的结果数据，并予以评价（Y表示符合；N表示不符合）。

第18列“备注”栏：注明有关的限制内容、不予确认的原因、必要的说明事项等。

5.4.7.3评审文件应当按统一规定的格式以打印形式填写，不允许改动其结构，所要求的项目不得短缺，不适用栏目可以不填，上报的文本与电子版文本应当一致，有关人员在相应栏目内的签字需手写。

5.4.8 与被评审方负责人沟通

5.4.8.1在形成评审组意见和评审结论后，评审组长应当与被评审方负责人进行充分沟通，简要通报评审中发现的问题和评审结论，听取被评审方的意见。

5.4.8.2需要时，解答被评审方关心的问题或消除双方观点的差异。

（1）如果被评审方对评审意见提出的整改项（包括不符合、基本符合、缺此项）有异议，并能够提供充足的符合性证据时，评审组经验证确认后，应当撤销该整改项。

（2）如果被评审方说明评审发现的不符合（或基本符合、缺此项）已被及时纠正，但该不符合（或基本符合、缺此项）已经造成或可能造成不良后果，评审组经验证确认后，仍然应当维持确定该整改项，可以在提出该不符合项（或基本符合、缺此项）的同时，说明该不符合（或基本符合、缺此项）已经得到纠正，但需验证实施纠正措施的有效性。

5.4.9 末次会议

5.4.9.1末次会议由评审组长主持，评审组成员参加，被评审实验室最高管理者、技术负责人、质量负责人、部门负责人必须参加，还可安排有关人员参加。参会人员应当签到。

5.4.9.2会议内容：

（1）向被评审方重申现场评审的目的、范围、依据，报告评审过程和方法，宣布现场评审意见和评审结论；

（2）说明评审发现的主要问题，提出整改要求及具体的整改验证期限；一般为15天内。

（3）明确对整改要求的验证方式，声明是否需要回到评审现场对整改情况进行核查；

（4）简要介绍实验室资质认定的有关管理规定，说明评审的局限性、时限性、抽样评审存在的风险性；

（5）被评审方负责人对现场评审结论发表意见；

（6）需要时，安排参会领导讲话。

（7）向被评审方说明获证后需注意的事项：

① 接受监督的形式和时间；

② 应当参加行业或质量技术监督局组织的能力验证；

③ 地址、名称、检验标准、授权签字人发生变更时，应当向发证部门申请变更。

④ 最高管理者、技术负责人发生变更时，应当向发证部门申请备案。

⑤ 扩项申请程序；

⑥ 需申请复评审时，应当在证书到期前6个月递交申请书。

（8）致谢，宣布现场评审工作结束。

5.4.9.3 末次会议即将结束时，评审组长应当当众将《实验室对资质认定评审组的工作评价反馈表》递交被评审方，并告知反馈表由被评审方填写后直接寄/送资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织。

5.5 现场评审后续工作

5.5.1 撤离现场前的资料处置

5.5.1.1评审组应当严格遵守保密规则，不得将被评审方质量管理体系文件及有关技术资料带离评审现场.

5.5.1.2评审组应当将申请资料中的质量手册、程序文件、典型项目检验报告以及现场评审时被评审方提供的文件、资料全部归还被评审方，并经被评审方相关人员确认。

5.5.1.3评审组应当将现场试验报告及原始记录封存，交被评审方保存。

5.5.1.4评审组应当将评审报告及其附表复印，留存被评审方。

5.5.1.5评审组长对评审人员现场评审工作表现评价，填写《评审组长对参加资质认定现场评审人员工作表现情况评价表》。

5.5.2 整改结果跟踪验证

5.5.2.1被评审方应当在评审组规定的期限内向评审组长提交整改报告（需加盖机构公章）及所实施纠正措施的证据（复印件）。

5.5.2.2评审组长在收到被评审方递交的整改材料后，应当在3个工作日内完成跟踪验证。确认整改结果有效后，填写评审报告《整改完成记录、评审组长确认及审批意见》，连同汇总的评审资料一起上报。

必要时，指定评审员实施跟踪验证，确认整改结果是否有效。

5.5.2.3 评审组应当从以下几方面对被评审方提交的整改材料进行验证：

（1）对整改项是否进行了原因分析；

（2）制订的纠正措施是否具有针对性；

（3）整改工作否已全部完成；

（4）纠正措施是否有效，能否保证类似问题不再发生。

5.5.2.4 在以下情况下，评审组对被评审方的整改结果，应当考虑进行现场验证：

（1）对于涉及影响检验结果的有效性和资质认定机构诚信度的不符合项；

（2）涉及环境设施不符合要求；

（3）涉及仪器设备故障的；

（4）对整改材料仅进行书面审查不能确认其整改是否有效的。

5.5.2.5被评审方按期完成整改并递交整改结果且符合要求的，评审组长应当及时上报资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织并推荐批准。

5.5.2.6被评审方不能按期完成整改并递交整改结果的或整改结果不符合要求的，评审组长应当及时上报资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织不予推荐批准。

5.5.3 资质认定证书附表清样编制

评审组长在确认整改结果有效后，应当填写《资质认定证书附表》（清样），包括：封面、批准××××（检验检测机构名称）检验检测机构资质认定项目范围及限制要求、批准的授权签字人及其授权签字领域。

5.6 评审材料上报、审查

4.6.1评审组长应当在完成全部评审工作任务后汇总全部评审资料，填写《资质认定评审上报材料及审核表》，上报资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织。上报材料包括：

（1）评审报告（含附表）1份；

（2）资质认定证书附表清样1份；

（3）整改报告1份（含相应见证材料）；

（4）现场评审会议签到表、评审工作日程表、公正性声明、座谈会记录、对评审人员现场评审工作表现情况考核表；

（5）现场考核计划表；

（6）申请书1份（含附表、附件）；

（7）检验机构设立/注册文件（法人证明）、最高管理者任命文件；授权文件（非独立法人）；

（8）检验机构负责人在首次会议的工作报告1份；

（9）电子版文件（光盘或邮件）：含《申请书》、《评审报告》、《资质认定证书附表》。

5.6.2 评审组长应当将以下上报的文件刻制光盘（或由实验室协助完成）：

（1）《申请书》

（2）《评审报告》

（3）《资质认定证书附表》

（4）《整改报告（正文）》

6 提示与附加说明

6.1坚持原则、求真、防弊，保证评审的严谨性、严肃性。

6.1.1评审组成员应当坚持客观、公正、公开、平等的工作原则，按《申请书》附表1列出的范围进行能力确认，不得擅自允许增加或提示增加检验项目，对所承担的评审结果负责，如实上报评审结果，对相关事实不隐瞒，不漏报。

技术专家作为评审的技术支持，在评审中主要对技术问题提出意见。

6.1.2发现被评审方有违反有关法律规定开展检验工作、出具虚假检验结果报告、聘用法律禁用人员，破坏《资质认定管理办法》和违反资质认定规定，故意超范围使用资质认定标志等严重违法、违规情况时，应当将收集到的客观证据立即上报资质认定管理部门依法处理。

若发现已获资质认定的项目不再维持具备能力，应当予以撤消；若存在检验能力范围表述不适宜的，应当予以纠正。

6.1.3 评审组长在评审过程中作为评审方的代言人，有义务宣传《检验检测机构资质认定管理办法》等有关政策。

6.1.4 评审组长在接受评审任务时，核实评审用文件（表格）的有效版本；有责任提醒被评审方按期完成纠正措施，对未按期完成纠正措施的，应当及时报告资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织。

6.2 自觉维护评审组织的服务形象，接受管理部门和被评审方的监督

承诺不向被评审方提供与资质认定有关的咨询服务，不泄露在评审过程中获得的被评审方相关信息，不接受被评审方的任何馈赠和超出工作需要的接待。

因故不能参加现场评审时，应当在现场评审前3天通知资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织，以便办理现场评审变更通知。

评审组在现场评审结束时应当将《实验室对资质认定评审组的工作评价反馈表》交给被评审方，反馈意见表由被评审方直接寄/送资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织。

6.3 正确运用现场评审的有关政策

6.3.1以文件评审方式确认的技术能力：

在扩项、标准变更评审时，当评审组长或其委派的评审员经过技术资料审查后，认为申请扩项、标准变更内容只是对原获资质认定检验项目中相关能力的简单扩充产品标准，而不涉及新的参数、方法和技术，提供的技术资料可以对相关事项直接进行确认时，可建议资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织直接予以批准。

6.3.2以简化方式确认的技术能力：

复评审时，在已获批准的技术能力均能维持良好的状态，技术资源条件没有发生变化，以及参加能力验证活动的结果均满意的基础上，技术能力确认方式可采用简便的评审方式进行确认（如对某一类别参数或产品进行整体确认），但评审范围应当覆盖所有的领域。

6.3.3 对参加能力验证的要求和结果利用：

检验检测机构应当有参加能力验证计划的政策或控制程序，不论是否参加、结果如何，监督/复评审的评审意见必须描述参加能力验证的情况。对获得资质认定的每个检验领域类别的检验能力应当参加行业或质量技术监督局组织的机构间比对或能力验证计划。

参加能力验证结果属于满意的项目/参数可以直接确认，而且规定的时间内可免除对该项目安排现场试验。对出现可疑结果或不满意的，在专项监督中检查纠正措施是否有效。

6.3.4 对非标方法的确认要求：

对于有国家标准的检验项目或参数，原则上不对申请的非标方法进行确认。

对于没有国家标准的检验项目或参数，现实要求机构具备建立和使用非标方法的能力时，予以确认。

6.3.5对测量不确定度评估的要求：

机构应当建立并实施测量不确定度评估程序，规定计算测量不确定度的方法。在每个检验专业/方法类别中应当有测量不确定度评估实例。因检验方法的原因无法用计量学或统计学方法进行测量不确定度的评估时，至少应当尝试识别不确定度分量，并作出合理评估，确保结果的报告形式不会对不确定度造成错觉。

6.3.6对量值溯源性的要求：

机构使用的检验仪器设备的量值应当能够溯源到国家计量标准（基准），包括提供法定（或国家计量管理部门授权的）计量机构出具检定证书或校准证书。如果通过比对方式进行溯源，应当提供溯源到国家或国际计量基准的有效证据。

标准物质（包括标准溶液、赋值的试剂、标准菌株等）应当尽量使用有证标准物质，标准物质应当有有效期或校准（复标）周期。

对检测结果有影响的检测设备或标准物质尽可能规定并实施期间核查。

6.3.7对检验报告授权签字人资格的确认：

授权签字人应当具有中级以上（含中级）的技术职称，符合授权签字人的7项基本条件，对其授权签字范围应当在《质量手册》中明确，并保留手签笔迹。

机构提出增加授权签字人的，需填写“授权签字人申请表”，评审组对新增的授权签字人进行考核。

6.3.8对内审员资格的确认：

检验检测机构应当有内审人员的培训计划和培训程序，提供相关的培训、考核记录，强调有效的培训。关注内审活动是否过程规范、记录完整、达到预期的效果。

6.3.9现场试验的数量及结果处置：

当现场试验结果重现性差或与已知数据明显偏离时，应当要求检验人员分析原因，如属偶然原因，尽可能安排重做试验；否则，不予确认。

6.3.10定期监督评审重点：

主要评价被评审方建立并运行的质量管理体系与《资质认定评审准则》的符合性和有效性，已获能力的持续符合性，参加能力验证活动的情况，申/投诉情况，资源变更情况，上次评审发现的不符合是否采取有效的纠正措施等。

6.3.11变更评审

6.3.11.1标准变更评审：主要评价实验室检验人员对新、老标准变更内容的识别，以及现有条件是否满足新标准技术条件要求的确认记录。

对已获资质认定的技术能力涉及的标准，发生年号变化，但标准内容没有变化，或是标准内容也发生变化的（如在原标准基础上扩充或删除了部分内容、方法）情况，应当评价被评审方提供的变更确认记录是否充分，包括对有变化内容是否进行了必要的技术验证和获得有效的结果，确认获得是否符合程序规定，如符合则予以确认。

对与原批准的技术能力依据的标准无直接联系的标准，不能作为标准变更确认。

6.3.11.2授权签字人变更评审：检验机构授权签字人变化或授权范围变更，均应当向资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织提出变更申请，经相应评审员评审（或在监督评审时进行），予以确认后，方可具有签发使用资质认定标志的检验报告的资格。

6.3.11.3设施变更评审：机构设施发生变更（包括机构改造或迁址），应当向资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织提出变更申请，经相应评审员评审确认是否满足已获资质认定的技术能力要求。

6.3.11.4机构变更评审：评审组应当核实有关证明文件，证实机构是否按变更处理程序办理更换名称，在未得到资质认定管理部门确认之前，不具有资质认定资格，不得使用资质认定标志。

6.3.12评审中途停止：

评审组在下列任何情况之一，经请示资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织同意，可以停止评审：

（1）初评时，发现被评审方实际状况与申请资料描述严重不符；

（2）监督/复评审时，发现被评审方质量管理体系控制失效；

（3）被评审方有意妨碍评审的正常进行，不予合作，以致无法进行评审。

6.3.13 专项监督检查：评审组按照资质认定管理部门统一部署，依据专项监督检查要求对已获资质认定的机构的行为符合性实施检查，检查情况应当予以记录、上报。

7 相关评审工作表格

表1资质认定申请资料审核意见单

表2现场评审日程表

表3现场评审人员公正性声明

表4现场评审会议签到表

表5技术能力现场考核计划表

表6现场评审座谈会记录

表7现场评审发现汇总表

表8 评审组长对参加资质认定现场评审人员工作表现情况评价表

表9 检验检测机构对资质认定评审组的工作评价反馈表

表10评审报告

表1

资质认定申请资料审核意见单

第  页 共  页

| 检验机构名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人、手机/电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 资料提供/领取日期 |  |  | 经办人/电话 |  |
| 审核资料： 申请书  质量手册  程序文件  其他： |  |  |  |  |
| 审核依据：《实验室资质认定评审准则》 《实验室资质认定评审准则》 |  |  |  |  |
| 申请类型：□ 首次 □ 复查 □ 扩项 □ 监督 □ 附加 |  |  |  |  |
| 审核要求： （1）质量管理体系文件是否满足准则要求，完整、系统、协调，能够服从或服务于质量方针；组织结构描述清晰，内部职责分配合理；各种质量活动处于受控状态；质量管理体系能有效运行并进行自我完善；过程的质量控制基本完善，支持性服务要素基本有效。 （2）技术性资料描述是否清楚、正确，检验依据为现行有效版本；仪器设备满足相应技术要求，量值溯源符合要求；典型项目检测报告信息齐全、规范；机构或人员资质符合相关法律法规的要求。 （3）判断是否具备实施现场评审的条件。 |  |  |  |  |
| 资料名称 |  | 审核结果及存在问题描述 |  |  |
| 1、申请书正文表述 |  |  |  |  |
| 实验室概况 |  |  |  |  |
| 申请类型 | □CMA-F □CMA-F+授权 □CMA-F+验收 |  |  |  |
| 申请专业/领域类别 |  |  |  |  |
| 实验室资源 |  |  |  |  |
| 2、附表 |  |  |  |  |
| 表1检验项目表 |  |  |  |  |
| 表2.1签字人识别 |  |  |  |  |
| 表2.2签字人信息 |  |  |  |  |
| 表3组织机构图 |  |  |  |  |
| 表4人员一览表 |  |  |  |  |
| 表5仪器配置表 |  |  |  |  |

资质认定申请资料审核意见单（续页）

第  页 共  页

| 3、附件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 典型检验报告（ 份） |  |  |
| 法律地位证明 | □ 独立法人 法人证书复印件 组织机构代码证 |  |
|  | □ 法人授权 法人证书复印件 法人授权文件 实验室设立批文 最高管理者任命文 |  |
| 实验室产权/租赁证明/ 平面图（适用时） |  |  |
| 设备产权/租赁证明 （适用时） |  |  |
| 聘用人员劳动关系（适用时） |  |  |
| 特殊岗位人员资质证明 （适用时） |  |  |
| 内审、管评资料 |  |  |
| 质量手册、程序文件 |  |  |
| 审核结论：  符合，可对申请事项予以推荐批准。 □ 符合，可安排现场考核。 □ 基本符合，但需整改；待整改完成后予以安排现场考核（整改期限10天）。 □ 不符合，不予安排现场评审。建议资料退回，待满足条件后，重新提出申请。 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 审核人（签字）： 审核完成日期： |  |  |
| 手机/电话、电子邮箱： |  |  |

（页面不足可加附页）

表2

现场评审日程表

| 机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审类别 |  | □ 初次评审 □ 复评审 □ 扩项评审 □ 监督评审 □ 其他 |  |  |  |
| 评审依据 |  | □ 《实验室资质认定评审准则》 □《食品检验资质认定评审准则》 |  |  |  |
| 评审范围 |  | □ 全部要素 □ 部分要素 □ 全部技术能力 □ 部分技术能力 |  |  |  |
| 评审地点 |  |  |  |  |  |
| 评审组成员与分工内容 |  | 组长： （主审要素： ；协审要素： ） |  |  |  |
|  |  | 组员： | 主审、协审要素 | 技术领域 |  |
|  |  | 组员： |  |  |  |
|  |  | 组员： |  |  |  |
|  |  | 组员： |  |  |  |
|  |  | 组员： |  |  |  |
|  |  | 观察员： |  |  |  |
| 评审日期 |  |  |  |  |  |
| 评 审 日 程 安 排 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 时 间 | 工 作 内 容 |  |  | 备注 |
| 现场评审时需关注的问题： |  |  |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |  |  |

（可加附页）

表3

现场评审人员公正性声明

一、概况：

1、被评审机构名称：

2、评审类型：□ 初次     □ 监督     □ 扩项     □ 复评审     □ 其他

3、评审日期：

二、声明承诺事项：

1、本人已知晓此次现场评审内容、要求及有关规定；

2、本人评审前没有向被评审机构/人员提供过有关的咨询服务；

3、本人将遵守以下工作纪律：

（1） 以客观、公正和科学、严谨的态度从事评审工作，任何结论都以客观事实为依据，不徇私舞弊，如实上报评审结果，对相关事实不隐瞒，不漏报；

（2）不透露在工作中所知的国家秘密、商业秘密和技术秘密；

（3）不泄露在评审过程中获得的被评审机构相关信息；

（4）不接受被评审方的任何馈赠和超出工作需要的接待；

（5）遵守评审时间，善始善终，对分工任务的评审结果负责，承担因工作失误而引发的法律连带责任；

（6）自觉接受行政部门和被评审方的监督。

三、声明签署人：

| 序号 | 签名 | 工作单位 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

表4

现场评审会议签到表

| 被评审机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 |  | □ 首次会议 □ 末次会议 □ 座谈会 |  |  |  |  |  |  |
| 会议时间 |  |  |  | 会议地点 |  |  |  |  |
| 被评审方人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 | 职务 |  | 技术职称 | 签 名 |  | 职务 |  | 技术职称 |
| 评审组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 | 评审职务 |  | 签 名 | 评审职务 |  | 签 名 |  | 评审职务 |
| 列席人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 | 单 位 |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |

表5

申请检验能力现场考核计划表

| 序号 | 检测类别/产品名称 | 依据标准（代号及年号） | 检测项目/参数 |  | 对应标准条款号 | 所用仪器名称和型号、编号 | 考核形式 |  |  |  |  |  |  | 检测人员 | 样品来源 | 考核结果确认(Y/N) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现场试验 |  |  |  |  | 核查验证记录/报告 | 核查仪器+ 提问 |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 盲样测试 | 人员比对 | 仪器比对 | 样品复测 | 目击操作 |  |  |  |  |  |  |
| 检验机构负责人： 评审组长： 评审员/技术专家： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①“检测类别/产品名称”填写试验用的样品名称，或试验类别名称（如微生物学的菌种鉴定试验、毒理学实验的解剖试验）；

②“核查验证记录/报告”包括参加能力验证、测量审核、实验室间比对的结果；

③“样品来源”可选择评审组提供、实验室自备；

④“考核结果确认”栏：对选择“盲样测试”、“人员比对”、“仪器比对”、“样品复测”等方式的，要描述具体结果数据，并予以评价（合格、不合格）。

⑤ 第1—7列和第15列的内容由实验室填写。序号与申请书附表1一致；以“产品”形式申请的检验能力，其标准中包含的全部参数应当逐一列出。

表6

现场评审座谈会记录

| 序号 | 提问内容 | 参加回答 人数 | 回答情况 |  |  | 说明或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正确 | 基本正确 | 不准确 |  |
| 记录人（签字）： 评审组长（签字）： 日期： 机构负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |

表7

现场评审整改项汇总表

| 序号 | 依据准则 条款 | 评审结果 | 评审发现的实事描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商定的完成整改时间： 年 月 日 前。 |  |  |  |
| 整改结果确认方式： □ 文件审核 □ 现场审核 |  |  |  |
| 评审组长： 评审员/技术专家（签字）： 日期： |  |  |  |
| 被评审机构负责人（签字）： 日期： |  |  |  |

此表一式二份，分别由被评审机构和评审组长各持一份，作为整改验收使用。

表8

评审组长对参加资质认定现场评审人员工作表现情况评价表

| 被评审机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 评审日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加评审人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 考核内容 |  | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1、熟悉法律、法规和评审准则及评审方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、忠于职守、坚持原则、保证评审公正性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、履行保密职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、能有效排除干扰和压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、有合作精神及沟通协调能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、有口头交流能力和文字综合能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、不给被评审单位做咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、自觉接受监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、遵守评审时间、按时出勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（需要时描述存在问题或建议）： 评审组长（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9

实验室对资质认定评审组的工作评价反馈表

| 被评审机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审组长姓名 |  | 评审日期 |  |
| 评审员/技术专家姓名 |  |  |  |
| 对评审组工作表现 满意程度评价 （请在□中划“√”） | 1、对评审组长工作表现是否满意？ □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意 2、对评审员工作表现是否满意？ □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意 不满意评审员姓名： 3、对技术专家工作表现是否满意？ □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意 不满意技术专家姓名： 4、对评审组成员工作的具体表现满意或不满意程度可用文字叙述（纸不够可加页）： |  |  |
| 建议与意见 | 被评审机构（公章） 年 月 日 |  |  |

注：此表由被评审机构填写，并直接反馈到资质认定管理部门或负责资质认定评审工作的组织。