附件5：

宁夏2014年消毒产品

重点监督检查工作实施方案

一、工作目标

进一步规范消毒产品市场秩序，贯彻《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》等法律、法规的有关规定，切实维护人民群众的健康权益。

二、工作内容

（一）检查对象及抽检数量

1.灭菌剂：2个生产企业不少于2个产品，3个医疗机构不少于3个产品；

2.灭菌器械：10个医疗机构不少于10个产品；

3.抗（抑）菌制剂：10个经营使用单位不少于10个产品（其中2个膏霜剂型产品）；

4.皮肤粘膜消毒剂：2个生产企业不少于2个产品，3个医疗机构不少于3个产品。

（二）检查内容

1.生产企业检查是否有卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品生产配方是否与卫生许可批件或卫生安全评价报告一致；产品标签、说明书是否符合要求；是否有产品出厂检验记录。

2.经营和使用单位（医疗机构）重点检查是否索取企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品生产配方（抗（抑）菌制剂）、标签（铭牌）、说明书等是否与消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告一致。

（三）检测项目

1.灭菌剂（限戊二醛类产品）检测有效成分含量、PH值。

2.灭菌器械生产企业产品检测灭菌效果。

3.抗（抑）菌制剂膏霜剂型产品检测抗生素、抗真菌药物。

4.皮肤粘膜消毒剂检测有效成分含量与杂质限量(铅、砷、汞)。

三、时间安排

（一）2014年4月20日至5月30日完成样品的检查、采集。

（二）2014年6月1日至6月20日完成样品的确认。

（三）2014年6月21日至8月30日完成样品的检测。

（四）2014年9月1日至10月20日完成不合格样品的复检。

四、工作要求

（一）样品采集

自治区卫生监督所承担监督检查及样品采集工作，自治区疾控中心承担灭菌器械灭菌效果检测样品的采集工作，五市卫生监督所配合。所采集的样品按照《健康相关产品国家卫生监督抽检指南》要求进行，样品应为完整的未开封的最小销售包装产品，产品必须在保质期内，距离失效期至少3个月。采样时必须认真填写产品样品采样记录，现场对每个项目进行核对，确保各项信息准确无误，对所检查的产品进行登记记录。留样样品保存在自治区卫生监督所。

（二）样品确认与检验

灭菌剂、灭菌器械、皮肤黏膜消毒剂的检测工作由自治区疾控中心承担，抗（抑）菌制剂膏霜剂型抗生素、抗真菌药物的检测由中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所承担。

自治区卫生监督所于2014年 6月20日前完成样品的确认和样品的送检工作。

自治区疾控中心于2014年8月30日前向自治区卫生监督所出具检验报告。

（三）结果判定及总结

检查和检测结果依据《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒技术规范》、《戊二醛消毒剂卫生标准》（GB 26372-2010）、《医疗器械消毒剂卫生要求》（GB/T 27949-2011）、《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求卫生标准》（GB 27955-2011）、《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型（GB 8599-2008）》、《消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定—液相色谱-串联质谱法》的通知（卫办监督发〔2010〕54号 ）、《皮肤消毒剂卫生要求》（GB 27951-2011）、《粘膜消毒剂通用要求》（GB 27954-2011）、《胍类消毒剂卫生标准》（GB 26367-2010）、《含碘消毒剂卫生标准》（GB 26368-2010）、《季铵盐类消毒剂卫生标准》（GB 26369-2010）、《乙醇消毒剂卫生标准》（GB 26373-2010）等法律、法规、规范和标准进行判定。

自治区卫生监督所于2014年10月25日前，将抽检总结及不合格产品的相关资料复印件（包括产品采样单、产品样品确认告知书、检验报告和检验结果告知书等相关执法文书证据）上报自治区卫生计生委，并登录国家卫生和计划生育委员会卫生监督中心网站（http://www.jdzx.net.cn）“全国卫生监督信息报告系统”进行数据填报。

（四）违法行为的处理

对生产、经营单位违反《消毒管理办法》的行为依法查处并追踪。对外阜产品及时向企业所在地卫生行政部门发出协查通知。对使用单位的不规范行为出具卫生监督意见书。各市、县（区）卫生监督机构对在监督检查过程中发现的违法违规行为、案件处罚结果及执行情况与工作总结同步报送至自治区卫生监督所。对发现违法行为但未予以行政处罚或逾期未报送处罚结果的单位，自治区卫生计生委将在全区范围通报批评。

联 系 人：自治区卫生监督所  郭再逢  张兵兰

电    话：0951-3999016

传    真：0951-3999007

邮    箱：nxwsjd_004@163.com

附表1.2014年消毒产品重点监督检查工作计划表

2.2014年消毒产品重点监督检查情况汇总表

3.2014年消毒产品卫生监督抽检产品信息登记表

附表1             2014年消毒产品重点监督检查工作计划表

| 品种 | 数量 | 检查/检验项目 | 检验/判定依据 | 执行 单位 | 采样 时间 | 出具检验报告时间 | 信息上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌剂 | 2个生产企业不少于2个产品，3个医疗机构不少于3个产品 | 1.生产企业检查是否有企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品生产配方是否与卫生许可批件或卫生安全评价报告一致；产品标签、说明书是否符合要求；是否有产品出厂检验记录 2.医疗机构重点检查是否索取企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品标签、说明书等是否与消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告一致 3.检测有效成分含量、pH值（限戊二醛类产品） | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、 《消毒技术规范》、《戊二醛消毒剂卫生标准》（GB 26372-2010）、《医疗器械消毒剂卫生要求》（GB/T 27949-2011）等国家标准 | 自治区卫生监督所、自治区疾病控制中心、中国疾病控制中心 | 6月20日前 | 8月30日前 | 10月25日前 |
| 灭菌器械品种 | 10个医疗机构不少于10个产品 | 1.生产企业检查是否有企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品铭牌、说明书是否符合要求；是否有产品出厂检验记录 2.医疗机构重点检查是否索取企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品铭牌、说明书等是否与卫生许可批件或卫生安全评价报告一致 3.4个生产企业产品检测灭菌效果 | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书 管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒技术规范》、《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求卫生标准》（GB 27955-2011）、《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型（GB 8599-2008）》等相关标准 |  |  |  |  |
| 抗（抑）菌制剂 | 10个经营使用单位不少于10个产品（其中2个膏霜剂型产品）。 | 1.生产企业检查是否有企业卫生许可证、卫生安全评价报告；产品生产配方、产品标签、说明书是否符合要求；是否有产品出厂检验记录 2.经营使用单位重点检查是否索取企业卫生许可证、卫生安全评价报告；产品标签、说明书等是否与卫生安全评价报告一致 3.膏霜剂型的产品检测抗生素、抗真菌药物 | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书 管理规范》、《消毒产品生产企业卫生规范（2009年版）》、卫生部办公厅关于印发《消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定—液相色谱-串联质谱法》的通知（卫办监督发〔2010〕54号 ） | 自治区卫生监督所、自治区疾病控制中心、中国疾病控制中心 | 6月20日前 | 8月30日前 | 10月25日前 |
| 皮肤粘膜消毒剂 | 2个生产企业不少于2个产品 3个医疗机构不少于3个产品 | 1.生产企业检查是否有企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品生产配方是否与卫生许可评价或卫生安全评价报告一致；产品标签、说明书是否符合要求；是否有产品出厂检验记录 2.医疗机构重点检查是否索取企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告；产品标签、说明书等是否与卫生许可批件或卫生安全评价报告一致 3.检测有效成分含量与杂质限量(铅、砷、汞) | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书 管理规范》、《消毒技术规范》、《皮肤消毒剂卫生要求》（GB 27951-2011）、《粘膜消毒剂通用要求》（GB 27954-2011）、《胍类消毒剂卫生标准》（GB 26367-2010）、《含碘消毒剂卫生标准》（GB 26368-2010）、《季铵盐类消毒剂卫生标准》（GB 26369-2010）、《乙醇消毒剂卫生标准》（GB 26373-2010）等相关标准 |  |  |  |  |

注：1.抽检产品应考虑不同企业、不同级别医疗机构以及品种的代表性。

2.生产企业抽检产品数量不足的或消毒产品生产企业无相应产品的，应在医疗机构补足。

3.执行省份无检验能力送中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检验的，经费由执行省份负责。

附表2            2014年消毒产品重点监督检查情况汇总表

市、县（区）                            单位（盖章）：

| 序号 | 产品类别 | 数量 |  | 合格数 |  | 生产企业卫生许可批件合格数 |  | 消毒产品卫生许可批件合格数 |  | 消毒产品卫生安全评价报告合格数 |  | 消毒剂生产配方合格数 | 出厂检验记录 合格数 | 标签说明书合格数 |  | 检测 合格数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产企业 | 医疗机构或经营单位 | 生产企业 | 医疗机构或经营单位 | 生产企业 | 医疗机构或经营单位 | 生产企业 | 医疗机构或经营单位 | 生产 企业 | 医疗机构或经营单位 |  |  | 生产企业 | 医疗机构或经营单位 | 生产企业 | 医疗机构或经营单位 |  |
| 1 | 灭菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灭菌器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＿ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗（抑）菌制剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 皮肤粘膜消毒剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：      联系电话：     填表日期：     审核人：     单位负责人（签字）：

附表3             2014年消毒产品卫生监督抽检产品信息登记表

| 产品 名称 | 商标 | 规格 | 生产 日期 | 出厂检验记录 | 生产 单位 | 卫生许 可证号 | 批件号 或报告 | 被检查 单位 | 标签 说明书 | 索证情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |