附件1：

宁夏2014年公共场所

卫生重点监督检查工作实施方案

一、工作目标

加大公共场所卫生监督执法力度，规范公共场所经营行为，提高公共场所经营者的卫生法律意识和卫生管理水平，促进行业自律。

二、工作内容

对住宿场所、沐浴场所、理发美容场所、游泳场所、商场（超市）、影剧院和就餐场所（饭馆、餐厅）的卫生管理情况进行卫生监督检查，重点监督抽检室内空气、顾客用品用具、水质及集中空调通风系统卫生质量。

三、时间安排

各级卫生监督机构在2014年7月1日前完成游泳场所现场监督检查、水样采集和检测工作并将本地区抽检工作总结及不合格单位查处情况报五市卫生监督所和自治区卫生监督所；2014年7月15日前五市卫生监督所将本地区监督抽检工作总结及不合格单位查处情况汇总后报自治区卫生监督所；2014年7月25日前自治区卫生监督所将全区监督抽检工作总结及不合格单位查处情况汇总后报自治区卫生计生委。

各级卫生监督机构在2014年7—9月开展住宿场所、沐浴场所、理发美容场所、商场（超市）、影剧院和就餐场所（饭馆、餐厅）监督检查、采样和检测工作，2014年9月30 日前将工作总结及不合格单位查处情况报五市卫生监督所和自治区卫生监督所。五市卫生监督所在做好市本级工作总结的同时还应当将本地区工作总结及不合格单位查处情况汇总后于2014年10月15日前上报自治区卫生监督所。自治区卫生监督所汇总后于2014年10月25日前将全区工作总结及不合格单位查处情况上报自治区卫生计生委。

联 系 人：自治区卫生监督所   于伏龙  沈力光

电    话：0951-3999013

传    真：0951-3999007

邮    箱：nxwsjd_002@163.com

附表：1.2014年公共场所卫生重点监督检查工作计划表

2.2014年公共场所卫生重点监督检查表

3.2014年顾客用品用具消毒效果卫生监督抽检结果汇总表

4.2014年游泳场所水质卫生监督抽检结果汇总表

5.2014年空气质量卫生监督抽检结果汇总表

6.2014年集中空调通风系统卫生监督抽检结果汇总表

7.2014年公共场所卫生重点监督检查信息汇总表

8.2014年顾客用品用具卫生监督抽检不合格单位情况表

9.2014年游泳场所卫生监督抽检不合格单位情况表

10.2014年空气质量卫生监督抽检不合格单位情况表

11.2014年集中空调通风系统卫生监督抽检不合格单

位情况表

附表1

201４年公共场所卫生监督抽检工作计划表

| 序号 | 抽检 对象 | 采样地点和数量 | 检查内容/检验项目 | 承担机构 | 检验/监督 依据 | 时间安排和上报要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳 池水 | 各地级市辖区内全部室内、室外人工游泳场所（包括学校内游泳场所）。检查期间每家游泳场所抽检1次。 | 1、卫生管理制度落实情况；监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：浑浊度、游泳池水游离性余氯、浸脚池水余氯、pH值 3、实验室检测项目：细菌总数、大肠菌群、尿素 | 自治区、地级市卫生监督所和疾病预防控制中心 | 《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》《公共场所卫生监测技术规范》《二次供水设施卫生规范》、《旅店业卫生标准》（GB9663）、《公共浴室卫生标准》（GB 9665）、《游泳场所卫生标准》（GB9667）、《理发店、美容店卫生标准》（GB9666）、《商场、书店卫生标准》（GB 9670）、《文化娱乐场所卫生标准》（GB9664）、《饭馆（餐厅）卫生标准》（GB16153） 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394)、《住宿业卫生规范》、《沐浴场所卫生规范》、《游泳场所卫生规范》、《美容美发场所卫生规范》等。 | 2014年7月1日前完成游泳场所现场监督检查，水样采集和检测工作，并报送工作总结；7月15日前，五市卫生监督所将工作总结、不合格单位查处情况报自治区卫生监督所。 |
| 2 | 集中空调通风系统 | 各地级市随机抽取使用集中空调通风系统的公共场所10家，不足10家的全部检查；自治区卫生监督所直管公共场所单位全部抽检。 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、实验室检验项目：风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌等 | 自治区、地级市卫生监督所和疾病预防控制中心（地级市不具备检测能力的送自治区级完成） |  | 2014年7月—9月开展监督检查、采样和检测工作。五市卫生监督所10月15日前将本辖区抽检工作总结、不合格单位查处情况报自治区卫生监督所，自治区卫生监督所于10月25日前完成工作总结，上报自治区卫生计生委。 2014年7月—9月开展监督检查、采样和检测工作。五市卫生监督所10月15日前将本辖区抽检工作总结、不合格单位查处情况报自治区卫生监督所，自治区卫生监督所于10月25日前完成工作总结，上报自治区卫生计生委。 |
| 3 | 住宿 场所 | 每个地级市随机抽取普通旅店（重点抽检快捷酒店），总数不少于30户（要求辖区内每县、市（区）分配抽取不少于5户）。 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：二次供水出水消毒剂余量 3、实验室检验项目：顾客用品用具的细菌总数、大肠菌群、致病菌（金黄色葡萄球菌） ４、每家场所抽检床上用品（床单、被套、枕套）、毛巾、茶具、脸（脚）盆、座垫、浴盆，每类2套 | 各市、县（区）卫生监督所和疾病预防控制中心 |  |  |
| 4 | 沐浴 场所 | 每个地级市随机抽取总数不少于10家单位（要求辖区内每县、市（区）分配抽取不少于2户）。 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、实验室检验项目：顾客用品用具的细菌总数、大肠菌群、致病菌等 3、每家场所抽检床上用品（床单、被套、枕套）、毛巾、茶具、修脚工具，每类2套 | 各市、县（区）卫生监督所和疾病预防控制中心 |  |  |
| 5 | 美容美发场所 | 每个地级市分别随机抽取美容和美发场所总数各不少于20家单位（要求辖区内每县、市（区）分配抽取各不少于4户）。 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、实验室检验项目：剪刀、梳子、美容工具（面扑、美容剪）、毛巾的细菌总数、大肠菌群和致病菌等 3、每家场所抽检毛巾、剪刀、梳子、美容工具，每类2套 | 各市、县（区）卫生监督所和疾病预防控制中心 |  |  |
| 6 | 商场(含超市) | 每个地级市抽取辖区内营业面积2000㎡以上商场（含超市）不少于１0户，不足１0户的全部抽检（要求辖区内每县、市（区）分配抽取不少于2户）。自治区卫生监督所直管商场（超市）单位全部抽检。 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：CO、CO2、甲醛 3、实验室检验项目：空气细菌数、PM10等 4、每个商场（超市）检测点设置3个，实行一次性采样检测 | 自治区、各市、县（区）卫生监督所和疾病预防控制中心 |  |  |
| ７ | 影剧院 | 各各市、县（区）辖区所有影剧院（重点抽检电影院） | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：CO2、甲醛 3、实验室检验项目：空气细菌数、PM10等 4、每家电影院检测点设置3个，实行一次性采样检测 | 各市、县（区）卫生监督所和疾病预防控制中心 |  |  |
| ８ | 饭馆（餐厅） | 每个地级市抽取辖区内营业面积300m2以上、有空调装置的炭烧火锅店或烧烤店总数不少于２０户，不足２0户的全部抽检（要求辖区内每县、市（区）分配抽取不少于4户）。 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、 现场检测项目：CO、CO2、甲醛 3、实验室检测项目：新风量等 4、每家设检测点设置２个，实行一次性采样检测 | 各市、县（区）卫生监督所和疾病预防控制中心 |  |  |

附表2

2014年公共场所卫生重点监督检查表

单位名称：  地址：  负责人：  联系电话：  场所类别：

住宿场所□       游泳场所□       沐浴场所□

美容美发场所□   商场（超市）□   影剧院□  饭馆（餐厅）□

卫生信誉度等级     A □   B □   C □    未分级 □

| 检查内容 | 结果判定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.是否设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否按规定建立完整的卫生管理档案 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否设置醒目的禁止吸烟警语和标志 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告 | 是□ 否□ |  |
| 6.是否按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案 | 是□ 否□ |  |
| 7.是否按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价 | 是□ 否□ |  |
| 8.是否按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒 | 是□ 否□ |  |
| 9.生活美容院是否违规从事医疗美容服务 | 是□ 否□ |  |

被检查单位陪同人员签字：           检查人员签字：

年   月   日                   年   月   日

附表3

2014年顾客用品用具消毒效果卫生监督抽检结果汇总表

市、县（区）                                                      单位（盖章）：

| 单位 类别 | 抽检 单位数 | 合格 单位数 | 床上卧具 |  | 毛巾 |  | 茶具 |  | 脸（脚）盆 |  | 座垫 |  | 浴盆 |  | 修脚工具 |  | 剪刀 |  | 梳子 |  | 美容工具 |  | 二次供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格份数 | 抽检份数 | 合格份数 | 抽检份数 | 合格份数 | 抽检份数 | 合格份数 |
| 住宿场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 沐浴场所 |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美容美发场所 |  |  | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — |

注：床上卧具、毛巾、茶具、洁具检验项目为：细菌总数、大肠菌群、致病菌理发工具、美容工具、修脚工具

检验项目为大肠菌群、金黄色葡萄球菌

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）：

附表4

2014年游泳场所水质卫生监督抽检结果汇总表

市、县（区）                            单位（盖章）：

| 游泳 场所 类型 | 抽检 单位数 | 合格 单位数 | 细菌总数 |  | 大肠菌群 |  | 尿素 |  | 浑浊度 |  | 泳池水 游离性余氯 |  | 浸脚池水 余氯 |  | pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 |
| 学校 游泳 场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 游泳 场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）：

附表5

2014年空气质量卫生监督抽检结果汇总表

市、县（区）                            单位（盖章）：

| 单位 类型 | 抽检 单位数 | 合格 单位数 | 空气细菌数 |  | CO |  | CO2 |  | 甲醛 |  | PM10 |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 |
| 商场 （超市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 影剧院 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 饭店 （餐厅） |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）：

附表6

2014年集中空调通风系统卫生监督抽检结果汇总表

市、县（区）                            单位（盖章）：

| 单位 类别 | 抽检单 位户数 | 合格单位数 | 风管内表面积尘量 |  | 风管内表面细菌总数 |  | 风管内表面真菌总数 |  | 冷却水嗜肺军团菌 |  | 冷凝水嗜肺军团菌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 |
| 住宿 场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商场 （超市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影剧院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饭馆 （餐厅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）

附表7

2014年公共场所卫生重点监督检查信息汇总表

| 单位类别 | 检查单位数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 单位数 | 责令限期整改单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |  |  |
| 住宿场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沐浴场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美容美发场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商场（超市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影剧院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中空调通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饭馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市、县（区）                            单位（盖章）：

*注: ①设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员; ②按规定建立完整的卫生管理档案; ③设置醒目的禁止吸烟警语和标识; ④按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测; ⑤按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价; ⑥按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒; ⑦生活美容院未违规从事医疗美容服务; ⑧按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒; ⑨生活美容院未违规从事医疗美容服务。

填表人：     联系电话：     填表日期：       审核人:        单位负责人（签字）：

附表8

2014年顾客用品用具卫生监督抽检不合格单位情况表

市、县（区）                             单位（盖章）：

| 类别 | 不合格单位名称 | 不合格原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处罚 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 床上 卧具 | 毛巾 | 茶具 | 脸（脚）盆 | 座垫 | 浴盆 | 修脚 工具 | 剪刀 | 梳子 | 美容 工具 | 二次 供水 |  |
| 住宿场所 |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |
| 沐浴场所 |  |  |  |  | — | — | — |  | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | — | — | — |  | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | — | — | — |  | — | — | — | — |  |
| 美容美发场所 |  | — |  | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |
|  |  | — |  | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |
|  |  | — |  | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |
|  |  | — |  | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）

附表9

2014年游泳场所卫生监督抽检不合格单位情况表

市、县（区）                            单位（盖章）：

| 类别 | 不合格单位名称 | 不合格原因 |  |  |  |  |  |  | 处罚结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细菌总数 | 大肠菌群 | 尿素 | 浑浊度 | 泳池水 游离性余氯 | 浸脚池水余氯 | pH |  |
| 游泳场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）

附表10            2014年空气质量卫生监督抽检不合格单位情况表

市、县（区）                              单位（盖章）：

| 类别 | 不合格单位名称 | 不合格原因 |  |  |  |  |  | 处罚结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气细菌数 | CO | CO2 | 甲醛 | PM10 | 新风量 |  |
| 商场 （超市） |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 影剧院 |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 饭店 （餐厅） |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | — |  |  |  | — |  |  |

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）

附表11   2014年集中空调通风系统卫生监督抽检不合格单位情况表

市、县（区）                         单位（盖章）：

| 类别 | 不合格单位名称 | 不合格原因 |  |  |  |  | 处罚结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风管内表面积尘量 | 风管内表面细菌总数 | 风管内表面真菌总数 | 冷却水嗜肺军团菌 | 冷凝水嗜肺军团菌 |  |
| 住宿 场所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商场 （超市） |  |  |  |  |  |  |  |
| 影剧院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饭店 （餐厅） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 场所 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：     联系电话：      填表日期：      审核人:      单位负责人（签字）