附件3：

检测方法对照表

| 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 砷（总砷、无机砷）、铅、镉、汞（总汞、甲基汞） | GB/T 5009.11-2003，5009.12-2010，5009.15-2003，5009.17-2003 |
| 过氧化苯甲酰 | GB/T 22325-2008 |
| 溴酸钾 | GB/T 20188-2006 |
| 滑石粉 | GB 21913-2008 |
| 次硫酸氢钠甲醛 | GB/T 21126-2007 |
| 二氧化硫 | GB/T 5009.34-2003 |
| 酸价、过氧化值 | GB/T 5009.37-2003 |
| 黄曲霉毒素B1 | GB/T 5009.22-2003 |
| 沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 |
| 丹诺沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、双氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、依诺沙星、培氟沙星 | GB/T 21312-2007 |
| 己烯雌酚 | GB/T 21981-2008 |
| 四环素 | GB/T 21317-2007 |
| 氯霉素 | GB/T 22338-2008 |
| 组胺 | GB/T 5009.45-2003 |
| 孔雀石绿、无色孔雀石绿 | GB/T 20361-2006 GB/T 19857-2005 |
| 呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因 | GB/T 21311-2007 |
| 磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺多辛 | GB/T 21316-2007 |
| 叉烧肉中磺胺二甲嘧啶 | GB/T 20759-2006 |
| 苄青霉素、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、双氯青霉素、苯唑青霉素和头孢噻呋 | SN/T 2127-2008（微生物法） |
| 玉米赤霉醇 | GB/T 21982-2008 |
| 马拉硫磷、氯氰菊酯、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、 甲基对硫磷、克百威、滴灭威 | GB/T 5009.218-2008、NY/T 761-2008 |
| 多菌灵 | GB/T 23380-2009 |
| 硝酸盐、亚硝酸盐 | GB/T 5009.33-2010 |
| 日落黄、柠檬黄、胭脂红 | GB/T 5009.35-2003 |
| 诱惑红 | GB/T 5009.141-2003 |
| 苯甲酸、山梨酸 | GB/T 23495-2009 |
| 沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、 副溶血性弧菌 | GB/T 4789.4，10-2010 GB/T 4789.5-2003 GB/T 4789.7-2008 |
| 寄生虫囊蚴 | GB 10136-2005 |
| 氯丙嗪 | GB/T 20763-2006 |
| 喹乙醇 | 农业部1077号公告-5-2008； SC/T 3019-2004 |
| 硫酸铝钾、硫酸铝铵 | GB/T 23374-2009 |
| 游离性余氯 | GB/T5750.11-2006（第二法） |
| 烷基（苯）磺酸钠 | GB/T 5750.4-2006 |
| 苏丹红I | GB/T 19681-2005 |
| 罂粟壳（粉） | 系统内部方法 |
| 苯并（a）芘 | GB/T 5009.27-2003 |
| 三聚氰胺 | GB/T 22388-2008 |
| 荧光增白剂 | 通过照射进行定性检测 |
| 亚硫酸钠 | GB/T 5009.34-2003 |
| 硼酸 | GB/T 21918-2008 食品中硼酸的测定 |