江西省卫生和计划生育委员会文件

赣卫监督发〔2014〕9号

江西省卫生计生委关于印发

《江西省消毒产品生产企业监督检查表》

(试行)等管理规定的通知

各设区市卫生局，省卫生监督所,省直管县卫生局及各有关单位：

为有效履行卫生监督职能，进一步规范我省消毒产品监督管理工作，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《消毒管理办法》、《政府信息公开条例》、《消毒产品卫生监督工作规范》等相关法律法规，我们组织制定了《江西省消毒产品生产企业监督检查表》(试行)、《江西省消毒产品卫生安全评价报告备案程序》（试行）等管理规定，现印发给你们，请各单位遵照执行。其中附件1、2、3执行过程中需一式两份，检查和被查单位各存一份，检查结果未留存被查单位视为无效监督。各单位在试行过程中，望注意收集整理发现的问题，一并反馈我们，以便更好地修订完善。

附件: 1.江西省消毒产品生产企业监督检查表（试行）

2.江西省消毒产品经营单位监督检查表（试行）

3.江西省医疗卫生机构消毒隔离监督检查表（试行）

4.江西省消毒产品生产企业卫生监督量化分级管理制度（试行）

5.江西省消毒产品生产企业卫生监督量化分级评分表（试行）

6.江西省消毒产品卫生安全评价报告备案程序（试行）

省卫生计生委

2014年10月15日

附件1

江西省消毒产品生产企业监督检查表（试行）

单位名称（盖章）：                      联系电话：

地址：                                 生产类别：

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒产品生产企业卫生许可资质 | 检查企业的营业执照、卫生许可证是否在有效期限内 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 卫生许可证有无涂改、转让、伪造、出租、出借等情况 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产企业实际生产地址、生产方式、生产项目、生产类别以及法定代表人或负责人、注册地址是否与生产企业卫生许可证注明一致 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产的消毒产品是否具有有效的产品卫生许可批件（或产品安全评价报告） | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 产品卫生许可批件标注的生产企业地址与生产企业卫生许可证上注明的是否一致 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 对委托生产加工的产品，产品卫生许可批件标注的实际生产企业地址与生产企业卫生许可证上注明的是否一致 | 是（ ）否（ ） |  |  |
| 生产环境 | 厂区周围是否无积水、无杂草、无生活垃圾、无蚊蝇等有害医学昆虫孳生地 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 厂区与可能污染产品生产的有害场所的距离是否大于30米 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 厂区内设置的厕所是否为水冲式，并保持清洁 | 是（ ）否（ ） |  |  |
| 生产区 卫生要求 | 生产区通道是否保证运输和卫生安全防护需要，未存放与生产无关物品 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产过程中的废弃物、不合格品是否分别置于有明显标志的专用容器中并及时处理 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产区各功能间（区）是否配置有效的防尘、防虫、防鼠、通风等设施 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 是否配有工作服，洁净室是否配有洁净服、鞋、帽 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产车间是否有空气消毒设施，车间环境是否定期清洁、消毒并有记录 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 使用的消毒剂是否符合国家有关规定 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 是否擅自改变了已核准的生产工艺、生产车间布局等（必要时现场检测） | 是（ ）否（ ） |  |  |
| 设备要求 | 生产和检验设备是否有专人管理，有维修、保养、校验记录，有状态牌 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产和检验用计量器具是否有合格标志并按国家规定定期检定 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产设备是否与生产许可产品相适应 | 是（ ）否（ ） |  |  |
| 物料和仓储要求 | 大宗入库原料是否涉及非许可类别产品，原料是否索证 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 原料仓库是否有国家规定的禁用物质 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 物料和成品仓储区是否有通风、防尘、防鼠、防虫设施，并有堆物垫板，货物架等 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 储物存放应离地、离墙存放是否不小于10厘米、离顶不小于50厘米。 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 物料和成品仓储是否分库（区）存放，并有明显标志 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 成品仓储是否将待检产品、合格产品、不合格产品分区存放，并有明显标志 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 仓储区是否有专人负责，物料、成品是否建立出入库记录 | 是（）否（） |  |  |
|  | 核查新消毒产品中消毒剂主要有效成分的原料名称是否与产品卫生许可批件一致 | 是（）否（） |  |  |
|  | 需要进行卫生安全评价的消毒剂、抗（抑）菌制剂所用原料名称、单一化学物质的CAS编码、商品名称、含量、等级及其所用量是否与该产品《卫生安全评价报告》相同 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 检查消毒产品原（材）料采购记录、出入库登记是否完整 | 是（ ）否（ ） |  |  |
| 生产过程 | 是否在核准的生产区域进行生产 | 是（）否（） |  |  |
|  | 是否执行标准操作规程和管理制度 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 是否有批生产记录 | 是（）否（） |  |  |
|  | 投料与批件的配方是否一致 | 是（）否（） |  |  |
|  | 是否添加国家规定禁用的物质，生产过程各项记录是否完整，并妥善保存至产品有效期后3个月 | 是（ ）否（ ） |  |  |
| 产品 质量 管理 | 查询产品实际销售记录是否与许可类别或产品安全评价报告备案一致 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 是否有产品出厂检验记录及留样记录 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 产品召回、退货、投诉等情况是否及时处理并答复 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 进行卫生安全评价的消毒产品是否具有符合《消毒产品卫生安全评价规定》的卫生安全评价报告和备案凭证 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 消毒产品投放市场前是否有卫生质量出厂检验报告 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 检验项目、检验频次、检验结果是否符合《消毒产品生产企业卫生规范》的要求 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 委托检验的机构是否具备合法资质，是否有委托检验协议书 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 企业标准是否依法备案，备案是否在有效期内 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 新消毒产品的标签、说明书标注的内容是否与产品卫生许可批件一致 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 需要进行卫生安全评价的消毒产品标签（铭牌）、说明书标注的内容是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范要求，并与备案提交相符 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 其他消毒产品是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求 | 是（ ）否（ ） |  |  |
| 人员卫生 管理 | 是否配备专（兼）职卫生管理人员，质量管理人员是否培训合格后上岗 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 质量检验人员是否经培训合格后上岗，是否具备相关专业中专以上文凭，并有与本职工作相适应的检验知识和技能 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 从业人员是否有健康体检合格证明 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产操作人员上岗前是否经培训合格上岗 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 是否建立了从业人员培训计划和考核制度，并保留了所有人员的教育、培训档案 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 工作服是否穿戴整洁，操作人员卫生状况是否符合相关要求 | 是（ ）否（ ） |  |  |
|  | 生产过程中操作人员有无吸烟、进食等现象 | 有（ ）无（ ） |  |  |

检查单位：                             检查人：

检查日期:                              签收人:

（此表一式两份，检查和被查单位各存一份）

附件2

江西省消毒产品经营单位监督检查表（试行）

单位名称（盖章）：                     联系电话：

地址：                                经营类别：

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量管理 | 核查销售经营消毒产品单位营业执照等相关资质是否合法、有效 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 核查是否建立消毒产品进货验收制度 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 核查是否建立质管制度、机构和人员 | 是（ ）否（ ） |  |
| 产品管理 产品1、 产品2、 产品3、 产品4、 | 索取国产消毒产品生产企业卫生许可证 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 索取消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告（含产品备案情况） | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 核查消毒产品名称、生产企业或在华责任单位名称是否一致 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 核查消毒产品名称及消毒产品标签（铭牌）、说明书是否符合相关规定 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 核查经营、使用的国产消毒产品与产品卫生许可批件或卫生安全评价报告和备案凭证与生产企业卫生许可证标注的生产企业名称、产品类别是否一致 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 核查销售国产消毒产品生产企业卫生许可证或进口消毒产品在华责任单位营业执照、产品卫生许可批件或产品卫生安全评价报告是否合法、有效 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 检查消毒产品进货记录和有效期； | 是（ ）否（ ） |  |
| 人员管理 | 从业人员是否有健康体检合格证明 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 从业人员上岗前是否培训，合格上岗 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否建立从业人员培训计划和考核制度，保留所有人员的教育、培训档案 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 工作服是否穿戴整洁，操作人员卫生状况是否符合有关要求 | 是（ ）否（ ） |  |
| 其它 | 必要时对经营单位消毒产品进行监督抽检,抽检方法参见卫生监督规范第十九条 |  |  |

检查单位：                      检查人：

检查日期:                       签收人:

（此表一式两份，检查和被查单位各存一份）

附件3

江西省医疗卫生机构消毒隔离

监督检查表（试行）

单位名称（盖章）：                         联系电话：

地址：

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 与管理 | 是否设立医院消毒管理组织 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否建立消毒隔离管理制度 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否开展消毒隔离技术指导和监督评价工作 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否建立工作人员消毒隔离、感染控制知识的培训考核档案 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 抽查工作人员是否知晓相关消毒隔离知识 | 是（ ）否（ ） |  |
| 一般科室消毒管理 | 科室环境布局与设施是否符合消毒隔离卫生要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否遵守科室标准预防要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 诊疗器械、环境及物品是否遵守消毒灭菌原则 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否定期开展消毒与灭菌效果监测 | 是（ ）否（ ） |  |
| 重点部门（科室）消毒管理 | 是否按照有关规范标准建立消毒管理制度 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否执行有关物品器械消毒技术规范 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否按照相关规范标准执行消毒灭菌效果监测 | 是（ ）否（ ） |  |
| 消毒产品 管理 | 是否建立消毒产品检查验收制度 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 检查消毒产品检查验收制度是否落实 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 检查是否建立消毒产品索证档案资料（包括：消毒产品生产企业卫生许可证、产品许可批件、卫生安全评价报告、产品批次检验报告、产品合格证等） | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 使用的消毒产品是否符合国家有关规定 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 查验消毒产品及其标签标识是否符合卫生要求 | 是（ ）否（ ） |  |
| 传染病 预防控制措施 | 是否建立传染病病人、疑似传染病病人的消毒隔离制度 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否落实传染病病人、疑似传染病病人和医护人员的消毒隔离各项措施 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否及时对环境物品污物进行消毒处理 | 是（ ）否（ ） |  |
| 监督抽检 | 医疗器械、消毒剂、空气和物表、医护人员手是否符合《医院消毒卫生标准》 | 是（ ）否（ ） |  |

检查单位：                              检查人：

检查日期:                               签收人:

（此表一式两份，检查和被查单位各存一份）

说  明

1.本表主要依据《消毒管理办法》、《传染病防治卫生监督工作规范》、《医院消毒技术规范》、《医院隔离技术规范》、《医院消毒卫生标准》等制定。

2.各地可根据实际情况对有专门的消毒技术规范和标准要求的部门和科室，如口腔科、内镜室、消毒供应中心（室）等纳入重点（部门）科室消毒管理项目进行监督检查。

3.传染病预防控制措施：参照相关传染病或疑似传染病的预防控制措施和有关要求，检查感染性疾病科、发热门诊、肠道门诊、隔离病房等。

4.如受检医疗机构未设置相关科室允许合理缺项。

5.监督抽检：根据卫生行政部门或部门制定的抽检计划开展。

附件4

江西省消毒产品生产企业

卫生监督量化分级管理制度

（试行）

量化分级管理是一种实行标准化操作的管理模式，依据目标要求，采取科学、量化考评手段，确立相关标准。在实际管理工作中，量化分级管理可操作性强，目前已在诸多行业监督工作中广泛使用。此次编制的《消毒产品生产企业卫生监督量化分级管理制度》旨在将量化分级管理的理念引入消毒产品生产企业卫生监督工作中，以强化监管力度，实现消毒产品生产企业卫生监督由定性管理向定性与定量相结合管理模式转变。

一、制定原则

1.科学性原则：纳入考评的每个指标能独立提供信息，反映消毒产品生产企业的实际情况，各指标既相对独立，又相互关联，使指标体系成为一个有机整体。

2.代表性原则：考评表中选择的均是一些具有代表性的，对企业的生产和质量控制具有重大意义的指标，同时将一些对企业未来发展具有引导作用和监控作用的指标也纳入指标体系。

3.完备性原则：整个指标体系当力求全面客观，能够反映评价对象的整体情况，以达到全面反映消毒产品生产企业卫生监督量化评价的本质和评价目的。在满足评价要求的情况下，尽可能简化评价指标，以利于评价工作的开展。

二、量化指标

根据《消毒管理办法》、《消毒产品生产企业卫生规范》、《消毒产品标签说明书管理规范》等要求，考评表制定了六大类指标体系，分别为：卫生质量管理、从业人员卫生要求、物料和仓储要求、检验质量控制、生产区卫生管理和产品外包装。在每类指标下又设定若干子项目，用于对具体卫生要求进行评价。每类指标根据不同的卫生权重指数，设定不同的分值，并细化到每个子项目中，以便于实际操作。

三、量化评分

1.在评价各消毒产品生产企业时，可以有合理缺项，但分值需标化。

标化分=实得分数/该单位应得最高总分×100

根据标化分核定等级，具体标准如下：

（1）标化分为90分以上，且2年内无不良记录者，评为优秀，核定为A级；

（2）标化分为70—89分者，评为良好，核定为B级；

（3）标化分为60—69分者，评为合格，核定为C级；

（4）标化分低于60分者，不予评定等级，责令限期整改，整改后重新量化评定，仍低于60分者，由当地卫生监督部门定期通报。

2.消毒产品生产企业监督频次可参考其卫生信誉度等级确定，等级越高，监督频次越低，不同卫生信誉度等级的最低监督频次如下：

（1）A级，不少于1次/年；

（2）B级，不少于2次/年；

（3）C级，不少于3次/年；

（4）未评定等级生产企业，监督频次不少于1次/季，列入重点监管对象，各级卫生监督机构可随时进行抽查。

四、考评公示

各辖区卫生监督机构依据《消毒产品生产企业卫生监督量化分级评分表》，每两年集中组织对当地消毒产品生产企业进行一次量化分级评定，凡未评定等级的消毒产品生产企业，在规定时限完成整改后，可向当地卫生监督机构主动审请进行一次补评。辖区卫生行政部门根据消毒产品日常监督管理情况，每季度公示一次量化分级情况，并标示未评定等级需重点监管的消毒产品生产企业名单，期间符合下列条件之一的企业，评定等级自动降低一个档次：（1）企业三次受到卫生监督部门协查并查实的；（2）两次以上对卫生监督机构下达整改要求置之不理的；（3）因违法违规生产销售消毒产品，受到《特别规定》处罚的。

年度两次公示均列入未评定等级的消毒产品生产企业，当地卫生监督机构对其年度综合监督意见为不合格消毒产品生产企业；在一个许可周期内，两次年度综合监督意见评定为不合格的企业，卫生许可证到期后将不予延续。消毒产品生产企业三次列入未评定等级的消毒产品生产企业，由当地卫生监督部门组织约谈企业负责人，责令限期完成整改，如其未按要求整改到位，可上报省级卫生行政部门依法注销企业消毒产品卫生许可证。

附件5

江西省消毒产品生产企业卫生监督

量化分级评分表（试行）

生产企业名称________________________ 实际生产加工地址__________________________

企业法人代表______________________ 负责人________________ 联系电话_____________

消毒产品生产许可证号____________________ 消毒产品剂型__________________________

| 项目 | 考评项目内容 | 分值 | 得分 | 扣分标准 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生质量管理（30分） | 是否持有效消毒产品生产卫生许可证 | * |  | 无证（过期）不予评级 |  |
|  | 是否建立健全管理组织（1分） |  |  | 未建立健全管理组织扣1分 |  |
|  | 建立和完善消毒产品生产的各项标准操作程序和各岗位管理制度（2分） |  |  | 未建立和完善程序，岗位制度扣1分，未上墙扣1分 |  |
|  | 企业同一生产线生产相同工艺不同产品时，应制定生产设备和容器的操作规程，清洁消毒操作规程和清场操作规程（4分） |  |  | 生产设备和容器的操作规程，清洁消毒操作规程和清场操作规程缺一项扣1分。 |  |
|  | 企业标准中的卫生指标及其检验方法应符合国家有关卫生标准，技术规范的要求（3分） |  |  | 低于国家有关卫生标准和技术规范要求的扣3分 |  |
|  | 建立与生产能力，产品自检要求相适应的深化检验室和微生物检验室且记录齐全（5分） |  |  | 无理化实验室和微生物检验室扣3分，无检验记录扣2分 | （如委托检验，委托检验机构必须具备相应资质、且每年检验不少于2次） |
|  | 如实记载生产过程的各项记录，各项记录应齐全，不得随意涂改，妥善保存主产品有效期后三个月（5分） |  |  | 各项生产过程记录缺一项扣1分 |  |
|  | 是否对企业产品进行卫生安全评价（一、二类消毒企业）、产品是否备案（10分） |  |  | 无卫生安全评价报告，不予评级，部分产品未做，每缺1种扣5分，产品未备案每缺1种扣2分，扣完为止 |  |

| 项目 |  | 项目考评内容 |  | 分值 |  | 得分 |  | 扣分标准 |  | 扣分原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业人员卫生要求（10分） |  | 从业人员持有效健康证（4分） |  |  |  |  |  | 每发现1名无健康证者扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 非洁净室（区）区域生产操作人员和未经批准的人员不得随意进入洁净室（区） |  | * |  |  |  | 出现非洁净室（区）区域生产操作人员和未经批准的人员随意进入洁净室（区），大项目分扣完 |  |  |  |
|  |  | 从业人员穿着洁净的工作服，戴口罩，无佩戴首饰，涂抹指甲油现象（4分） |  |  |  |  |  | 现场抽查之人发现一名不符合条件扣1分，依次类推 |  |  |  |
|  |  | 生产过程中操作人员无吸烟、进食等现象（2分） |  |  |  |  |  | 现场发现有吸烟、进食等现象扣2分 |  |  |  |
| 物料和仓储要求（20分） |  | 生产所用物料应能满足产品质量要求，符合相关质量标准，能提供检验报告或相应的产品质量的证明材料 |  | * |  |  |  | 发现所列问题，大项目分扣完 |  |  |  |
|  |  | 皮肤黏膜消毒剂的生产用水应符合纯净水要求 |  | * |  |  |  | 不合格，不予评级 |  |  |  |
|  |  | 禁止使用抗生素，抗真菌药物激素等物料 |  | * |  |  |  | 使用抗生素、抗真菌药物激素等物料不予评级 |  |  |  |
|  |  | 物料和成品仓储区有通风、防尘、防鼠、防虫设施，并有堆物垫板、货物架等，储物存放应离地，离墙存放不小于10厘米，高度不小于50厘米（8分） |  |  |  |  |  | 无通风、防尘、防鼠、防虫设施各扣4分，无堆物垫板、货物架扣 分，储物与地、墙、顶面的距离不符合要求扣4分 |  |  |  |
|  |  | 物料盒成品应分库（区）存放有明显标志，也必须分类存放，有明显标志（4分） |  |  |  |  |  | 未分库（区）存放扣1分，无明显标志扣1分，未分类存放扣1分，无明显标志扣1分 |  |  |  |
|  |  | 成品仓储应将待检产品、合格产品、不合格产品分区存放，并有明显标志（4分） |  |  |  |  |  | 未分区存放扣2分，无明显标志扣2分 |  |  |  |
|  |  | 仓储区有专人负责、物料、成品，建立出入库记录（4分） |  |  |  |  |  | 无专人负责扣2分，未建立记录扣1分，记录不全扣1分 |  |  |  |
| 项目 |  | 项目考评内容 |  | 分值 |  | 得分 |  | 扣分标准 |  | 扣分原因 |  |
| 检验质量控制（15分） |  | 生产企业自检实验室是否开展工作，有无检验记录，中检实验室是否开展工作 |  | * |  |  |  | 未开展工作，大项目分扣完 |  |  |  |
|  |  | 产品出厂前应按自检项目和产品企业标准进行卫生质量检验，合格出厂（5分） |  |  |  |  |  | 无检验报告扣1分，检验项目缺项扣1分，委托检验无委托协议，大项目分扣完，检验每缺1项扣1分 |  |  |  |
|  |  | 质量检验人员具有检验相关中专以上文化以及本职工作相适应的检验专业知识和实践经验，并培训合格上岗（4分） |  |  |  |  |  | 质量检验人员不能提供检验相关中专以上文凭扣2分，未经培训合格上岗扣2分 |  |  |  |
|  |  | 中检实验室检验记录齐全，关键检验控制项目必须开展（3分） |  |  |  |  |  | 无检验记录扣2分，关键检验控制项目未开展扣1分 |  |  |  |
|  |  | 建立产品留样制度，有留样室（区），有产品存放货架（3分） |  |  |  |  |  | 无留样记录扣2分，无留样柜、货架扣1分 |  |  |  |
| 生产区卫生管理（20分） |  | 是否有更衣室（工作更衣室），且消毒设施运转正常 |  | * |  |  |  | 出现违规情况，大项目分扣完 |  |  |  |
|  |  | 生产区内设置的各功能间（区）按生产工艺流程进行，工艺流程应按工艺先后顺序合理衔接 |  | * |  |  |  | 出现违规情况，大项目分扣完 |  |  |  |
|  |  | 生产区各功能区应配置有效的防尘、防虫、防鼠通风等设施（1.5分） |  |  |  |  |  | 防尘、防虫、防鼠缺一项扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品生产在不同生产车间（区），或者采取隔离等其他防止污染的有效措施（2分） |  |  |  |  |  | 物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品在同一生产车间（区），且未采取任何防止污染的有效措施扣2分 |  |  |  |
|  |  | 生产区通道应保证运输和卫生安全防护需要，不得存放与生产无关物品（1分） |  |  |  |  |  | 生产区存放无关物品扣0.5分，通道堵塞扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 生产过程中的废弃物（含液体），不合格应分置于有明显标志的专用容器中，并及时处理（2分） |  |  |  |  |  | 无有明显标志的废弃物、不合格废品专用容器扣1分，未及时处理扣1分 |  |  |  |
|  |  | 生产车间应有空气消毒设施车间 |  | * |  |  |  | 生产车间无空气消毒设施不予评级， |  |  |  |
|  |  | 生产环境应定期清洁、消毒，有记录，自身使用的消毒产品应符合国家有关规定（4.5分） |  |  |  |  |  | 空气消毒设施不全扣1.5分，无车间环境定期清洁、消毒记录扣1.5分，使用的消毒产品不符合国家有关规定扣1.5分 |  |  |  |
| 项目 | 项目考评内容 |  | 分值 |  | 得分 |  | 扣分标准 |  | 扣分原因 |  |  |
| 生产区卫生管理 | 生产区地面、墙面、顶面应有清洁记录，台面有清洁消毒记录（4分） |  |  |  |  |  | 无清洗记录扣2分，无台面清洗消毒记录扣2分 |  |  |  |  |
|  | 生产和检验设备有专人管理，有维修、保养、检验记录（2分） |  |  |  |  |  | 无专人管理扣1分，无维修保养、检验记录扣1分 |  |  |  |  |
|  | 生产过程中使用的管道、储罐和容器应根据产品不同的要求定期清洗、消毒，使用的消毒产品应符合国家有关规定（3分） |  |  |  |  |  | 管道储罐、容器未定期清洗、无消毒记录各扣1分 |  |  |  |  |
| 产品外包装（5分） | 产品的外包装、标签、说明书标注内容齐全（5分） |  |  |  |  |  | 现场抽查2个以上产品，标注内容不全，每个扣2分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 产品的外包装、标签、说明书不得有夸大宣传、宣传疗效、功效字样 |  | * |  |  |  | 出现此种情况，大项目分扣完 |  |  |  |  |

说明：量化分级评分表主要针对消毒产品生产企业进行整体考评，根据各企业生产消毒产品类别的不同，允许合理缺项，发现问题采取百分制扣分方式评定最后得分。标化分为90分以上，且连续2年无不良记录者，评为优秀，核定为A级；标化分为70—89分者，评为良好，核定为B级；标化分为60—69分者，评为合格，核定为C级；标化分低于60分者，不予评定等级，责令限期整改，整改后重新量化评级，如仍低于60分者，由当地卫生监督部门定期通报。

附件6

江西省消毒产品卫生安全评价报告备案程序

（试行）

一、总则

（一）为做好消毒产品卫生安全评价报告备案工作，根据国家卫生计生委《关于印发消毒产品卫生安全评价规定的通知（国卫监督发〔2014〕36号）》及有关规定，结合我省消毒产品生产经营实际情况，制定本程序。

（二）省卫生计生委作为主管单位，负责我省行政区域内消毒产品生产经营单位消毒产品卫生安全评价报告的备案工作。

（三）在江西省行政区域内，下列消毒产品上市前须先对安全评价报告进行备案：

一类消毒产品，指具有较高风险，需要严格管理以保证安全、有效的消毒产品，包括用于医疗器械的高水平消毒剂和消毒器械、灭菌剂和灭菌器械，皮肤黏膜消毒剂，生物指示物、灭菌效果化学指示物。

二类消毒产品，指具有中度风险，需要加强管理以保证安全、有效的消毒产品，包括除第一类产品外的消毒剂、消毒器械、化学指示物，以及带有灭菌标识的灭菌物品包装物、抗（抑）菌制剂。

同一个消毒产品涉及不同类别时，以较高风险类别进行管理。

（四）已获得卫生许可批件的消毒剂和消毒器械，批件在有效期内可继续使用，有效期满将其相关资料转换为卫生安全评价报告并备案。

二、消毒产品卫生安全评价报告备案要求

（一）消毒产品卫生安全评价报告及备案凭证由产品责任单位提供，产品责任单位是指依法承担因产品缺陷而致他人人身伤害或财产损失赔偿责任的单位或个人。国产产品责任单位为生产企业，委托生产加工时，特指委托方；进口产品的责任单位为在华责任单位。

（二）卫生安全评价报告应包括以下内容：

1.产品标签（铭牌）及说明书；

2.产品检验报告（含结论）；

3.企业标准或质量标准；

4.国产产品生产企业卫生许可资质；

5.进口产品生产国（地区）允许生产销售的批文情况。

6.消毒剂、生物指示物、化学指示物、带有灭菌标识的灭菌物品包装物、抗（抑）菌制剂还应提供产品配方；

7.消毒器械还应提供主要元器件、结构图。

（三）卫生安全评价报告应满足如下要求：

1.消毒产品的配方应当与实际生产的一致，配方的书写格式和要求见附表1。

2.消毒产品原材料的级别、纯度和消毒器械主要元器件等原材料要求应当符合相应消毒产品卫生标准、技术规范和企业标准的要求。

3.消毒器械的结构图应当与实际生产产品的结构一致，并标明主要元器件名称、技术参数和数量。

4.消毒产品的标签（铭牌）、说明书应当符合《消毒产品标签说明书管理规范》和相关卫生标准的要求。

5.产品责任单位在对消毒产品进行卫生安全评价时，应当对消毒产品进行检验，并对样品的真实性负责。所有检验项目应当使用同一个批次产品完成（检验项目及要求见附件2）。消毒产品的检验应当在具备相应条件的消毒产品检验机构进行。消毒产品检验机构应当符合消毒管理的有关规定，通过实验室资质认定，在批准的检验能力范围内从事消毒产品检验活动。

（四）产品责任单位应当确保备案的卫生安全评价报告的真实性、合法性、科学性，确保生产销售的产品与其相符，并承担相应的法律责任。

三、消毒产品卫生安全评价报告备案程序

（一）申请

拟备案卫生安全评价报告的企业应向省卫生监督所提交下列材料（所有材料须加盖责任单位公章，一式3份）：

1.消毒产品卫生安全评价报告（见附件3）；

2.消毒产品卫生安全评价报告备案登记表（见附件4）；

3.责任单位工商营业执照、卫生许可证、组织机构代码及法人代表身份证的复印件；

4.委托生产加工的企业，应提供委托生产协议复印件，及被委托方卫生许可证复印件；

5.由委托代理人提交材料的，委托代理人应提供所代理企业出具的授权委托书及本人身份证复印件；

6.其他需提交的资料。

（二）受理

收到企业卫生安全评价报告备案材料时，及时对提交的材料是否齐全进行核对，并根据下列情况分别作出处理：

1.产品类别不需要备案的，应当即时告知当事人不需要备案；

2.提交的材料不齐全或者不符合规定要求的，应当立即或者在3个工作日内告知当事人补正；

3.提交材料齐全，符合规定要求的，受理其申请。

（三）材料审查

对已受理的卫生安全评价报告，省卫生监督所负责对其进行审查，必要时可进行现场核实和验证。在2个工作日内完成资料审查。资料审查内容包括：产品名称及标签（铭牌）、说明书是否符合国家相关规定要求；产品检验项目是否齐全，检验结果是否符合卫生要求；企业标准是否符合要求；配方（或消毒器械结构图）是否真实；原材料是否合格；产品类别是否与企业许可类别相适应。

（四）备案登记

产品卫生安全评价报告审查通过后，报省卫生计生委综合监督局审批，并在3个工作日内作出是否予以备案的决定。同意备案的，加盖省卫生计生委公章并复函，留存备案登记表上标注内部编号（赣卫消备字〔20XX〕第XXX号），返还企业材料不编号。不同意备案的，应说明理由，并通知企业。

省卫生计生委在发给企业卫生安全评价报告备案凭证之日起10个工作日内在省卫生计生委网站上公布已备案的消毒产品目录。

四、消毒产品卫生安全评价报告备案变更程序

（一）有下列情形之一的，产品责任单位应当对产品重新进行检验：

1.实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工的。其中，消毒剂和抗（抑）菌制剂应当进行有效成分含量测定、原液稳定性试验、pH值测定；消毒器械应当进行主要杀菌因子强度测定，不具备杀菌因子测定条件的应当进行模拟现场试验；生物指示物应当进行含菌量测定，化学指示物应当进行颜色变化情况测定，带有灭菌标识的灭菌物品包装物应当进行灭菌因子穿透性能测定。

2.消毒剂、抗（抑）菌制剂延长产品有效期的，应当进行有效成分含量、pH值、一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验和稳定性试验；使用原送检样品的只需做稳定性试验。

3.消毒剂、消毒器械和抗（抑）菌制剂增加使用范围或改变使用方法的，应当进行相应的理化、微生物杀灭（或抑制）和毒理试验。

（二）已完成卫生安全评价备案的产品上市后，产品如有改变（配方或结构、生产工艺）或有上述情形之一的，产品责任单位应当及时更新《消毒产品卫生安全评价报告》相关内容，保障所评价产品与所生产销售产品相符，并到省卫生计生委申请备案变更。

（三）拟变更卫生安全评价报告备案的产品，责任单位应向省卫生监督所提交下列材料：

1.消毒产品卫生安全评价报告备案变更登记表（见附件5）；

2.原《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》；

3.修改后的卫生安全评价报告；

4.责任单位工商营业执照、卫生许可证、组织机构代码及法人代表身份证的复印件；

5.委托生产加工的企业，应提供委托生产协议复印件，及被委托方卫生许可证复印件；

6.由委托代理人提交材料的，委托代理人应提供所代理企业出具的授权委托书及本人身份证复印件；

7.其他需提交的材料。

（四）拟变更消毒产品卫生安全评价备案中企业名称、法人代表等非技术性指标的单位应向省卫生监督所提交下列材料：

1.江西省消毒产品卫生安全评价报告备案变更登记表；

2.原《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》；

3.责任单位工商营业执照、卫生许可证、组织机构代码及法人代表身份证的复印件；

4.由委托代理人提交材料的，委托代理人应提供所代理企业出具的授权委托书及本人身份证复印件；

5.其他需提交的材料。

五、消毒产品卫生安全评价备案到期延续程序

（一）卫生安全评价报告在全国范围内有效。一类消毒产品卫生安全评价报告有效期为四年，二类消毒产品卫生安全评价报告长期有效。

（二）一类消毒产品卫生安全评价报告有效期满前，责任单位应当对产品重新进行卫生安全评价和备案。在对消毒产品进行检验时，只作关键项目。其中，消毒（灭菌）剂检验项目为有效成分含量、pH值和一项抗力最强的微生物杀灭试验，消毒（灭菌）器械检验项目为主要杀菌因子强度和一项抗力最强的微生物杀灭试验，生物指示物检验项目为含菌量的测定，灭菌化学指示物检验项目为颜色变化情况的测定。两年内国家监督抽检合格的检验项目可不再做。

（三）消毒产品生产企业应在有效期满前10个工作日内向省卫生计生委申请备案延续，并提交以下材料：

1.江西省消毒产品卫生安全评价备案延续登记表（附件6）；

2.原《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》；

3.延续的卫生安全评价报告；

4.责任单位工商营业执照、卫生许可证、组织机构代码及法人代表身份证的复印件；

5.委托生产加工的企业，应提供委托生产协议复印件，及被委托方卫生许可证复印件；

6、由委托代理人提交材料的，委托代理人应提供所代理企业出具的授权委托书及本人身份证复印件；

7、其他需提交的材料。

六、注销备案

（一）存在以下情形的，将注销消毒产品卫生安全评价报告备案：

1.生产企业消毒产品卫生许可证被注销或吊销的。

2.备案材料存在弄虚作假的。

3.一类消毒产品卫生安全评价报告备案有效期满未办理延续的。

4.企业申请废止或产品已不再生产上市的。

（二）省卫生计生委应当在延续或者注销产品卫生安全评价备案之日起5个工作日内，向社会公布备案延续或者注销情况。

附表1

配方的书写格式和要求

| 原材料 名称 | CAS号 | 原材料商品名称 | 原材料 纯度 | 原材料 级别 | 原材料 投加量 | 原材料投加 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.单一化学原材料应填写原材料的化学名称、CAS号和商品名称。单一的植物原材料应填写拉丁文名称。

2.复合原材料只填写复合原材料的商品名，但应另行列明复合原材料的组分构成，包括各组分的原材料化学名称（或植物拉丁文名称）、CAS号以及原材料投加百分比。

3.以植物提取物为原材料的只填写原料商品名，但应另行列明提取物所使用的植物拉丁文名称及其用量、提取工艺和提取液的质量规格。

附表2

检验项目及要求

消毒剂检验项目及要求（一）

| 检 测 项 目 | 消毒对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 皮 肤 | 粘 膜 | 手 | 餐 饮 具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空 气 | 医疗器械和用品 |  |  | 一般物体表面和织物 | 其 他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 |  |  |  |
| 外观 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 有效成分含量测定 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| pH值测定① | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 稳定性试验 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 连续使用稳定性试验 | － | － | － | ± | ± | － | － | － | － | ± | － | － | － | ± |  |
| 铅、砷、汞的测定② | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | － | － | － | － | － | － | ± |  |
| 金属腐蚀性试验 | － | － | － | ± | ± | － | － | － | ± | ＋ | ＋ | ＋ | ± | ± |  |
| 实验室对微生物杀灭效果测定③④⑤ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 模拟现场试验或现场试验⑥ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 毒理学安全性检测⑦ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | ± | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 总体性能试验 | － | － | － | － | － | ＋ | － | － | － | － | － | － | － | － |  |

注：“＋”为必须做项目，“－”为不做项目，“±”为选做项目。

①戊二醛类消毒剂进行加pH调节剂前、后的pH值测定，如产品为固体应做最高使用浓度溶液。

②餐饮具、瓜果蔬菜、生活饮用水仅做铅、砷。

③根据标签、说明书标注的杀灭微生物类别和使用范围进行相应的指示微生物试验。

④乙醇消毒液、戊二醛类消毒剂、次氯酸钠类消毒剂、漂白粉和漂粉精类消毒剂使用范围中，用于一般物体表面和织物消毒的应做金黄色葡萄球菌定量杀菌试验；用于洁具表面消毒的应做白色念珠菌定量杀菌试验；用于生活饮用水、游泳池水、污水和瓜果蔬菜的应做大肠杆菌定量杀菌试验；用于餐饮具消毒的应做脊髓灰质炎病毒灭活试验；用于体液污染物品和排泄物等消毒的应做细菌芽孢定量杀菌试验；用于手、皮肤、黏膜消毒的应做白色念珠菌定量杀菌试验; 用于医疗器械、用品灭菌和高水平消毒的应做细菌芽孢定性杀菌试验，中水平消毒应做龟分枝杆菌定量杀菌试验；用于空气消毒的应做白色葡萄球菌定量杀菌实验；其他用途的按照标签、说明书杀灭微生物类别和使用范围确定一项抗力最强微生物的杀灭试验。

⑤次氯酸钠类消毒剂以及清洁后消毒的消毒剂杀菌试验用有机干扰物质浓度为0.3%。

⑥用于医疗器械、用品的消毒剂(含无纺布为载体消毒剂)及灭菌剂的模拟现场试验，所用指示微生物应按适用范围选择抗力最强指示微生物进行试验。

⑦除乙醇消毒液、戊二醛类消毒剂、次氯酸钠类消毒剂、漂白粉和漂粉精类消毒剂外均应做急性经口毒性或急性吸入毒性试验及一项致突变试验；标签、说明书中标明用于手、皮肤消毒的应做多次皮肤刺激性试验，标明用于粘膜或破损皮肤的消毒剂应做眼刺激性试验，标明用于阴道粘膜的消毒剂应做阴道粘膜刺激性试验。

消毒器械检验项目及要求（二）

| 检测项目 | 消毒对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 皮 肤 | 粘 膜 | 手 | 餐 饮 具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空 气 | 医疗器械和用品 |  |  | 一般 物体表面和织物 | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 |  |  |  |
| 主要杀菌因子强度测定(含变化曲线)① | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ± |  |
| 铅、砷、汞的测定(限产生化学杀微生物因子的器械) ② | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | － | － | － | － | － | － | ± |  |
| 金属腐蚀性试验(限产生化学杀微生物因子的器械) ③ | － | － | － | ± | ± | ± | － | － | ± | ＋ | ＋ | ＋ | ± | ± |  |
| 实验室对微生物杀灭效果测定④ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 模拟现场试验或现场试验⑤ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 毒理学安全性检测⑥ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| 总体性能试验 | － | － | － | － | － | ＋ | － | － | － | － | － | － | － | － |  |

注：“＋”为必须做项目，“－”为不做项目，“±”为选做项目。

①环氧乙烷消毒（灭菌）柜、等离子体低温灭菌装置、低温蒸汽甲醛灭菌柜等可不测定，其他消毒器械均应进行该项试验。②餐饮具、瓜果蔬菜、生活饮用水仅做铅、砷。③铭牌、使用说明书中未注明不得用于金属物品消毒的产生化学因子的消毒器械，必须进行该项试验。④紫外线杀菌灯不做杀菌试验，其他消毒器械根据使用说明书标注的杀灭微生物类别和使用范围进行相应的指示微生物试验。一星级食具消毒柜应对大肠杆菌杀灭效果进行测定，二星级食具消毒柜对脊髓灰质炎病毒杀灭效果进行测定；压力蒸汽灭菌器应对嗜热脂肪杆菌芽孢杀灭效果进行测定。⑤模拟现场试验所用指示微生物应按使用范围选择抗力最强指示微生物进行试验。⑥生成化学消毒液（除次氯酸钠类）的消毒器械应做急性经口毒性或急性吸入毒性试验及一项致突变试验；铭牌、使用说明书中标明用于手、皮肤消毒的应做多次皮肤刺激性试验，标明用于粘膜的应做眼刺激性试验。

指示物检验项目及要求（三）

| 检测项目 | 紫外线灯辐射强度指示卡 | 消毒剂浓度试纸 | 生物指示物 | 灭菌化学指示物③ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物指示物含菌量 | － | － | ＋ | － |
| 存活时间和杀灭时间 | － | － | ＋ | － |
| D值 | － | － | ＋ | － |
| 测定相应消毒灭菌因子条件下的化学指示物颜色变化情况① | － | － | － | ＋ |
| 影响因素试验 | － | － | － | ＋ |
| 测定相应消毒灭菌因子条件下指示微生物存活情况② | － | － | － | ＋ |
| 紫外线强度比较测定 | ＋ | － | － | － |
| 消毒剂浓度比较测定 | － | ＋ | － | － |
| 稳定性试验 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 卫生标准规定的其他指标测定 | － | － | ± | ± |

注：“＋”为必须做项目，“－”为不做项目，“±”为选做项目。

①包括成功试验和一项失败试验。②湿热、过氧化氢低温等离子体、低温蒸汽甲醛灭菌应当选择嗜热脂肪杆菌芽孢，其他消毒灭菌因子应当选择枯草杆菌黑色变种芽孢。③包括灭菌效果化学指示物和灭菌过程化学指示物。

带有灭菌标识的灭菌物品包装物检验项目（四）

| 检测项目 | 包装材料材质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纸质 | 非纸质 |  |
|  |  | 透气材料 | 不透气材料 |
| 包装材料一般检查 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 包装材料无菌有效期试验 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 包装材料质量测定 | ＋ | － | － |
| 灭菌因子穿透性能测定 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 灭菌对包装标识的影响试验 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 包装材料不透气性试验 | ＋ | － | ＋ |
| 透气性材料微生物屏障试验 | ＋ | ＋ | － |
| 微生物通透性试验 | － | ± | － |
| 包装材料有效期试验 | ＋ | ＋ | ＋ |

注：“+”为必须做项目，“-”为不做项目，“±”为选做项目。

抗（抑）菌制剂检验项目及要求（五）

| 检验项目 | 抗菌制剂 | 抑菌制剂 |
| --- | --- | --- |
| 有效成分含量测定① | ＋ | ＋ |
| 稳定性试验 | ＋ | ＋ |
| pH值测定② | ＋ | ＋ |
| 微生物指标： 细菌菌落总数 大肠菌群 真菌菌落总数 致病性化脓菌 | ＋ ＋ ＋ ＋ | ＋ ＋ ＋ ＋ |
| 杀灭微生物指标： 大肠杆菌杀灭试验 金黄色葡萄球菌杀灭试验 白色念珠菌杀灭试验③ 其他微生物杀灭试验 抑制微生物指标： 大肠杆菌抑菌试验 金黄色葡萄球菌抑菌试验 白色念珠菌抑菌试验③ 其他微生物抑制试验④ | ＋ ＋ ± ± － － － － | － － － － ＋ ＋ ± ± |
| 毒理学指标检测⑤ | ＋ | ＋ |

注：“＋”为必须做项目；“－”为不做项目；“±”为选做项目。

①限于化学成分。②膏、霜剂产品除外。③标签、使用说明中标明对真菌有作用或用于外阴部的产品进行该项试验。④标签、使用说明中标明对某一特定微生物有杀灭或抑制作用的，应当进行该项试验。⑤标签、说明书中标明用于皮肤的抗（抑）菌制剂应进行多次皮肤刺激性试验，标明使用后及时清洗只进行暴露时间2小时的急性皮肤刺激试验；标明用于粘膜的抗（抑）菌制剂应当进行眼刺激性试验；标明用于阴道粘膜的抗（抑）菌制剂应当进行阴道粘膜刺激性试验。

附表3

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称：

剂型/型号：

产品责任单位名称（盖章）：

评价日期：

一、基本情况

| 产品责任单位名称 |  |  | 产品责任单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/责任人 |  |  | 电话 |  | 邮 编 |  |  |
| 实际生产单位名称 |  |  | 实际生产单位地址 |  |  |  |  |
| 实际生产企业卫生许可证号 |  |  | 法定代表人 /责任人 |  |  |  |  |
| 进口产品报关单号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该产品属于哪类产品 |  |  |  |  |  | 第一类（ ） 第二类（ ） |  |
| 该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 标签（铭牌）、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 检验项目是否齐全 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 检验结果是否符合要求 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 产品企业标准（质量标准）是否符合要求 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 产品配方是否添加了禁止使用的原材料 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 产品配方是否与实际生产产品配方一致 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 消毒器械结构图是否与产品实际结构一致 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 所用原材料是否合格 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 原材料所用量是否符合相关法定要求 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 评价结论：消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。 |  |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 承诺：本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责，保证所提供标签（铭牌）、说明书、检验报告（含结论）、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效，与所生产销售的产品相符，并承担相应的法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、评价资料

（一）标签（铭牌）、说明书；

（二）检验报告（含结论）；

（三）企业标准或质量标准；

（四）国产产品生产企业卫生许可证；

（五）进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单；

（六）产品配方；

（七）消毒器械元器件、结构图。

备注：

1.经营使用单位索证时，产品责任单位提供的卫生安全评价报告资料包括标签（铭牌）、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单；

2.卫生安全评价报告备案时，产品责任单位需提供一式3份，省、辖区卫生监督部门存档各1份，1份为企业存档；

3.（一）、（三）、（四）和（五）为原件或复印件，（二）、（六）和（七）为原件。复印件应由产品责任单位加盖公章；

4.本表应使用A4规格纸张打印，资料按顺序排列，逐页加盖产品责任单位公章，并装订成册。

附表4

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

接收编号：                                                接收日期：

| 产品名称 | 中文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |  |  |  |
| 剂型/型号 |  |  |  | 产品类别 |  |  |
| 生产企业 | 中文 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 英文 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  | 生产国 （地区） |  |
|  | 联系 电话 |  |  |  | 联系人 |  |
| 在华责任 单位 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
|  | 联系 电话 |  |  |  | 联系人 |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 保证书 本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相 符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 产品责任单位（签章） 法定代表人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 申请人： 申请日期： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.进口产品须填写产品英文名称。

2.产品类别填写第一类产品或第二类产品。

附表5

消毒产品卫生安全评价报告备案变更登记表

接收编号：                                接收日期：

| 产品名称 | 中文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |
| 剂型/型号 |  | 产品类别 |  |
| 原备案号 |  |  |  |
| 产品责任单位 |  |  |  |
| 实际生产企业 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 变更项目： 变更前 变更后 |  |  |  |
| 变更原因： |  |  |  |
| 保证书 本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 产品责任单位（签章） 法定代表人（签字） 年 月 日 |  |  |  |

附表6

消毒产品卫生安全评价报告备案延续登记表

接收编号：                      接收日期：

| 产品名称 | 中文 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |  |  |
| 剂型/型号 |  |  | 产品类别 |  |  |
| 原备案号 |  |  |  |  |  |
| 生产企业 | 中文名称 |  |  |  |  |
|  | 英文名称 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 生产国 （地区） |  |
|  | 联系电话 |  |  | 联系人 |  |
| 在华责任单位 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 联系人 |  |
|  | 传真 |  |  | 邮 编 |  |
| 保证书 本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 产品责任单位（签章） 法定代表人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附表7

消毒产品卫生安全评价报告备案凭证

：

收到你单位销售的                       《消毒产品卫生安全评价报告》。

产品剂型/型号：

产品类别：  第一类（  ）   第二类（ ）

产品执行标准号（国产产品为备案企业标准号）：

生产企业名称：

生产企业地址：

生产国（地区）：

在华责任单位名称：

单位地址及联系电话：

法定代表人：

国产消毒产品生产企业卫生许可证号：

工商营业执照号（限进口产品）：

进口产品报关单号：

（省级卫生计生行政部门仅对该产品的卫生安全评价报告进行形式审查，备案凭证不是产品质量的证明文件。 第一类产品卫生安全评价报告有效期为四年）

（盖章）

年    月   日

附表8

消毒产品卫生安全评价报告备案审查意见表

产品名称： 产品责任单位名称： 实际生产企业名称： 备案类别：□首次备案 □变更 □延续

受理意见： 负责人：（签字） 年 月 日

省级卫生监督机构初审意见（在相应栏中划“√”） 经办人： 科室负责人： 年 月 日 年 月 日 所负责人： 省级卫生监督机构 年 月 日 单位公章

省卫生计生委综合监督局审查意见： 经办人（签字）： 负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

江西省卫生和计划生育委员会办公室     2014年10月16日印发