附件4.2

进口预包装食品检验检疫指定/认可监管场所

备案条件

进口预包装食品检验检疫指定/认可监管场所应有健全的物流管理制度和卫生管理制度，并符合以下要求：

一、场所不得位于有碍食品卫生的区域，不得存放有毒、有害物品、易燃品等有碍食品卫生的其他产品。

二、场所区域内地面平整，无积水、无扬尘，周边及内部无鼠害、有害生物和病媒昆虫栖息和滋生环境。

三、建筑材料应采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料构筑，易于清洗，不对储存食品造成污染。

四、库容应当满足储存需要并根据所储存食品的特点满足进口食品待检期间的防雨、防尘、通风、冷藏、保温等存放需求。

五、储存对温度或湿度有特殊要求食品的库房应满足相关条件要求，安装温湿度计和自动温度记录仪。

六、应当有必要的食品防护设施。对工作人员、车辆、运输工具等的进出进行必要的控制，无关人员不得随意进出仓库。

七、应当有防虫、防鼠设施，排水沟出口、地漏和排气口应有网眼孔径小于6mm的金属格栅或网罩。

八、指定监管场所应配备视频监控软硬件设施，监控范围覆盖关键区域。监管场所灯光及监控系统应当满足实施全方位24小时监控需要。

九、物流线路、功能区划分合理，在相关功能区域展示作业流程、制度等相关规定。

十、待检产品、已放行产品、不合格产品要按批次单独码放并有明确标识。

十一、物流管理程序要体现检验检疫部门的监管要求，防止待检产品和不合格产品被擅自调运。

十二、建立应急管理制度，做好防火、防潮、防盗工作；及时记录仓储过程中发现的异常情况，出现突发情况及时报告。