附件1

2015年全省饮用水卫生重点监督检查计划

一、监督检查内容

重点监督检查辖区内城市集中式供水、农村集中式供水、居民住宅区二次供水的卫生管理和水质情况。

二、工作要求

（一）各地要严格按照法律法规、标准和规范的要求开展全省重点监督检查工作，要根据监督检查工作计划要求，制订具体实施方案，任务量可根据实际情况适当增加，2014年已纳入国家重点监督检查范围的农村设计日供水百吨以上千吨以下水厂、居民住宅区二次供水设施原则上不再纳入2015年重点监督检查范围。对监督检查发现的违法行为要严格依法查处，及时通报、协查，重大案件要及时向我委报告。

（二）各地要结合2015年生活饮用水卫生重点监督检查，做好《卫生事业发展“十二五”规划》确定的日供水1000立方米以上的集中式供水单位卫生监督覆盖率达到90%或以上目标的落实工作，我委将适时对各地落实规划目标情况进行专项监督检查。

（三）本次监督检查结果采取网络直报和书面汇总、总结相结合的方式进行。在监督检查结束后登录卫生部卫生监督中心网站（http://www.wsjd.gov.cn）上的“全国卫生监督信息报告系统”进行数据填报。10月20日前各单位将本市（区、县）2015年生活饮用水卫生重点监督检查信息汇总表及工作总结加盖公章后寄至省卫生监督所，同时发送电子版；省卫生监督所于10月30日前将全省汇总表和总结报省卫计委综合监督局，同时发送电子版，并登录国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心网站（http://www.jdzx.net.cn）的信息报告系统，填报全省生活饮用水重点监督检查信息汇总表。

联系人及电话：

委综合监督处  陈  伟  电话：029-89620638

省卫生监督所  张丛梅 电话：029-81298840

邮箱：shanxi81298821@126.com

附表： 1.2015年生活饮用水卫生重点监督检查工作计划表

2.2015年集中式供水单位监督检查信息汇总表

3.2015年二次供水监督检查信息汇总表

附表1

2015年生活饮用水卫生重点监督检查工作计划表

| 序号 | 抽检对象（不含学校内自建设施供水） | 检查范围和数量 | 检查/检测项目 | 执行单位 | 报送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂 | 1.卫生许可证。 2.水源卫生防护情况。 3.供管水人员健康体检和培训情况。 4.使用的涉水产品有无卫生许可批件。 5.水质消毒情况。 6.水质自检情况。 7.农村水厂纳入卫生监督协管情况。 8.现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 各设区市 | 10月20日 |
| 2 | 农村设计日供水 千吨以上集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |
| 3 | 农村设计日供水 百吨以上千吨以下 集中式供水 | 每个县、县级市10家 农村设计日供水百吨以上千吨以下水厂，不足10家的全部检查 |  |  |  |
| 4 | 城市居民住宅区 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施，不足10个的全部检查 | - 二次供水设施防护及周围环境情况。 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况。 3.水质自检情况。 4.供管水人员健康体检和培训情况。 5.纳入卫生监督协管情况。 6.现场开展二次供水设施出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 |  |  |

附表2                2015年集中式供水单位监督检查信息汇总表

| 单位类别 | 应检查水厂数1 | 检 查 水 厂 数 | 责令限期改正水厂数 | 持有卫生许可证水厂数 | 纳入卫生监督协管的水厂数 | 供管水人员经过健康体检和卫生知识培训的水厂数 | 水源卫生防护 合格的水厂数 | 使用涉水产品合格水厂数2 | 水质消毒情况 |  | 开展水质自检的水厂数3 | 现场检测出厂水水质情况4 |  |  |  |  |  |  | 合格水厂数5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有消毒设施设备的水厂数 | 消毒设施设备运转正常的水厂数 |  | 色度合格的水厂数 | 浑浊度合格的水厂数 | 臭和味合格的水厂数 | 肉眼 可见物合格的水厂数 | pH合格的水厂数 | 消毒剂余量合格的水厂数 | 前六项指标均合格的水厂数 |  |
| 城市设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市其 他水厂 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村设计日供水千吨 以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村设计日供水百吨 以上千吨以下水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.城市、农村设计日供水千吨以上水厂应检查数以2014全国饮用水卫生专项监督检查掌握的底数为基础确定；农村设计日供水百吨以上千吨以下水厂应检查数请按照每个县、县级市10个为标准确定，不足10个的为实际个数，汇总填报。2.检查发现水厂使用1件无卫生许可批件的涉水产品即判为不合格。3.自检包括委托检测情况。4.以水厂数为单位进行统计，一个水厂检测多个水样不得重复计入。5. 供管水人员、水源卫生防护、涉水产品使用、水质消毒、水质自检、出厂水水质现场检测全部合格的判定为合格水厂，有一项不合格判定为不合格水厂。

附表3                    2015年二次供水监督检查信息汇总表

| 应检查二次供水设施数1 | 检查二次供水设施数 | 责令限期改正二次供水设施数 | 纳入卫生监督协管的二次供水设施数 | 供管水人员经过健康体检和卫生知识培训的合格二次供水设施数 | 卫生防护合格的二次供水设施数 | 周围环境无污染源的二次供水设施数 | 对储水设备定期进行清洗消毒的二次供水设施数 | 开展水质自检的二次供水设施数2 | 现场检测设施出水水质情况3 |  |  |  |  |  |  | 合格二次供水设施数4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度合格的二次供水设施数 | 浑浊度的二次供水设施数 | 臭和味的二次供水设施数 | 肉眼 可见物的二次供水设施数 | pH的二次供水设施数 | 消毒剂余量的二次供水设施数 | 前六项指标均合格的二次供水设施数 |  |

注：1.应检查二次供水设施数请按照每个市辖区、县级市、县10个为标准确定，不足10个的为实际个数，汇总填报。2.包括委托检测情况。3.以设施数为单位进行统计，一个设施检测多个水样不得重复计入。4. 供管水人员、卫生防护、周围环境、储水设备清洗消毒、水质自检、设施出水水质现场检测全部合格的判定为合格二次供水设施，有一项不合格判定为不合格二次供水设施。