附件7

饲料领域大排查大整治专项方案

一、排查范围

市县两级饲料主管部门通过暗查暗访、突击检查、随机抽查和基层调研走访等多种形式，对全市110家饲料生产企业开展全覆盖式大排查大整治，层层压实责任，将各项安全措施落实到人、到岗，切实督促饲料生产企业落实安全生产主体责任。

二、排查重点

（一）安全领导责任落实情况。建立与落实安全管理相关制度情况；落实“一岗双责”安全生产监督指导责任情况;负责人督促、检查安全生产工作情况；从业人员安全教育培训情况；安全生产档案记录情况；饲料安全生产人员岗位责任制落实情况。

（二）安全生产“双控”机制建设情况。建立健全“双控”工作制度和工作档案情况；开展“双控”工作教育培训落实情况；公示风险管控措施、建立健全风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账及制定隐患整改方案等情况；企业主要负责人参与活动和宣传发动情况。

（三）消防安全落实情况。消防器材是否配备齐全，是否完好无损；是否有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有限期标签；从事特种设备操作人员是否经专业培训合格，并具备相应资质。危化品保存是否符合要求，是否建立双人双锁管理机制。

（四）健全事故应急处置机制情况。制定安全生产突发事件应急预案和开展应急演练情况。

三、排查清单

| 序号 | 排查 事项 | 排查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实安全生产责任制情况 | 1、是否建立健全安全生产责任制，是否明确各岗位安全生产责任； 2、是否将全员安全生产责任制教育培训纳入安全生产年度培训计划，是否如实记录相关培训情况，是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况； 3、是否建立安全生产考核制度；是否组织安全生产考核； 4、是否建立安全风险研判与承诺公告制度； 5、是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 6、是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患； 7、是否及时、如实报告生产安全事故； 8、是否制定领导干部带班制度并严格落实， 是否落实值班制度。 |  |
| 2 | “双控”机制建设落实情况 | 1、是否建立健全“双控”工作制度和工作档案； 2、企业主要负责人是否参与安全生产活动和宣传活动。 |  |
| 3 | 消防安全情况 | 1、消防柜内器材是否配备齐全，是否完好无损； 2、是否有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有限期标签； 3、从事特种设备操作人员是否经专业培训合格，并具备相应资质； 4、是否经常检查，防止电器和线路老化、破损、受潮、短路等。 5、危化品管理是否规范到位，是否建立双人双锁管理机制。 |  |
| 4 | 健全事故应急处置机制情况 | 1、是否建立健安全生产突发事件应急处置预案并及时修订和完善； 2、是否组织事故应急处置演练活动。 3、是否进行安全知识的培训。 |  |