附件2：

辽宁省兽药饲料畜产品安全检测

实验室考核验收管理办法（试行）

第一条 根据《农产品质量安全法》和《辽宁省兽药饲料畜产品安全检测实验室管理规范》，制定本办法。

第二条 辽宁省畜牧兽医局（以下简称省局）负责辽宁省兽药饲料畜产品安全检测实验室（以下简称实验室）的考核管理工作，负责审批和核发辽宁省兽药饲料畜产品安全检测实验室考核验收合格证书（以下简称《证书》）。

获得《证书》的检测机构，方可承担相应工作。

第三条 省局成立兽药饲料畜产品安全检测实验室专家评审委员会，具体负责现场考核的组织、评定工作，根据工作需要制定实验室考核计划，并组织专家组现场考核评审。

第四条 考评结果分为A级、B+级、B－级、C+级、C－级、D级六个等级，其中，A级、B+级、B－级、C+级、C－级为考核合格评级，A级为最高评级，其他评级逐级次之，D级为不合格评级。评级为B+级、B－级、C+级、C－级的实验室可在期满一年后申请升级考核评审。

第五条 现场考核程序及内容：

（一）首次会议，检测机构向评审组汇报考核的准备及自查情况，考核评审组宣布考核有关要求。
　　（二）考核评审组查看实验室设施与环境、仪器设备、实验室管理和检测工作等基本情况。
　　（三）对实验室有关人员进行法律、法规知识及检验操作技能考核。
　　（四）检查各类管理文件、检验记录、检验报告及各类档案。
　　（五）检查实验室工作经费的来源及上级部门要求的检测数据、信息汇总上报情况，实验室比对考核情况等。
　　（六）考核评审组依据检查情况，按照《辽宁省兽药饲料畜产品安全检测实验室管理规范》逐项做出评定,并形成考核评审意见。
　　（七）召开末次会议，考核评审组就初步意见与被评审实验室交流评审意见。

第六条 现场考核评审组在现场考核结束后3个工作日内将考核评审意见报省兽药饲料畜产品安全检测实验室专家评审委员会。

评审委员会组织有关专家进行综合评定、定级后报省局审批。

第七条 具有下列情形之一的检测构实验室不得评B－级别以上实验室。

（一）实验室面积小于500平方米的；

（二）实验室检测人员人数低于8人的；

（三）检测参数达不到省局所指定的参数列表数量的70%的；

（四）不具备“瘦肉精”等有毒有害物质确证检验能力的。

第八条 实验室根据专家组意见整改完毕后，考核组将考核评审报告上报省局，省局做出是否通过考核的决定，并结合专家组现场评审报告对考评结果划分等级。合格的颁发《证书》并公告。未通过考核的书面通知该实验室并说明理由。

第九条 《证书》有效期为3年。
　　第十条 对已取得《证书》的机构，在其证书有效期内，省局对实验室应进行监督检查，存在问题的，限期整改。整改仍不合格的，做降级处理直至取消《证书》。
　　第十一条 监督检查主要内容为：针对在上次考核过程中，考核组提出整改意见的纠正情况；通过审查各种记录，评价质量体系是否有效运行；通过对主要仪器设备、人员及环境条件的变化情况，评价是否能维持认证时的能力等；必要时，安排现场样品考核。
　　第十二条 实验室应在《证书》有效期满前6个月向省局提交复审申请材料。
　　第十三条 考核评审员由省局聘请经过培训的人员担任，聘期5年。
　　第十四条 考核评审员必须认真负责，坚持原则，廉洁自律，客观反映现场检查情况。对违反纪律的评审员，省局将取消其评审员资格。
　　第十五条 本办法由辽宁畜牧兽医局负责解释。
　　第十六条 本办法自发布之日起实施。