## 封面
附件2
计量标准自查报告
建标单位名称 |  |  | 统一社会信用代码
实验室地址
联系人 |  | 联系电话 |  | 手机
计量标准总数 |  | 标准类型 | *社会公用 *部门最高 *企事业最高
是否取得计量授权 | *是 *否 | 计量授权 证书编号
发证单位 |  | 发证日期 |  | 有效期
授权类型 | *授权作为法定计量检定机构 *授权对内部使用的强制检定计量器具执行强制检定 *授权对社会开展强制、非强制检定
自查结论及整改情况：*符合要求 *发现问题，已完成整改（整改报告附后） *发现问题，未已完成整改，原因为： 建标单位负责人签名(盖单位公章）： 年 月 日
备注：本自查报告共4张工作表，包括：封面、计量标准自查表、计量标准明细、整改报告，请逐页按要求填写。

## 计量标准自查表
一、计量标准自查表
自查事项 | 自查内容 | 自查结果à | 不适用 | 自查记录
1 计量标准器及配套设备 | 1.1 计量标准考核证书上计量标准器的信息（名称、型号、制造厂及出厂编号等）是否与实物一致，不一致时，是否办理更换申报 | *符合 *有缺陷 *不符合
| 1.2 计量标准考核证书上主要配套设备的信息（名称、型号、制造厂及出厂编号等）是否与实物一致，不一致时，是否办理更换申报 | *符合 *有缺陷 *不符合
2 溯源性 | 2.1 检查计量标准考核证书有效期内，计量标准溯源证书是否有效 | *符合 *有缺陷 *不符合
| 2.2 检查计量标准履历书及设备台账，如有变化，是否及时更新 | *符合 *有缺陷 *不符合
| 2.3 检查计量标准考核证书有效期内，是否每年开展稳定性考核并记录 | *符合 *有缺陷 *不符合
3 人员 | 3.1 每个检定/校准项目是否至少2人 | *符合 *有缺陷 *不符合
| 3.2 证书有效期内，人员情况是否变动；如有变动，是否按照要求进行记载 | *符合 *有缺陷 *不符合
| 3.3 人员是否持有对应项目的能力证明 | *符合 *有缺陷 *不符合
4 文件集 | 4.1 计量检定规程或计量技术规范是否现行有效 | *符合 *有缺陷 *不符合
| 4.2 如果存在应当修订《计量标准技术报告》的情形，是否修订 | *符合 *有缺陷 *不符合
| 4.3 计量标准考核证书有效期内，是否每年开展检定或校准结果的重复性试验并记录 | *符合 *有缺陷 *不符合
5 存放地点 | 5.1 实际存放地点是否与考核证书上保存地点信息一致，不一致时，是否按要求办理手续 | *符合 *有缺陷 *不符合
自查中发现的其他问题：
à填写说明：请建标单位对所建计量标准逐项进行自查，如全部符合要求，相应条款自查结果为“符合”，如80%及以上的计量标准符合要求，相应条款自查结果为“有缺陷”，否则相应条款自查结果为“不符合”

## 计量标准明细
二、计量标准明细
序号 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 发证日期 | 有效期 | 可开展的检定或校准项目名称 | 上一年度检定/校准台件数（台件） | 运行情况 | 自查结果 | 不符合项条款号 | 整改情况
填表说明： 1.每1行填写1项计量标准信息，请勿合并单元格。 2.“计量标准名称”、“发证日期”、“有效期”、“可开展的检定或校准项目名称”请按照计量标准考核证书信息填写，“发证日期”、“有效期”填写格式为“YYYY.MM.DD”，如“2020.03.08”。 3.“运行情况”栏填写要求：正常开展检定/校准的填写“正常”，暂停开展检定/校准的填写“暂停”，取证后从未开展检定/校准的填写“未使用”。 4.“自查结果”栏填写要求：对照表1自查内容逐条自查，如该项标准全部符合要求的填写“符合要求”，如有不符合条款的填写“发现问题”，并在“不符合项条款号”栏填上相应的条款号。

## 整改报告
三、整改报告
序号 | 问题描述 | 整改情况
备注：如无整改项，不填报此项内容。