附件9

粮食库存质量扦样检验方法

为进一步做好粮食库存质量扦样检验工作，按照《内蒙古自治区2020年粮食库存检查工作实施方案》并依据《关于印发全国政策性粮食库存大清查检查方法的通知》（国粮发〔2019〕52号）、《中央储备粮油质量检查扦样检验管理办法》（国粮发〔2010〕190号）等有关规定，制定本方法。

一、扦样要求

1.原则上以不超过5000吨作为一个检验单位，每增加5000吨增加一个检验单位，每个检验单位单独扦取一个检验样品。对于个别简易仓（含罩棚仓）等货位粮食数量超过8000吨的，扦取2个检验样品。

2.符合“五同”条件的小型仓房、货位(含钢筋囤)可合并扦样，代表数量不超过2000吨。

3.扦样人员可视具体情况，按要求适当调整扦样点，然后按点分层实施扦样。

4.原则上样品一式两份，送承检机构检验和备检。每份样品扦样量：小麦、玉米不少于2千克，稻谷、大豆不少于1千克。

5.正在移库、熏蒸作业、正在入库尚未形成固定货位的，暂不安排扦样，可随后补扦送检。

二、检验要求

1.对于单个货位粮食数量超过8000吨的，原则上以不超过5000吨为一个检验单位，以同一货位各检验单位检验结果的平均值，作为该货位整体评价结果（限于质量指标和储存品质指标）。

2.质量指标根据粮食性质，按相关国家和地方规定的质量要求以及国粮发〔2010〕190号的有关规定执行。

3.对2019年1月31日之前入库的玉米，按照GB1353-2009进行检验判定。2019年2月1日之后入库的玉米，按照GB1353-2018进行检验判定。国家另有规定的除外。

4.对临界值和超标样品，要认真进行复核，确保检验数据准确、可靠。

三、检验与判定

1.主要检验库存粮食的质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标，主要食品安全指标检验项目包括重金属和真菌毒素。

2. 稻谷、小麦、玉米、大豆相关质量检验指标按照《稻谷》（GB1350）、《小麦》（GB1351）、《玉米》（GB1353）、《大豆》（GB1352）国家标准规定的方法进行检验与判定。

3.稻谷、小麦、玉米、大豆分别按照《稻谷储存品质判定规则》（GB/T 20569）、《小麦储存品质判定规则》（GB/T 20571）、《玉米储存品质判定规则》（GB/T 20570）、《大豆储存品质判定规则》（GB/T 31785）国家标准规定的项目进行检验和判定。判定结果为宜存、轻度不宜存或重度不宜存。

4.主要食品安全指标。

稻谷：铅、镉、汞、无机砷、黄曲霉毒素B1

小麦：铅、镉、汞、总砷、呕吐毒素（DON）、玉米赤霉烯酮

玉米：铅、镉、汞、总砷、呕吐毒素（DON）、玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素B1

主要食品安全指标依据GB276食品安全国家标准食品中真菌毒素限量和GB2762食品安全国家标准食品中污染物限量进行检验与判定。