附件1

2018年全省第一次蔬菜水果质量安全

监督抽查工作方案

为做好2018年全省第一次蔬菜水果质量安全监督抽查工作，特制定本方案。

一、监测地点

蔬菜、水果抽样对象以当地蔬菜、水果主产区的规模化基地、散户为重点，各环节抽样比例根据当地实际情况确定。地域上以问题突出的地区和主产区为重点。

被抽检的蔬菜生产企业或农民专业合作社等规模化种植单位不得少于10个，种植村的散户不得少于10个；被抽检的蔬菜生产企业或农民合作社等规模化种植单位不得与被抽检的村相重合。

二、监测时间

抽样机构要主动联系检测机构，3月8日前完成抽样工作。检测机构要在3月20日之前完成检测结果确认，并按要求报送项目汇总单位和省农业厅农产品质量安全监管处。

三、抽查种类和数量

本次监督抽查的蔬菜品种以韭菜、芹菜、豇豆、芸豆、普通白菜（白菜、青菜、油菜及小白菜）等为重点，同时兼顾黄瓜、番茄、辣椒、茄子等时令蔬菜品种，时令品种应不超出瓜菜类、茄果类、叶菜类、鳞茎类、豆类蔬菜范围。

本次监督抽查的水果品种为草莓。

各市抽样数量详见附表1。

蔬菜名称填写要规范，蔬菜名称参考NY/T1741-2009附录B中“中文名称”，严禁使用俗名、别名。

四、抽样方法与依据

抽样按NY/T 789-2004 《农药残留分析样本的采样方法》规定执行。

抽样由当地农业行政主管部门或农业执法人员负责，并进行样品确认工作。抽样人员抽样时要检查生产记录。检测机构派人跟随抽样，并对采集的样品进行预处理。被抽样单位无正当理由不得拒绝抽检，无正当理由拒绝抽样的，抽样人员应当告知拒绝抽样的后果和处理措施，现场填写监督抽查拒检确认文书，由抽样人员和见证人共同签字，对被抽查农产品以不合格论处。抽检样品产地要明确，做到样品可追溯。抽样时要如实填写《农产品质量安全监督抽查抽样工作单》和《农产品质量安全监督抽查通知书》。

抽样后样品由检测机构进行预处理，样品分为三份，一份用于检测（正样）、一份用于需要时复查或确证用（副样）、一份作留样备用（备样），均由检测机构保存，样品应进行封存，受检单位和抽样单位均应在封条上签字、捺印或盖章。

五、监测项目和检测依据

监测项目和检测依据见附表2。

六、判定依据和原则

根据国家农药残留限量标准GB2763-2016进行判定，所监测项目全部合格者，判定为“该批次产品所检项目合格”；有一项指标不合格者，即判定为“该批次产品不合格”。

七、承担单位

承担全省第一次监督抽查检测任务的检测机构详见附表1，各市农业行政主管部门或其执法机构负责抽样、结果确认及不合格样品查处工作，样品的预处理由承担任务的检测机构负责。

农业部食品质量监督检验测试中心（济南）负责结果分析汇总、起草总结报告等工作。联系人：董崭；联系方式：0531-66659267；地址：济南市工业北路202号；邮编：250100；邮箱：88960397@163.com。

八、检测结果的确认和报送

（一）检测结果的确认

承检机构要在规定时间内完成检测工作。对检测出的不合格样品要及时填写“农产品质量安全监督抽查结果通知单（附检验报告）”，并发当地农业行政主管部门或农业执法机构，由当地农业行政主管部门或执法机构通知受检单位，进行结果确认。不合格报告及原始记录、确证图谱同时发送汇总单位。受检单位有异议的，应在5日内书面提出复检申请。

（二）检测结果的报送

结果确认后，承检机构于3月20日前将监测结果通过《山东省农产品质量安全监测数据上报系统》（http://www.iqstap.cn，点击山东省农产品质量安全监测上报系统）上报，同时将总结分析报告、超标样品正式报告、原始记录、图谱等盖章扫描后以PDF格式上传。纸质材料分别上报省农业厅农产品质量安全监管处和汇总单位。

汇总单位将全省检测结果分析汇总后，起草分析报告，于2018年3月25日前将总结报告和相关材料以正式文件报送省农业厅农产品质量安全监管处。

省农业厅农产品质量安全监管处联系人：范作军；地址：济南市历下区十亩园东街7号；邮编：250013；邮箱：sdsnytzjc@126.com。

（三）总结分析报告内容

1.监督抽查总体情况。

2.抽查基本情况。包括抽查农产品品种、样品数量、监测项目、被抽单位名称、监测结果等。

3.监测结果分析

（1）监测县市结果比较。

（2）监测环节结果比较。

（3）不同蔬菜种类农药残留监测结果比较。

（4）不同农药检出率和超标率比较。

（5）不合格样品溯源情况。

4.存在问题及原因分析。

5.下一步工作建议。

（四）监测结果汇总

蔬菜水果质量安全监督抽查结果汇总表详见附表3。

九、有关要求

（一）监督抽查工作应严格按照农业部《农产品质量安全监测管理办法》中监督抽查的有关规定，以及《山东省农产品质量安全监督抽查工作规范》执行。

（二）抽样后，样品在当地农业行政主管部门或受检单位的协同下，由检测机构带到制样地点进行制样封存，并由受检单位或当地农业行政主管部门确认。

（三）承检机构要严格遵守方案规定的抽样和检测方法，统一标准溶液，统一判定原则。检测过程要做试剂空白和加标回收率。每测定10个样品进一个标准溶液，每测定24个样品做一个添加回收率。如发现回收率达不到检测方法规定的范围时，该批次样品要重做。对农药残留超标样品要用双柱法或质谱法进行确认。不合格样品要及时上报原始记录、图谱等相关资料。

（四）不合格样品的检测结果一定要由受检单位确认。

（五）未经省农业厅同意，任何单位或个人不得引用或公布检测结果。

附表：1.第一次监督抽查抽样数量及承检机构

2.监测项目和检测依据

3.农产品质量安全监督抽查结果汇总表

附表1

第一次监督抽查抽样数量及承检机构

| 序号 | 监测地点 | 蔬菜 | 水果 | 承检机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市 | 60 |  | 山东世通检测评价技术服务有限公司 |
| 2 | 青岛市 | 60 | 20 | 招远市农业质量监督检验测试中心 |
| 3 | 淄博市 | 60 | 10 | 中华全国供销合作总社济南果蔬及制品质量监督检验测试中心 |
| 4 | 枣庄市 | 60 | 20 | 潍坊安食捷检测服务有限公司 |
| 5 | 东营市 | 60 |  | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 |
| 6 | 烟台市 | 60 | 20 | 德州市农产品质量安全监督检测中心 |
| 7 | 潍坊市 | 60 | 20 | 龙口市检验检测中心 |
| 8 | 济宁市 | 60 |  | 国检（青岛）检测技术有限公司 |
| 9 | 泰安市 | 60 |  | 山东诺正检测有限公司 |
| 10 | 威海市 | 60 | 20 | 山东华一检测有限公司 |
| 11 | 日照市 | 60 | 20 | 无棣县农产品质量检测中心 |
| 12 | 莱芜市 | 60 |  | 青岛中维安全检测有限公司 |
| 13 | 临沂市 | 60 | 20 | 汶上县检验检测中心 |
| 14 | 德州市 | 60 |  | 山东中质华检测试检验有限公司 |
| 15 | 聊城市 | 60 |  | 山东威瑞信试验检测有限公司 |
| 16 | 滨州市 | 60 |  | 新泰市农产品质量检验检测中心 |
| 17 | 菏泽市 | 60 |  | 山东省产品质量检验研究院 |
|  | 合计 | 1020 | 150 |  |

附表2

监测项目和检测依据

| 监测项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、涕灭威（包括涕灭威砜涕灭威亚砜）、克百威（包括3-羟基克百威）、腐霉利、多菌灵 | NY/T761-2008或GB23200.8-2016或GB/T20769-2008 |
| 氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜） | GB23200.8-2016或GB/T20769-2008 |
| 备注：除上述检测依据外，GB2763-2016中规定的相关项目的检测方法也可采用。 |  |

附表3

农产品质量安全监督抽查结果汇总表

（一）蔬菜结果汇总表

表1各城市蔬菜合格率情况

| 城市名称 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率，％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

表2各类蔬菜合格率情况

| 产品类别 | 抽取样品数 | 合格样品数 | 合格率 ％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

表3蔬菜抽样环节合格率汇总表

| 抽查地点 | 抽取样品数 | 合格样品数 | 合格率 ％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模化基地 |  |  |  |
| 种植散户 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

表4 不同农药超标情况

| 农药 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超标 次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 超标样品情况表

| 监测城市 | 受检单位名称 | 样品名称 | 超标农药 名 称 | 限量值 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）水果结果汇总表

表6各城市水果合格率情况

| 城市名称 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率，％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

表7各类水果合格率情况

| 产品类别 | 抽取样品数 | 合格样品数 | 合格率 ％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

表8水果抽样环节合格率汇总表

| 抽查地点 | 抽取样品数 | 合格样品数 | 合格率 ％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模化基地 |  |  |  |
| 种植散户 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

表9水果不同农药超标情况

| 农药 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超标 次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10水果超标样品情况表

| 监测城市 | 受检单位名称 | 样品名称 | 超标农药 名 称 | 限量值 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表11拒绝抽查的受检单位名单

| 拒绝抽查的受检单位 | 法定代表人 或负责人 | 抽样日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

抽样工作人员签字：

抽样单位（公章）：              年      月      日

表12 受检单位检测结果确认情况汇总

| 样品编号 | 样品名称 | 受检单位 | 检测结果确认 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无异议 | 有异议并提出复检申请 |  |

附件2

2018年全省第一次蔬菜水果质量安全监督抽查

问题发现处置情况表

（一）蔬菜问题发现处置情况表

| 城市名称 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率％ | 不合格数 | 处置数 | 其中 |  | 问题发现处置率％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 查处 | 移交 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水果问题发现处置情况表

| 城市名称 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率％ | 不合格数 | 处置数 | 其中 |  | 问题发现处置率％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 查处 | 移交 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |