附件1：

明胶空心胶囊（药典2010版）检验能力调查确认表

企业名称（加盖公章）：                   联系电话：

| 检验项目 | 所用设备设施及试剂 | 本企业是否具备 该项目检验能力 | 该项目是否 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学鉴别1 | 重铬酸钾 |  |  |
| 化学鉴别2 | 鞣酸 |  |  |
| 化学鉴别3 | 钠石灰、红色石蕊试纸 |  |  |
| 松紧度 | 滑石粉、厚度为2cm的木板 |  |  |
| 脆碎度 | 硝酸镁、玻璃管（内径24mm，长200mm）、圆柱形砝码（聚四氟乙烯，直径22mm,重20g±0.1g） |  |  |
| 崩解时限 | 崩解仪 |  |  |
| 黏度 | 平氏黏度计、恒温水浴，控温20℃±0.1℃、温度计20℃±0.1℃、秒表 |  |  |
| 亚硫酸盐 | 长颈圆底烧瓶、冷凝管、比色管、磷酸、碳酸氢钠、 0.05mol/L碘溶液、标准硫酸钾溶液 |  |  |
| 对羟基苯甲酸酯类 | 液相色谱仪、分液漏斗、乙醚（易制毒试剂）、羟苯甲酯 对照品、羟苯乙酯 对照品、羟苯丙酯 对照品、羟苯丁酯 对照品 |  |  |
| 氯乙醇（适用环氧乙烷灭菌工艺） | 气相色谱仪、正己烷、氯乙醇 对照品 |  |  |
| 环氧乙烷（适用环氧乙烷灭菌工艺） | 气相色谱仪 氯乙醇 对照品 |  |  |
| 干燥失重 | 天平、恒温干燥箱 |  |  |
| 炽灼残渣 | 天平、高温炉 |  |  |
| 铬 | 原子吸收分光光度计、微波消解仪、铬单元素标准溶液、硝酸 |  |  |
| 重金属 | 水浴、比色管、标准铅溶液 |  |  |
| 微生物（细菌数、霉菌、酵母菌、大肠埃希菌、沙门菌） | 微生物实验室、阳性对照室及配套实验室 |  |  |