附件2：

胶囊用明胶（药典2010版）检验能力调查确认表

企业名称（加盖公章）：                   联系电话：

| 检验项目 | 所用设备设施及试剂 | 本企业是否具备该项目检验能力 | 该项目是否委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学鉴别1 | 重铬酸钾 |  |  |
| 化学鉴别2 | 鞣酸 |  |  |
| 化学鉴别3 | 钠石灰、红色石蕊试纸 |  |  |
| 干燥失重 | 恒温干燥箱、电子天平 |  |  |
| 冻力强度 | 冻力仪、恒温水浴 |  |  |
| 酸碱度 | 酸度计 |  |  |
| 透光率 | 紫外分光光度计 |  |  |
| 亚硫酸盐 | 蒸馏装置 |  |  |
| 炽灼残渣 | 马福炉（高温炉） |  |  |
| 铬 | 原子吸收分光光度计 微波消解仪 |  |  |
| 重金属 | 水浴锅 比色管 |  |  |
| 砷盐 | 测砷瓶 |  |  |
| 电导率 | 电导率仪 |  |  |
| 过氧化物 | 具塞烧瓶、恒温水浴 |  |  |
| 微生物（细菌数、霉菌、酵母菌、大肠埃希菌、沙门菌） | 微生物实验 阳性对照室 |  |  |