附件3：

食品添加剂明胶（GB6783-94）检验能力调查确认表

企业名称（加盖公章）：                   联系电话：

| 检验项目 | 所用设备设施及试剂 | 本企业是否具备该项目检验能力 | 该项目是否委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | 恒温干燥箱、电子天平、红外灯、铝制或不锈钢小盒 |  |  |
| 凝冻强度 | 冻力仪、恒温水浴 |  |  |
| pH值 | 酸度计 |  |  |
| 透明度 | 专用玻璃仪器 |  |  |
| 二氧化硫 | 蒸馏装置 |  |  |
| 灰分 | 马福炉（高温炉） |  |  |
| 铬 | 马福炉（高温炉） 紫外分光光度计 |  |  |
| 重金属 | 水浴锅 比色管 |  |  |
| 砷 | 测砷瓶 |  |  |
| 勃氏黏度 | 勃氏黏度计 恒温水浴，控温20℃±0.1℃ 温度计60℃±0.1℃ |  |  |
| 水不溶物 | 天平、恒温干燥箱 |  |  |
| 等离子点 | 酸度计 |  |  |
| 微生物（细菌总数、大肠菌群、沙门氏菌） | 微生物实验 阳性对照室 |  |  |