附件2：

食品快检产品评价目录（第二批）

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 参比检验方法 | 方法适用性及检测原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 | 食品安全快速检测箱 | 单项指标参照国家标准、没有国标的参照权威性行业标准或地方标准 | 检测项目大于30种（应至少涉及非食用物质、可能滥用的食品添加剂、真菌毒素、农药残留、兽药残留）；国家食药总局已公布快检方法的项目原理应与国家方法一致，其余不限 |
| 2 | 综合 | 多功能食品快速检测仪 | 单项指标参照国家标准、没有国标的参照权威性行业标准或地方标准 |  |
| 3 | 综合 | 便携式真菌毒素快速检测仪 | 单项指标参照国家标准、没有国标的参照权威性行业标准或地方标准 | 国家已公布快检方法的项目原理与国家方法一致，其余不限 |
| 4 | 综合 | 荧光分子检测仪（微生物实时检测系统） | 单项指标参照国家标准、没有国标的参照权威性行业标准或地方标准 | 检测项目大于5种（应至少包括真假肉、常见指标菌及致病菌），原理不限 |
| 5 | 综合 | 便携式拉曼光谱 | 单项指标参照国家标准、没有国标的参照权威性行业标准或地方标准 | 检测项目＞30种，应覆盖非食用物质、可能滥用的食品添加剂、真菌毒素、农药残留、兽药残留 |
| 6 | 综合 | 便携式ATP检测仪 | 自定 | 生物荧光原理 |
| 7 | 非食用物质 | 手持式劣质油检测仪 | GB 5009.202-2016食品安全国家标准 食用油中极性组分（PC）的测定 | 食用油极性物质快速检测；原理不限 |