附件1

（机构名称）执行《食品检验工作规范》和

《食品检验机构资质认定条件》自查报告

（参考样式）

一、食品检验机构基本情况

资质情况（注明发证机关、有效期、检验类别）

2018年承担食品药品监管部门委托检验任务情况；签订委托合同情况；检验任务推进情况。

- 自查情况概述

- 自查工作开展情况

- 自查中发现的问题和采取的措施

- 其他需要说明的问题

- 工作建议和意见

- 联系人员及联系方式

- 单位名称（盖章）

- 年  月  日

附件2

食品检验机构执行《食品检验工作规范》自查表

| 食品检验 机构名称 （盖章） |  |  | 自查时间 | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自查人员 （姓名、所在部门、职务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 分 |  | 总分110分 （基础项28 项计100分，加分项1项计10分） | 得 分 |  |  |  |  |
| 分类 | 序号 | 检查内容 |  |  | 分值 |  | 评分 |
| 总则 （20分） |  | 检验机构符合《食品检验机构资质认定条件》，并按照国家有关认证认可的规定取得资质认定，在资质有效期和批准的检验能力范围内开展食品检验工作（承担复检工作的检验机构还应当按照《食品安全法》规定取得食品复检机构资格）。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 检验机构组织、管理体系、检验能力、人员、环境和设施、设备和标准物质等方面持续符合资质认定条件和要求，并与其所开展的检验工作相适应。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 保证检验工作的独立性、公正性和诚信，通过识别诚信要素、实施针对性监控、建立保障制度等措施确保不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。检验机构及其检验人员不得有《规范》第六条规定的情形。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 按照国家有关法律法规的规定，实施实验室安全控制、人员健康保护和环境保护，规范危险品、废弃物、实验动物等的管理和处置，加强安全检查，制定安全事故应急处置程序，保障实验室安全和公共安全。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 明确各类技术人员和管理人员职责和权限，建立检验责任追究制度以及检验事故分析、评估和处理制度等相应工作制度，强化责任意识，确保管理体系有效运行。 |  |  | 4 |  |  |
| 抽（采）样和样品的管理 （12分） |  | 承担抽（采）样工作的检验机构应当建立食品抽（采）样工作控制程序，制定抽（采）样计划，明确技术要求，规范抽（采）样流程，加强对抽（采）样人员的培训考核，确保抽（采）样工作的有效性。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 检验机构应当按照相关标准、技术规范或委托方的要求进行样品采集、运输、流转、处置等，并保存相关记录。抽（采）样过程应当确保样品的完整性、安全性和稳定性。样品数量应当满足检验工作的需要。网络食品的抽取还应当按照国家相关规定做好电子版样品信息和有关凭证的保存以及样品查验工作。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 检验机构应当有样品的标识系统，并规范样品的接收、储存、流转、制备、处置等工作，确保样品在整个检验期间处于受控状态，避免混淆、污染、损坏、丢失、退化等影响检验工作的情况出现。样品的保存期限应当满足相关法律法规、标准要求。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 检验机构应当建立超过保存期限的样品无害化处置程序并保存相关审批、处置记录。 |  |  | 3 |  |  |
| 检验 （12分） |  | 检验机构应当对检验工作如实进行记录，原始记录应当有检验人员的签名或者等效标识，确保检验记录信息完整，可追溯、复现检验过程。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 检验机构应当建立检验结果复验程序，在检验结果不合格或存疑等情况时进行复验并保存记录，确保数据结果准确可靠。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 检验机构应当规范检验方法的使用管理。标准检验方法使用前应当进行证实，并保存相关记录。因工作需要，检验机构可以采用经确认的非标准检验方法，但应事先征得委托方同意。如检验方法发生变化，应当重新进行证实或确认。 （《规范》所要求的检验方法证实，指检验机构提供证据证明能够正确使用标准方法实施检验；所要求的检验方法确认，指检验机构提供证据证明方法能够满足预期用途） |  |  | 4 |  |  |
| 结果 报告 （8分） |  | 食品检验报告应当有检验机构资质认定标志以及检验机构公章或经法人授权的检验机构检验专用章，并有授权签字人的签名或者等效标识。检验机构出具的电子版检验报告和原始记录的效力按照国家有关签章的法律法规执行。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 检验机构应当建立食品安全风险信息报告制度，在检验工作中发现食品存在严重安全问题或高风险问题，以及区域性、系统性、行业性食品安全风险隐患时，应当及时向所在地县级以上食品药品监督管理部门报告，并保留书面报告复印件、检验报告和原始记录。 |  |  | 4 |  |  |
| 质量 管理 （44分） |  | 检验机构应当健全组织机构，建立、实施和持续保持与检验工作相适应的管理体系。开展人体功能性评价的机构还应当具备独立的伦理审评委员会，建立与人体试食试验相适应的管理体系。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 检验机构应当建立健全人员持证上岗制度，规范人员的录用、培训、管理，加强对人员关于食品安全法律法规、标准规范、操作技能、质量控制要求、实验室安全与防护知识、量值溯源和数据处理知识等的培训考核，确保人员能力持续满足工作需求。从事国家规定的特定检验工作的人员应当取得相关法律法规所规定的资格。检验机构不得聘用相关法律法规禁止从事食品检验工作的人员。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 检验机构应当确保其环境条件不会使检验结果无效，或不会对检验质量产生不良影响。对相互影响的检验区域应当有效隔离，防止干扰或者交叉污染。微生物实验室和毒理学实验室生物安全等级管理应当符合国家相关规定。开展动物实验的实验室空间布局、环境设施还应当满足国家关于相应级别动物实验室管理的要求。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当建立健全仪器设备、标准物质、标准菌（毒）种管理制度，规范管理使用，加强核查，确保其准确可靠，并满足溯源性要求。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当密切关注食品安全风险信息和食品行业的发展动态，及时收集政府相关部门发布的食品安全和检验检测相关法律法规、公告公示，确保管理体系内部和外部文件有效。检验机构还应当定期开展食品安全标准查新，及时证实能够正确使用更新的标准检验方法，并向资质认定部门申请标准检验方法变更。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当规范对影响检验结果的标准物质、标准菌（毒）种、血清、试剂和消耗材料等供应品的购买、验收、储存等工作，并定期对供应商进行评价，列出合格供应商名单。实验动物和动物饲料的购买、验收、使用还应当满足国家相关规定的要求。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当建立健全投诉处理制度，及时处理对检验结果的异议和投诉，并保存有关记录。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当建立健全档案管理制度，指定专人负责，并有措施确保存档材料的安全性、完整性。档案保存期限应当满足相关法律法规要求和检验工作追溯需要。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当对检验工作实施内部质量控制和质量监督，有计划地进行内部审核和管理评审，采取纠正和预防等措施定期审查和完善管理体系，不断提升检验能力，并保存相关记录。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当定期采取但不限于加标回收、样品复测、人员比对、仪器比对、空白试验、对照试验、使用有证标准物质或质控样品、通过质控图持续监控等方式，加强结果质量控制，确保检验结果准确可靠。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 检验机构应当积极参加实验室间比对试验或能力验证，覆盖领域和参加频次应当与其检验能力情况和检验工作需求相适应，并针对可疑或不满意结果采取有效措施进行改进。 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 运用计算机与信息技术或自动化设备对检验数据和相关信息采集、记录、处理、分析、报告、存储、传输或检索的，以及利用“互联网+”模式为客户提供服务的，检验机构应当确保数据信息的安全性、完整性和真实性，并对上述工作与认证认可相关要求和本规范附件要求的符合性进行完整的确认，保留确认记录。 食品检验计算机信息系统需符合《规范》附件《食品检验计算机信息系统要求》。 |  |  |  | 8 （无食品检验计算机信息系统的合理缺项不扣分） |  |
|  |  | 承担政府相关部门委托检验的机构应当制定相应的工作制度和程序，实施针对性的专项质量控制活动，严格按照任务委托部门制定的计划、实施方案和指定的检验方法进行抽（采）样、检验和结果上报，不得有意回避或者选择性抽样，不得事先有意告知被抽样单位，不得瞒报、谎报数据结果等信息，不得擅自对外发布或者泄露数据。根据工作需要，检验机构应当接受任务委托部门安排，完成稽查检验和应急检验等任务。 |  |  |  | 3 |  |
| 监督 管理 （4分） |  | 检验机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布取得资质认定的检验能力范围、工作流程和期限、异议处理和投诉程序以及向社会公开遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等承诺，并接受社会公众监督。 |  |  |  | 4 |  |
| 加分项（10分） |  | 检验机构围绕食品安全监管、食品产业现状和发展需求，积极开展检验技术、设备、标准物质研发，参与食品安全标准的制修订工作，加强质量管理方法研究，并利用信息技术建设抽样系统、业务流程管理平台和检验数据共享平台等信息化管理系统，不断提高检验能力、工作效率、管理水平和服务水平。 |  |  |  | 10 （《规范》第十一条） |  |

附件3

食品检验机构执行《食品检验机构资质认定条件》自查表

| 食品检验 机构名称 （盖章） |  |  | 自查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自查人员 （姓名、所在部门、职务） |  |  |  |  |  |  |
| 计 分 |  | 总分100分 | 得 分 |  |  |  |
| 分类 | 序号 | 检查内容 |  |  | 分值 | 评分 |
| 组织 （8分） | 1 | 检验机构应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 检验机构开展国家法律法规规定需要取得特定资质的检验活动，应当取得相应的资质。 |  |  | 8 |  |
| 管理 体系 （24分） | 2 | 检验机构应当按照《食品安全法》及其实施条例、国家有关检验检测机构管理的规定及本认定条件的要求，建立和实施与其所开展的检验活动相适应的独立、科学、诚信和公正的管理体系。 |  |  | 4 |  |
|  | 3 | 检验机构应当制定完善的管理体系文件，包括政策、计划、程序文件、作业指导书、应急检验预案、档案管理制度、安全规章制度、检验责任追究制度以及相关法律法规要求的其他文件等，并确保其有效实施和受控。 |  |  | 4 |  |
|  | 4 | 检验机构应当采用内部审核、管理评审、质量监督、内部质控、能力验证等有效内外部措施定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。在首次资质认定前，管理体系应当已经连续运行至少6个月，并实施了完整的内部审核和管理评审。 |  |  | 4 |  |
|  | 5 | 检验机构应当规范工作流程，强化对抽（采）样、检验、结果报告等关键环节质量控制，有效监控检验结果的稳定性和准确性，加强原始记录和检验报告管理，确保检验结果准确、完整、可溯源。 |  |  | 4 |  |
|  | 6 | 食品检验实行检验机构与检验人负责制。检验机构和检验人对出具的食品检验报告负责。检验机构和检验人出具虚假检验报告的，按照相关法律法规的规定承担相应责任。 |  |  | 4 |  |
|  | 7 | 检验机构在运用计算机与信息技术或自动设备系统对检验数据和相关信息进行管理时，应当有保障其安全性、完整性的措施，并验证有效。 |  |  | 4 |  |
| 检验 能力 （12分） | 8 | 检验机构应当至少具备下列一项或多项检验能力： （一）能对某类或多类食品标准所规定的检验项目进行检验； （二）能对某类或多类食品添加剂标准所规定的检验项目进行检验； （三）能对某类或多类食品相关产品的食品安全标准所规定的检验项目进行检验； （四）能对食品中污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素等通用类标准或相关规定要求的检验项目进行检验； （五）能对食品安全事故致病因子进行鉴定； （六）能进行食品毒理学、功能性评价； （七）能开展《食品安全法》及其实施条例规定的其他检验活动。 |  |  | 4 |  |
|  | 9 | 检验机构应当掌握开展食品检验活动所需的有效的相关标准和检验方法，应当在使用前对其进行验证或确认，并保存相关记录。 |  |  | 4 |  |
|  | 10 | 检验机构应当能够对所检验食品的检验质量事故进行分析和评估，并采取相应纠正措施。 |  |  | 4 |  |
| 人员 （16分） | 11 | 食品检验由检验机构指定的检验人独立进行。检验人应当依照有关法律、法规的规定，并按照食品标准和食品检验工作规范对食品进行检验，尊重科学，恪守职业道德，保证出具的检验数据和结论客观、公正，不得出具虚假检验数据和报告。 |  |  | 4 |  |
|  | 12 | 检验机构应当具备与所开展的检验活动相适应的管理人员。管理人员应当具有检验机构管理知识，并熟悉食品相关的法律法规和标准。 |  |  | 4 |  |
|  | 13 | 检验机构应当具备充足的技术人员，其数量、专业技术背景、工作经历、检验能力等应当与所开展的检验活动相匹配，并符合以下要求： （一）技术人员应当熟悉《食品安全法》及其相关法律法规以及有关食品标准和检验方法的原理，掌握检验操作技能、标准操作规程、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识等，并应当经过食品相关法律法规、质量管理和有关专业技术的培训和考核。 （二）技术负责人、授权签字人应当熟悉业务，具有食品、生物、化学等相关专业的中级及以上技术职称或者同等能力。 食品、生物、化学等相关专业博士研究生毕业，从事食品检验工作1年及以上；食品、生物、化学等相关专业硕士研究生毕业，从事食品检验工作3年及以上；食品、生物、化学等相关专业大学本科毕业，从事食品检验工作5年及以上；食品、生物、化学等相关专业大学专科毕业，从事食品检验工作8年及以上，可视为具有同等能力。 （三）检验人员应当具有食品、生物、化学等相关专业专科及以上学历并具有1年及以上食品检测工作经历，或者具有5年及以上食品检测工作经历。 （四）从事国家规定的特定检验活动的人员应当取得相关法律法规所规定的资格。 |  |  | 4 |  |
|  | 14 | 检验人员应当为正式聘用人员，并且只能在本检验机构中从业。检验机构不得聘用相关法律法规规定禁止从事食品检验工作的人员。具有中级及以上技术职称或同等能力的人员数量应当不少于从事食品检验活动的人员总数的30%。 |  |  | 4 |  |
| 环境和设施 （28分） | 15 | 检验机构应当具备开展食品检验活动所必需的且能够独立调配使用的固定工作场所，工作环境应当满足食品检验的功能要求。 （一）检验机构的工作环境和基本设施应当满足检验方法、仪器设备正常运转、技术档案贮存、样品制备和贮存、废弃物贮存和处理、信息传输与数据处理、保障人身安全和环境保护等要求。 （二）检验机构应当具备开展食品检验活动所必需的实验场地，并进行合理分区。实验区应当与非实验区分离，互相有影响的相邻区域应当实施有效隔离，防止交叉污染及干扰，明确需要控制的区域范围和有关危害的明显警示。 |  |  | 4 |  |
|  | 16 | 检验机构应当制定并实施有关实验室安全和保障人身安全的制度。检验机构应当具有与检验活动相适应的、便于使用的安全防护装备及设施，并定期检查其功能的有效性。 |  |  | 4 |  |
|  | 17 | 开展动物实验活动的检验机构应当满足以下条件： （一）具有温度、湿度、通风、空气净化、照明等环境控制和监控设施； （二）具有独立的实验动物检疫室，布局合理，并且避免交叉污染； （三）具有与开展动物实验项目相适应的消毒灭菌设施，净化区和非净化区分开； （四）具有收集和放置动物排泄物及其他废弃物的卫生设施； （五）具有用于分离饲养不同种系及不同实验项目动物、隔离患病动物等所需的独立空间； （六）开展挥发性物质、放射性物质或微生物等特殊动物实验的检验机构应当配备特殊动物实验室，并配备相应的防护设施（包括换气及排污系统），并与常规动物实验室完全分隔。 （七）开展动物功能性评价的检验机构，其动物实验室环境应当相对独立，并具备满足不同功能实验要求的实验空间和技术设备条件。 |  |  | 4 |  |
|  | 18 | 毒理实验室应当配备用于阳性对照物贮存和处理的设施。开展体外毒理学检验的实验室应当具有足够的独立空间分别进行微生物和细胞的遗传毒性实验。 |  |  | 4 |  |
|  | 19 | 微生物实验室面积应当满足检验工作的需求，总体布局应当减少潜在的污染和避免生物危害，并防止交叉污染。涉及病原微生物的检验活动应当按照相关规定在相应级别的生物安全实验室中进行。 |  |  | 4 |  |
|  | 20 | 开展感官检验的检验机构应当按照食品标准及相关规定的要求设置必要的感官分析区域。 |  |  | 4 |  |
|  | 21 | 开展人体功能性评价的检验机构应当具备相对独立的评测空间以及能够满足人体试食试验功能评价需要的设施条件。 |  |  | 4 |  |
| 设备和标准物质 （12分） | 22 | 检验机构应当配备开展检验活动所必需的且能够独立调配使用的仪器设备、样品前处理装置以及标准物质或标准菌（毒）种等。 |  |  | 4 |  |
|  | 23 | 检验机构的仪器设备及其软件、标准物质或标准菌（毒）种等应当由专人管理，仪器设备应当经量值溯源或核查以满足使用要求。 |  |  | 4 |  |
|  | 24 | 检验机构应当建立和保存对检验结果有影响的仪器设备的档案，包括操作规程、量值溯源的计划和证明、使用和维护维修记录等。 |  |  | 4 |  |