附件5

陕西省读写台灯产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数可使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1  读写台灯检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.204-2008 GB 7000.1-2015 | GB 7000.204-2008 GB 7000.1-2015 |
|  |  | 带有不可替换光源的灯具 | GB 7000.204-2008 GB 7000.1-2015 | GB 7000.204-2008 GB 7000.1-2015 |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 | GB 7000.204-2008 GB 7000.1-2015 | GB 7000.204-2008 GB 7000.1-2015 |
|  |  | 平稳度 | GB 7000.204-2008 | GB 7000.204-2008 |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 |
| 3 | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 |
| 4 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 |
|  |  | 耐燃烧、防引燃 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 |
| 5 | 谐波电流 |  | GB 17625.1-2022 | GB 17625.1-2022 |
| 6 | 显色指数（Ra、R9）或显色性 |  | GB 40070-2021 GB/T 9473-2022 | GB 40070-2021 GB/T 9473-2022 |
| 7 | 视网膜蓝光危害 |  | GB 40070-2021 GB/T 9473-2022 | GB 40070-2021 GB/T 9473-2022 |
| 8 | 波动深度或波动深度和瞬态光伪像 |  | GB/T 9473-2022 | GB/T 9473-2022 |
| 9 | 遮光性或遮光性和防眩光 |  | GB/T 9473-2022 | GB/T 9473-2022 |
| 10 | 照度及照度均匀度 |  | GB/T 9473-2022 | GB/T 9473-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9473-2022 读写作业台灯性能要求

GB 7000.1-2015 灯具  第1部分：一般要求与试验

GB 7000.204-2008 灯具  第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB 17625.1-2022 电磁兼容  限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。