附件61

陕西省建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

每批次抽取12块面积不小于0.5㎡的同一公称厚度的玻璃，其中6块为检验样品，6块为备用样品。

2检验依据

表1  建筑用钢化玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度及其允许偏差 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 表面应力 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。