附件1

2026年度省级资质认定检验检测机构自查表

	基本
信息
	法人单位名称

（必须与营业执照或

法人证书一致）
	单位地址
	组织机构代码

/统一社会信用代码
	法定

代表人
	法定代表人

联系电话
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	取得资质认定的情
况
	被授权机构

名称
	证书

编号
	发证机关名称
	批准

日期
	  有效

  日期
	最高

管理者
	最高管理者

联系电话
	 技术

 负责人
	 授权

 签字人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	自查内容
	检查方法及证明材料要求
	     是否发现问题

（选择）
	问题描述

	1
	机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人单位或其他组织。
	检查法人证书、营业执照或授权文件：

（1）企业性质的，应取得营业执照；

（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；

（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；

（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；

（5）非独立法人的，应获得所属法人的授权，有授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）；
（6）机构如果已经依法终止，应向发证的市场监管部门申请注销资质认定证书。
	（是/否/不适用）
	

	2
	机构依法设立的异地分支机构，应通过资质认定。
	（1）检验检测机构的异地分支机构应取得资质认定，分场所应纳入资质认定范围。
	（是/否/不适用）
	

	3
	机构应具备独立性、公正性地位。
	（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测或与之相关的内容；
（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性；
（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、维修等影响公正性的内容；
（4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性以及数据、结果和报告真实、客观、准确、完整的规定；
（5）机构是否在其官方网站或者以其他公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明；

（6）机构是否在广东省市场监督管理局质量信息公示平台公示本机构有效的联系电话、联系人、电子邮箱等信息，如未公示，应在广东省市场监督管理局综合许可管理系统注册的账户修改完善；

（7）分支机构是否在广东省市场监督管理局综合许可管理系统注册的账户准确描述独立法人名称，即法人单位名称。
	（是/否/不适用）
	

	4
	机构应遵守相关保密规定。
	（1）机构应在其质量手册或程序文件中规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家秘密、商业秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。
	（是/否/不适用）
	

	5
	在资质认定证书的能力范围内从事检验检测活动。
	机构应当按照资质认定能力附表范围内的检验检测标准、方法和项目参数等开展检验检测工作。检查是否存在超出资质认定证书规定能力范围，擅自向社会出具加盖CMA标志的检验检测报告；
资质认定证书被撤销（吊销、取消）、注销，不得继续向社会出具加盖CMA标志的检验检测报告。
	（是/否/不适用）
	

	6
	检验检测过程规范要求。
	（1）机构及其人员是否违反国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测；
（2）对不涉及国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法，检查是否与委托人作出约定。
	（是/否/不适用）


	

	7
	人员管理要求。
	（1）不存在检验检测人员同时在两家及以上的检验检测机构（含获得资质的检验机构）从业的；

（2）不存在申报资质人数与实际在岗人数不一致，人员发生变化后不满足要求且未及时配齐、变更或备案的；
（3）不存在检验检测人员不具备岗位所需技能、知识，或未经培训、考核合格即上岗的；
（4）不存在检验检测人员从业能力违反法律法规或评审准则要求的，执业资格或者禁止从事检验检测活动规定的；；

（5）不存在授权签字人超出批准的授权领域范围签发检验检测报告的；

（6）不存在非实际开展检验检测工作的人员代替实际检验检测人员在报告中签字的。
	（是/否/不适用）
	

	8
	数据和信息管理要求。
	（1）机构应当对检验检测活动的原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限应不少于6年。法律、法规有专门规定的，依照其规定。
	（是/否/不适用）
	

	9
	不能持续符合资质认定条件和技术能力的要求，或擅自出具加盖CMA标志的检验检测报告。
	（1）人员管理不符合要求:存在违反序号7的行为。

（2）仪器设备与计量溯源管理不符合要求:仪器设备配置不齐全、无合法使用权；关键设备损坏、停用未按规定管理；未按规定进行检定/校准，或期间核查不到位，溯源体系失控。

（3）标准物质、试剂及耗材管理不符合要求:标准物质、试剂等耗材未按规定验收、储存，或使用过期、失效、变质的耗材开展检验检测。

（4）管理体系运行不符合要求:实验室管理未按照资质认定对应的管理体系文件运行，体系运行失控，存在与体系规定严重不符的情形，如不符合序号8之要求等。

（5）场所及环境条件不符合要求:固定实验室场所不满足检验检测要求，或擅自搬迁、变更场所；温湿度、通风、洁净度等环境条件不符合标准规范要求，影响检测结果真实性、准确性。
以上情形属于（人、机、料、法、环、测）资质认定准入要求，存在以上两种及以上情形均属于严重不能持续符合资质认定条件和技术能力的要求。
	（是/否/不适用）
	

	10
	规范出具检验检测报告。
	（1）按照相关标准和程序实施检验检测活动；
（2）原始记录与检验检测报告具有可溯源性；
（3）检验检测报告用语规范，依据明确；符合资质认定相关要求，符合合同约定要求。
	（是/否/不适用）


	

	11
	正确使用资质认定标志、检验检测机构公章或检验检测专用章。
	（1）机构应制定资质认定标志、检验检测机构公章或检验检测专用章的使用规定；
（2）在检验检测报告中正确使用资质认定标志以及加盖检验检测机构公章或检验检测专用章，法律法规需加盖检验公章应遵照执行，如《中华人民共和国食品安全法》规定的情形；
（3）不转让、出租、出借资质认定证书和标志；不伪造、变造、冒用资质认定证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志；
（4）不存在其他错误使用资质认定标志的行为。
	（是/否/不适用）
	

	12
	不得出具不实检验检测数据、结果和报告的要求。
	机构及相关人员是否存在以下出具不实检验检测数据、结果和报告的情形：
样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存、处置不符合标准等规定，存在样品污染、混淆、损毁、性状异常改变等情形；

（2）使用未经检定或者校准的仪器、设备、设施；

（3）违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法；

（4）未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告。
	（是/否/不适用）


	

	13
	不得出具虚假检验检测数据、结果的要求。
	机构及相关人员不得存在以下出具虚假检验检测数据、结果和报告的情形：
（1）未经检验检测；

（2）伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录；
（3）减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件；
（4）调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测；

（5）伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间。
	（是/否/不适用）


	

	14
	规范实施分包。
	（1）若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件；
（2）实施分包的检验检测项目应事先取得委托方的同意，且分包方应取得相关项目的资质认定，方可分包给具有资质能力的承包方；分包后，如合并出具加盖CMA标志的报告，应注明分包检验检测项目及承担承包机构信息；
（3）与承包签署的分包合同、承包方提供的完整报告及原始数据应当归档，妥善保存。
	（是/否/不适用）
	

	15
	机构情况发生变化时，及时办理有关变更手续。
	（1）机构名称、地址、法人性质、法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人等内容发生变化时，是否及时向资质认定管理部门申请变更或备案（法定代表人、最高管理者、技术负责人变更和授权签字人注销属于备案情形）。
（2）资质认定检验检测项目取消的是否备案、检验检测标准或方法等内容发生变更时，是否及时申请变更。
	（是/否/不适用）
	

	16
	按要求上报开展检验检测活动以及统计数据等信息。
	（1）制定按期向资质认定部门上报持续符合相应条件和要求、遵守从业规范、开展检验检测活动以及统计数据的制度，并按《检验检测统计调查制度》的要求，及时、准确地上报相关统计信息。
（2）按照规定上报的年度报告。
	（是/否/不适用）
	

	17
	参加能力验证。
	按要求参加省级以上市场监督管理部门组织的能力验证。
	（是/否/不适用）

    
	


附件2
广东省市场监管部门2026年度资质认定检验检测机构监督检查表

被检查机构名称：                                                      检查日期： 

	序号
	检查要点
	检查主要内容
	情况记录
	备注

	1
	合法性
	1.1依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织
	1.1.1独立承担法律责任的检验检测机构应持有下列之一的法律地位证明文件，并处于有效期内：

1.1.1.1企业性质的应取得工商登记的营业执照；

1.1.1.2事业、机关性质机构的应取得编办批准的事业单位法人证书；

1.1.1.3社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；

1.1.1.4其他组织应当取得相应管理部门的批准文件。

1.1.2非独立法人机构，提供所属法人授权文件及不干预检验检测活动的声明或文件（适用时）：

1.1.2.1检验检测机构设立的证明文件，如行业主管部门对国检中心、质检中心的批准设立文件；行政机关、事业单位、军队、国有科研企业和其他企业批准其内部组织成立独立第三方检测机构并向社会出具具有证明作用的数据和结果的授权文件。

1.1.2.2所在法人单位的法定代表人对最高管理者的授权文件。

1.1.3资质认定证书所用名称、地址（资质认定证书附表地址除外）应与登记、注册文件一致。
	
	

	
	
	1.2分支机构应获得资质认定
	1.2.1异地（跨省、跨地市）设立机构，且自行收样、自行检验检测并出具检验检测报告的，按照分支机构对待，应取得资质认定。（适用时）
	
	

	
	
	1.3具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活动
	1.3.1如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。（主要查机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、维修等影响公正性的内容）
1.3.2机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方。

1.3.3机构应在广东省市场监督管理局质量信息公示平台，公示机构有效的联系电话、联系人、电子邮箱等信息；

1.3.4机构属于分支机构（即分公司）的应在广东省市场监督管理局质量信息公示平台准确描述独立法人名称，即为法人单位名称。
	
	

	2
	符合性
	2.1机构发生变化时及时变更或备案
	2.1.1机构名称、地址(含实验室场所)、法人单位性质发生变化应及时变更的。（查营业执照/法人证书、资质认定证书及附表与实际信息是否一致）
2.1.2法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人发生变化应及时变更或备案的；（查营业执照/法人证书的法定代表人与实际法定代表人是否一致；查最高管理者授权书与实际高管理者是否一致，查授权签字人与资质认定书附表名单是否一致，随机抽查若干份检测报告，查看报告签批人与资质认定证书中授权签字是否一致，并查最高管理者、技术负责人、授权签字人劳动合同、社会保险或工资核发证明等与实际是否一致）

2.1.3资质认定检验检测项目能力不足应及时办理变更的；（检验检测项目能力不足：是指能力丧失或不满足要求，如能力验证不通过、或关键检验检测设备仪器报废、关键检验检测人员流失、实验室环境不达标等长期无法再满足该项目资质认定条件的）
2.1.4检验检测标准发生变化应及时变更的；（随机抽查若干份检测报告查看报告中依据的标准，如标准仅年号或编号发生变化（检验原理、设备仪器、环境无变化的）无需申请变更审批，但需在业务办理系统中备案）
2.1.5检验检测方法发生变化应及时变更的；（随机抽查若干份检测报告查看报告中依据的标准方法是否发生实质性变更的（即检测原理、方法、关键仪器设备、环境条件发生变化未及时变更））
	
	

	
	
	2.2机构人员管理规范
	2.2.1检验检测人员应不存在同时在两家及以上检验检测机构（含获得资质认定）从业；（查人员花名册、劳动合同、社会保险缴纳证明或工资核发证明等；随机抽查若干份检测报告，倒查报告中检验检测人员的劳动合同、社保或工资等合法证明）

2.2.2申报资质人数应与实际在岗人数一致，人员发生变化后不满足要求应及时配齐、变更或备案；(查阅机构最近申报资质认定申报材料，核实申报人员与实际在岗人员是否一致，
授权签字人发生变化是否申请变更，技术负责人、质量负责人、最高管理者发生变化是否按照规定向广东省市场监督管理局综合许可管理系统注册的账户申请备案)

2.2.3检验检测人员应具备岗位所需技能、业务知识，或经培训、考核合格上岗；
（查阅在岗人员是否参加培训、考核合格上岗记录等；向相关人员问询岗位技能和业务知识胜任情况（该事项有技术专家配合检查时适用））

2.2.4检验检测人员从业能力应符合法律法规或评审准则要求的，不存在执业资格或者禁止从事检验检测活动规定；（随机查阅在岗人员的从业能力是否符合评审准则要求，关注学历、专业、职称是否符合；特别关注食品、化妆品、医疗器械、生态环境检验机构的人员是否被实施禁止性从业处罚）
2.2.5授权签字人应在批准的授权领域范围签发检验检测报告；（调取授权签字人授权范围附表，抽查已签发报告，核对报告项目是否在授权领域内；查看签字日期是否在授权有效期内；检查是否存在超领域、跨类别签发报告情况）

2.2.6不存在非实际开展检验检测工作的人员代替实际检验检测人员在报告中签字的。（比对原始记录、仪器使用记录、现场监控（必要时）、人员在岗记录与报告签字人是否一致；或抽查检测流程，核对关键环节执行人与签字人是否为同一人；核查笔迹一致性，判断是否存在代签）
	
	

	
	
	2.3仪器设备、环境设施满足要求
	2.3.1仪器设备有检定/校准计划并有效实施，其内容应包括：仪器设备名称、仪器编号、检定/校准周期、检定/校准单位、检定/校准日期等。（查仪器设备检定/校准计划表，随机抽查若干台设备检定/校准报告，并与现场设备进行核实）

2.3.2所有需要检定、校准或有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，标识应易于识别检定、校准的状态或有效期。
	
	

	
	
	2.4在资质认定能力范围内从事检验检测活动
	2.4.1依据资质认定的标准、方法开展检验检测，在资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人授权范围，向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果、报告。（随机抽查若干份检验检测报告的检验标准方法，与资质认定能力附表进行逐一核查，或登录广东省市场监督管理局质量信息公示平台查询比对）
	
	

	3
	遵规性
	3.1正确使用资质认定标志、检验检测专用章
	3.1.1有制定资质认定标志、检验检测专用章或公章的使用规定；
3.1.2检验检测报告中应正确使用资质认定标志（CMA）以及加盖检验检测专用章或公章；取得资质认定项目，未加盖资质认定标志出报告时，应注明“不具有对社会的证明作用”或类似字样；未取得资质认定向社会出具报告不得加盖资质认定标志，并在报告显著位置注明“相关项目未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部质量控制之用”或类似字样（抽查检验检测报告）
	
	

	
	
	3.2档案管理符合要求
	3.2.1按照规定建立检验检测档案，检验报告和原始等记录归档留存，保存期限不少于6年。
	
	

	
	
	3.3规范实施分包
	3.3.1若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件；
3.3.2实施分包的检验检测项目应事先取得委托方的同意，且分包方应取得相关项目的资质认定，方可分包给具有资质能力的承包方；分包后，如合并出具加盖CMA标志的报告，应注明分包检验检测项目及承担承包机构信息；

3.3.3与承包签署的分包合同、承包方提供的完整报告及原始数据应当归档，妥善保存。
	
	

	
	
	3.4上报年度报告、统计数据，公布自我声明
	3.4.1按期向资质认定部门上报年度报告、填报直报数据信息，并归档留存。（核查直报系统的直报情况）

3.4.2公布遵守法律法规、独立公正从业的自我声明并对社会公布。（网上或现场公开）

3.4.3填写年度检验检测机构自查表并完成自查、自改。
	
	

	
	
	3.5接受监督检查
	3.5.1无正当理由，检验检测机构不得拒不接受、不配合监督检查。
	
	

	
	
	3.6持续符合资质认定条件和技术能力的要求。
	3.6.1人员管理符合2.2的要求；

3.6.2仪器设备与计量溯源管理符合要求:仪器设备配置齐全、具有合法使用权；关键设备损坏、停用应按规定管理；仪器设备应按规定进行检定/校准，或期间核查等；

3.6.3标准物质、试剂及耗材管理符合要求:标准物质、试剂等耗材按规定验收、储存，或不存在使用过期、失效、变质的耗材开展检验检测；

3.6.4管理体系运行符合要求:按照资质认定对应的管理体系文件运行，体系运行规范有序，实验室实际运行不存在与体系规定严重不符的情形，如不符合3.2之要求等；

3.6.5场所及环境条件符合要求:实验室场所满足检验检测要求，或不存在擅自搬迁、变更场所；温湿度、通风、洁净度等环境条件应符合标准规范要求，不存在影响检测结果真实性、准确性的情形。
以上情形属于（人、机、料、法、环、测）资质认定准入要求，违反3.6.1之2.2事项中含两项以上，以及违反3.6项含两种以上情形均属于严重不能持续符合资质认定条件和技术能力的要求。
	
	

	
	
	3.7遵守法律法规
	3.7.1市场监管部门责令整改且要求整改期间暂停签发报告，仍擅自向社会出具加盖CMA检验检测报告的；

3.7.2不按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测的；（依职责适用时）

3.7.3出具的检验检测数据、结果失实；（依职责适用时）

3.7.4出具的检验检测数据、结果虚假。（依职责适用时）
	
	

	4
	其他事项
	违反《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等规定的其他事项
	通过技术专家检查、举报投诉等渠道发现的其他问题。
	
	


被检查机构负责人意见：                                                        监管人员签字：

被检查机构负责人签字：                                                  检查专家签字（适用时）

    被检查机构盖章：
附件3

2026年度资质认定检验检测机构监督检查信息统计表

	领域
	部门联合

情况

（部门名称）
	全年检验检测机构监督检查情况

（包括专项、批办、申投诉、信访、“双随机、一公开”等）
	“双随机、一公开”监督抽查情况

	
	
	现场检查

机构数

（家/次）
	处理/处罚情况
	移送司法

机关（起）
	抽取情况
	处理/处罚情况
	移送司法

机关（起）

	
	
	
	责令改正/整改（家/次）
	查处一般违法行为（起）
	查处不实/虚假违法行为（起）
	撤（取、吊）销

（家）
	注销

（家）
	罚没款

（万元）
	
	现场抽查

机构数（家/次）
	抽取比例（%）
	占本年度监督检查机构比例（%）
	责令改正/整改（家/次）
	查处一般违法行为（起）
	查处不实/虚假违法

行为（起）
	撤（取、吊）销（家）
	注销

（家）
	罚没款

（万元）
	

	机动车安全技术检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车排放检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生态环境监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电子电器产品检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电线电缆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑保温材料检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防产品检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	头盔及安全帽检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	储能电池检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	成品油检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	珠宝玉石和金银首饰

检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	眼镜检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢筋检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	食品及食品相关产品

检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化妆品检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他领域检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报单位：                                        填报人及联系电话：                                          填写时间：
备注：1.统计表中“责令改正/整改”指对机构实施限期改正或改正的情形，如责令改正，并已实施行政处罚的不列入该统计范畴；

2.统计表中“注销”包括辖区检验检测机构主动注销或被撤销（含吊销、取消）后省局予以注销的情形；

3.电子电器产品包括：家具类电子电器产品（如：家用电器等）、办公类电子电器产品（如：电脑、文具或数据处理器等）、工业类电子电器产品（如：仪器仪表）等；

4.“其他领域检验”可根据实际检验领域分别填写。


